## 水库水位
水库特征水位 | 单位 | 高程
校核洪水位 | m | 2008.28
设计洪水位 | m | 2005
正常蓄水位 | m | 2005
死水位 | m | 2002
极限死水位 | m | 1995

## 水库库容
水库特征库容 | 单位 | 库容
校核洪水位时总库容 | 108m3 | 6.2
正常蓄水位库容 | 108m3 | 5.5
调节库容 | 108m3 | 0.75
死库容 | 108m3 | 4.75

## 装机容量
机组参数 | 单位 | 参数
装机容量 | 104kw | 150
保证出力 | 104kw | 49.2

## 上游水位库容曲线
水位 | 库容
1910 | 0
1911 | 0.004
1912 | 0.008
1913 | 0.012
1914 | 0.016
1915 | 0.02
1916 | 0.024
1917 | 0.028
1918 | 0.032
1919 | 0.036
1920 | 0.04
1921 | 0.049
1922 | 0.058
1923 | 0.067
1924 | 0.076
1925 | 0.085
1926 | 0.094
1927 | 0.103
1928 | 0.112
1929 | 0.121
1930 | 0.13
1931 | 0.145
1932 | 0.16
1933 | 0.175
1934 | 0.19
1935 | 0.205
1936 | 0.22
1937 | 0.235
1938 | 0.25
1939 | 0.265
1940 | 0.28
1941 | 0.3
1942 | 0.32
1943 | 0.34
1944 | 0.36
1945 | 0.38
1946 | 0.4
1947 | 0.42
1948 | 0.44
1949 | 0.46
1950 | 0.48
1951 | 0.512
1952 | 0.544
1953 | 0.576
1954 | 0.608
1955 | 0.64
1956 | 0.672
1957 | 0.704
1958 | 0.736
1959 | 0.768
1960 | 0.8
1961 | 0.846
1962 | 0.892
1963 | 0.938
1964 | 0.984
1965 | 1.03
1966 | 1.076
1967 | 1.122
1968 | 1.168
1969 | 1.214
1970 | 1.26
1971 | 1.329
1972 | 1.398
1973 | 1.467
1974 | 1.536
1975 | 1.605
1976 | 1.674
1977 | 1.743
1978 | 1.812
1979 | 1.881
1980 | 1.95
1981 | 2.054
1982 | 2.158
1983 | 2.262
1984 | 2.366
1985 | 2.47
1986 | 2.574
1987 | 2.678
1988 | 2.782
1989 | 2.886
1990 | 2.99
1991 | 3.142
1992 | 3.294
1993 | 3.446
1994 | 3.598
1995 | 3.75
1996 | 3.902
1997 | 4.054
1998 | 4.206
1999 | 4.358
2000 | 4.51
2001 | 4.708
2002 | 4.906
2003 | 5.104
2004 | 5.302
2005 | 5.5
2006 | 5.746
2007 | 5.992
2008 | 6.238
2009 | 6.484
2010 | 6.73
2011 | 7.014
2012 | 7.298
2013 | 7.582
2014 | 7.866
2015 | 8.15

## 下泄流量下游水位曲线
水位 | 流量
1898 | 90
1898.1 | 109
1898.2 | 128
1898.3 | 147
1898.4 | 166
1898.5 | 185
1898.6 | 204
1898.7 | 223
1898.8 | 242
1898.9 | 261
1899 | 280
1899.1 | 316
1899.2 | 352
1899.3 | 388
1899.4 | 424
1899.5 | 460
1899.6 | 496
1899.7 | 532
1899.8 | 568
1899.9 | 604
1900 | 640
1900.1 | 688
1900.2 | 736
1900.3 | 784
1900.4 | 832
1900.5 | 880
1900.6 | 928
1900.7 | 976
1900.8 | 1024
1900.9 | 1072
1901 | 1120
1901.1 | 1176
1901.2 | 1232
1901.3 | 1288
1901.4 | 1344
1901.5 | 1400
1901.6 | 1456
1901.7 | 1512
1901.8 | 1568
1901.9 | 1624
1902 | 1680
1902.1 | 1744
1902.2 | 1808
1902.3 | 1872
1902.4 | 1936
1902.5 | 2000
1902.6 | 2064
1902.7 | 2128
1902.8 | 2192
1902.9 | 2256
1903 | 2320
1903.1 | 2388
1903.2 | 2456
1903.3 | 2524
1903.4 | 2592
1903.5 | 2660
1903.6 | 2728
1903.7 | 2796
1903.8 | 2864
1903.9 | 2932
1904 | 3000
1904.1 | 3090
1904.2 | 3180
1904.3 | 3270
1904.4 | 3360
1904.5 | 3450
1904.6 | 3540
1904.7 | 3630
1904.8 | 3720
1904.9 | 3810
1905 | 3900
1905.1 | 3998
1905.2 | 4096
1905.3 | 4194
1905.4 | 4292
1905.5 | 4390
1905.6 | 4488
1905.7 | 4586
1905.8 | 4684
1905.9 | 4782
1906 | 4880
1906.1 | 4981
1906.2 | 5082
1906.3 | 5183
1906.4 | 5284
1906.5 | 5385
1906.6 | 5486
1906.7 | 5587
1906.8 | 5688
1906.9 | 5789
1907 | 5890
1907.1 | 5991
1907.2 | 6092
1907.3 | 6193
1907.4 | 6294
1907.5 | 6395
1907.6 | 6496
1907.7 | 6597
1907.8 | 6698
1907.9 | 6799
1908 | 6900
1908.1 | 7004
1908.2 | 7108
1908.3 | 7212
1908.4 | 7316
1908.5 | 7420
1908.6 | 7524
1908.7 | 7628
1908.8 | 7732
1908.9 | 7836
1909 | 7940
1909.1 | 8046
1909.2 | 8150
1909.3 | 8256
1909.4 | 8360
1909.5 | 8466
1909.6 | 8570
1909.7 | 8676
1909.8 | 8780
1909.9 | 8886
1910 | 9000

## 水电站水头H-出力N-流量Q关系表
序号 | 水头 | 过机流量 | 出力
1 | 96 | 53.0574 | 0.0
2 | 97 | 51.2178 | 0.0
3 | 98 | 49.475 | 0.0
4 | 99 | 47.7323 | 0.0
5 | 100 | 45.9895 | 0.0
6 | 101 | 44.2467 | 0.0
7 | 102 | 42.4072 | 0.0
8 | 103 | 40.6644 | 0.0
9 | 104 | 38.9216 | 0.0
10 | 105 | 37.1789 | 0.0
11 | 106 | 35.4361 | 0.0
12 | 107 | 33.5965 | 0.0
13 | 96 | 60.803 | 1.0
14 | 97 | 59.157 | 1.0
15 | 98 | 57.5111 | 1.0
16 | 99 | 55.7683 | 1.0
17 | 100 | 54.1224 | 1.0
18 | 101 | 52.4764 | 1.0
19 | 102 | 50.7337 | 1.0
20 | 103 | 49.0877 | 1.0
21 | 104 | 47.4418 | 1.0
22 | 105 | 45.7959 | 1.0
23 | 106 | 44.0531 | 1.0
24 | 107 | 42.4072 | 1.0
25 | 96 | 68.6454 | 2.0
26 | 97 | 66.9994 | 2.0
27 | 98 | 65.4503 | 2.0
28 | 99 | 63.9012 | 2.0
29 | 100 | 62.2553 | 2.0
30 | 101 | 60.7061 | 2.0
31 | 102 | 59.0602 | 2.0
32 | 103 | 57.5111 | 2.0
33 | 104 | 55.962 | 2.0
34 | 105 | 54.316 | 2.0
35 | 106 | 52.7669 | 2.0
36 | 107 | 51.121 | 2.0
37 | 96 | 76.391 | 3.0
38 | 97 | 74.9387 | 3.0
39 | 98 | 73.3896 | 3.0
40 | 99 | 71.9373 | 3.0
41 | 100 | 70.3881 | 3.0
42 | 101 | 68.9358 | 3.0
43 | 102 | 67.3867 | 3.0
44 | 103 | 65.9344 | 3.0
45 | 104 | 64.3853 | 3.0
46 | 105 | 62.933 | 3.0
47 | 106 | 61.3839 | 3.0
48 | 107 | 59.9316 | 3.0
49 | 96 | 84.2334 | 4.0
50 | 97 | 82.7811 | 4.0
51 | 98 | 81.4256 | 4.0
52 | 99 | 79.9733 | 4.0
53 | 100 | 78.6178 | 4.0
54 | 101 | 77.1655 | 4.0
55 | 102 | 75.7132 | 4.0
56 | 103 | 74.3578 | 4.0
57 | 104 | 72.9055 | 4.0
58 | 105 | 71.55 | 4.0
59 | 106 | 70.0977 | 4.0
60 | 107 | 68.6454 | 4.0
61 | 96 | 92.0758 | 5.0
62 | 97 | 90.7203 | 5.0
63 | 98 | 89.3649 | 5.0
64 | 99 | 88.0094 | 5.0
65 | 100 | 86.7507 | 5.0
66 | 101 | 85.3952 | 5.0
67 | 102 | 84.0398 | 5.0
68 | 103 | 82.7811 | 5.0
69 | 104 | 81.4256 | 5.0
70 | 105 | 80.0701 | 5.0
71 | 106 | 78.8115 | 5.0
72 | 107 | 77.456 | 5.0
73 | 96 | 99.7246 | 6.0
74 | 97 | 98.7564 | 6.0
75 | 98 | 97.7882 | 6.0
76 | 99 | 96.1423 | 6.0
77 | 100 | 94.8836 | 6.0
78 | 101 | 93.6249 | 6.0
79 | 102 | 92.3663 | 6.0
80 | 103 | 91.2044 | 6.0
81 | 104 | 89.9458 | 6.0
82 | 105 | 88.6871 | 6.0
83 | 106 | 87.4285 | 6.0
84 | 107 | 86.1698 | 6.0
85 | 96 | 107.4702 | 7.0
86 | 97 | 106.502 | 7.0
87 | 98 | 105.5338 | 7.0
88 | 99 | 104.5656 | 7.0
89 | 100 | 102.6292 | 7.0
90 | 101 | 101.661 | 7.0
91 | 102 | 100.6928 | 7.0
92 | 103 | 99.7246 | 7.0
93 | 104 | 98.7564 | 7.0
94 | 105 | 96.82 | 7.0
95 | 106 | 96.1423 | 7.0
96 | 107 | 94.9804 | 7.0
97 | 96 | 115.2158 | 8.0
98 | 97 | 114.2476 | 8.0
99 | 98 | 113.2794 | 8.0
100 | 99 | 112.3112 | 8.0
101 | 100 | 111.343 | 8.0
102 | 101 | 110.3748 | 8.0
103 | 102 | 109.4066 | 8.0
104 | 103 | 108.4384 | 8.0
105 | 104 | 106.502 | 8.0
106 | 105 | 105.5338 | 8.0
107 | 106 | 104.5656 | 8.0
108 | 107 | 103.5974 | 8.0
109 | 96 | 122.9614 | 9.0
110 | 97 | 121.9932 | 9.0
111 | 98 | 121.025 | 9.0
112 | 99 | 120.0568 | 9.0
113 | 100 | 119.0886 | 9.0
114 | 101 | 118.1204 | 9.0
115 | 102 | 117.1522 | 9.0
116 | 103 | 116.184 | 9.0
117 | 104 | 115.2158 | 9.0
118 | 105 | 114.2476 | 9.0
119 | 106 | 113.2794 | 9.0
120 | 107 | 112.3112 | 9.0
121 | 96 | 130.707 | 10.0
122 | 97 | 129.7388 | 10.0
123 | 98 | 129.7388 | 10.0
124 | 99 | 128.7706 | 10.0
125 | 100 | 127.8024 | 10.0
126 | 101 | 126.8342 | 10.0
127 | 102 | 125.866 | 10.0
128 | 103 | 124.8978 | 10.0
129 | 104 | 123.9296 | 10.0
130 | 105 | 122.9614 | 10.0
131 | 106 | 121.9932 | 10.0
132 | 107 | 121.025 | 10.0
133 | 96 | 138.4526 | 11.0
134 | 97 | 138.4526 | 11.0
135 | 98 | 137.4844 | 11.0
136 | 99 | 136.5162 | 11.0
137 | 100 | 135.548 | 11.0
138 | 101 | 134.5798 | 11.0
139 | 102 | 133.6116 | 11.0
140 | 103 | 133.6116 | 11.0
141 | 104 | 132.6434 | 11.0
142 | 105 | 131.6752 | 11.0
143 | 106 | 130.707 | 11.0
144 | 107 | 129.7388 | 11.0
145 | 96 | 146.1982 | 12.0
146 | 97 | 146.1982 | 12.0
147 | 98 | 145.23 | 12.0
148 | 99 | 144.2618 | 12.0
149 | 100 | 144.2618 | 12.0
150 | 101 | 143.2936 | 12.0
151 | 102 | 142.3254 | 12.0
152 | 103 | 141.3572 | 12.0
153 | 104 | 141.3572 | 12.0
154 | 105 | 140.389 | 12.0
155 | 106 | 139.4208 | 12.0
156 | 107 | 138.4526 | 12.0
157 | 96 | 155.8802 | 13.0
158 | 97 | 154.912 | 13.0
159 | 98 | 153.9438 | 13.0
160 | 99 | 153.9438 | 13.0
161 | 100 | 152.9756 | 13.0
162 | 101 | 152.0074 | 13.0
163 | 102 | 151.0392 | 13.0
164 | 103 | 150.071 | 13.0
165 | 104 | 149.1028 | 13.0
166 | 105 | 148.1346 | 13.0
167 | 106 | 147.1664 | 13.0
168 | 107 | 146.1982 | 13.0
169 | 96 | 165.5622 | 14.0
170 | 97 | 164.594 | 14.0
171 | 98 | 163.6258 | 14.0
172 | 99 | 162.6576 | 14.0
173 | 100 | 161.6894 | 14.0
174 | 101 | 160.7212 | 14.0
175 | 102 | 159.753 | 14.0
176 | 103 | 158.7848 | 14.0
177 | 104 | 157.8166 | 14.0
178 | 105 | 156.8484 | 14.0
179 | 106 | 155.8802 | 14.0
180 | 107 | 154.912 | 14.0
181 | 96 | 175.2442 | 15.0
182 | 97 | 174.276 | 15.0
183 | 98 | 172.3396 | 15.0
184 | 99 | 171.3714 | 15.0
185 | 100 | 170.4032 | 15.0
186 | 101 | 169.435 | 15.0
187 | 102 | 168.4668 | 15.0
188 | 103 | 166.5304 | 15.0
189 | 104 | 165.5622 | 15.0
190 | 105 | 164.594 | 15.0
191 | 106 | 163.6258 | 15.0
192 | 107 | 162.6576 | 15.0
193 | 96 | 184.9262 | 16.0
194 | 97 | 182.9898 | 16.0
195 | 98 | 182.0216 | 16.0
196 | 99 | 181.0534 | 16.0
197 | 100 | 179.117 | 16.0
198 | 101 | 178.1488 | 16.0
199 | 102 | 177.1806 | 16.0
200 | 103 | 176.2124 | 16.0
201 | 104 | 174.276 | 16.0
202 | 105 | 173.3078 | 16.0
203 | 106 | 172.3396 | 16.0
204 | 107 | 170.4032 | 16.0
205 | 96 | 193.64 | 17.0
206 | 97 | 192.6718 | 17.0
207 | 98 | 191.7036 | 17.0
208 | 99 | 189.7672 | 17.0
209 | 100 | 188.799 | 17.0
210 | 101 | 187.8308 | 17.0
211 | 102 | 185.8944 | 17.0
212 | 103 | 184.9262 | 17.0
213 | 104 | 183.958 | 17.0
214 | 105 | 182.0216 | 17.0
215 | 106 | 181.0534 | 17.0
216 | 107 | 179.117 | 17.0
217 | 96 | 203.322 | 18.0
218 | 97 | 202.3538 | 18.0
219 | 98 | 200.4174 | 18.0
220 | 99 | 199.4492 | 18.0
221 | 100 | 197.5128 | 18.0
222 | 101 | 196.5446 | 18.0
223 | 102 | 194.6082 | 18.0
224 | 103 | 193.64 | 18.0
225 | 104 | 191.7036 | 18.0
226 | 105 | 190.7354 | 18.0
227 | 106 | 188.799 | 18.0
228 | 107 | 187.8308 | 18.0
229 | 96 | 213.004 | 19.0
230 | 97 | 212.0358 | 19.0
231 | 98 | 210.0994 | 19.0
232 | 99 | 208.163 | 19.0
233 | 100 | 207.1948 | 19.0
234 | 101 | 205.2584 | 19.0
235 | 102 | 203.322 | 19.0
236 | 103 | 202.3538 | 19.0
237 | 104 | 200.4174 | 19.0
238 | 105 | 199.4492 | 19.0
239 | 106 | 197.5128 | 19.0
240 | 107 | 195.5764 | 19.0
241 | 96 | 222.686 | 20.0
242 | 97 | 220.7496 | 20.0
243 | 98 | 219.7814 | 20.0
244 | 99 | 217.845 | 20.0
245 | 100 | 215.9086 | 20.0
246 | 101 | 213.9722 | 20.0
247 | 102 | 213.004 | 20.0
248 | 103 | 211.0676 | 20.0
249 | 104 | 209.1312 | 20.0
250 | 105 | 207.1948 | 20.0
251 | 106 | 206.2266 | 20.0
252 | 107 | 204.2902 | 20.0
253 | 96 | 232.368 | 21.0
254 | 97 | 230.4316 | 21.0
255 | 98 | 228.4952 | 21.0
256 | 99 | 226.5588 | 21.0
257 | 100 | 224.6224 | 21.0
258 | 101 | 223.6542 | 21.0
259 | 102 | 221.7178 | 21.0
260 | 103 | 219.7814 | 21.0
261 | 104 | 217.845 | 21.0
262 | 105 | 215.9086 | 21.0
263 | 106 | 213.9722 | 21.0
264 | 107 | 212.0358 | 21.0
265 | 96 | 243.9864 | 22.0
266 | 97 | 241.0818 | 22.0
267 | 98 | 239.1454 | 22.0
268 | 99 | 237.209 | 22.0
269 | 100 | 235.2726 | 22.0
270 | 101 | 233.3362 | 22.0
271 | 102 | 231.3998 | 22.0
272 | 103 | 229.4634 | 22.0
273 | 104 | 227.527 | 22.0
274 | 105 | 225.5906 | 22.0
275 | 106 | 223.6542 | 22.0
276 | 107 | 221.7178 | 22.0
277 | 96 | 254.6366 | 23.0
278 | 97 | 252.7002 | 23.0
279 | 98 | 250.7638 | 23.0
280 | 99 | 247.8592 | 23.0
281 | 100 | 245.9228 | 23.0
282 | 101 | 243.9864 | 23.0
283 | 102 | 242.05 | 23.0
284 | 103 | 239.1454 | 23.0
285 | 104 | 237.209 | 23.0
286 | 105 | 235.2726 | 23.0
287 | 106 | 233.3362 | 23.0
288 | 107 | 230.4316 | 23.0
289 | 96 | 266.255 | 24.0
290 | 97 | 263.3504 | 24.0
291 | 98 | 261.414 | 24.0
292 | 99 | 259.4776 | 24.0
293 | 100 | 256.573 | 24.0
294 | 101 | 254.6366 | 24.0
295 | 102 | 251.732 | 24.0
296 | 103 | 249.7956 | 24.0
297 | 104 | 246.891 | 24.0
298 | 105 | 244.9546 | 24.0
299 | 106 | 242.05 | 24.0
300 | 107 | 240.1136 | 24.0
301 | 96 | 279.8098 | 25.0
302 | 97 | 276.9052 | 25.0
303 | 98 | 274.0006 | 25.0
304 | 99 | 271.096 | 25.0
305 | 100 | 269.1596 | 25.0
306 | 101 | 266.255 | 25.0
307 | 102 | 263.3504 | 25.0
308 | 103 | 260.4458 | 25.0
309 | 104 | 257.5412 | 25.0
310 | 105 | 254.6366 | 25.0
311 | 106 | 252.7002 | 25.0
312 | 107 | 249.7956 | 25.0
313 | 96 | 293.3646 | 26.0
314 | 97 | 290.46 | 26.0
315 | 98 | 287.5554 | 26.0
316 | 99 | 283.6826 | 26.0
317 | 100 | 280.778 | 26.0
318 | 101 | 277.8734 | 26.0
319 | 102 | 274.9688 | 26.0
320 | 103 | 272.0642 | 26.0
321 | 104 | 268.1914 | 26.0
322 | 105 | 265.2868 | 26.0
323 | 106 | 262.3822 | 26.0
324 | 107 | 259.4776 | 26.0
325 | 96 | 306.9194 | 27.0
326 | 97 | 304.0148 | 27.0
327 | 98 | 300.142 | 27.0
328 | 99 | 297.2374 | 27.0
329 | 100 | 293.3646 | 27.0
330 | 101 | 289.4918 | 27.0
331 | 102 | 286.5872 | 27.0
332 | 103 | 282.7144 | 27.0
333 | 104 | 278.8416 | 27.0
334 | 105 | 275.937 | 27.0
335 | 106 | 272.0642 | 27.0
336 | 107 | 269.1596 | 27.0
337 | 96 | 321.4424 | 28.0
338 | 97 | 317.5696 | 28.0
339 | 98 | 313.6968 | 28.0
340 | 99 | 309.824 | 28.0
341 | 100 | 305.9512 | 28.0
342 | 101 | 302.0784 | 28.0
343 | 102 | 298.2056 | 28.0
344 | 103 | 294.3328 | 28.0
345 | 104 | 290.46 | 28.0
346 | 105 | 286.5872 | 28.0
347 | 106 | 282.7144 | 28.0
348 | 107 | 278.8416 | 28.0
349 | 96 | 334.9972 | 29.0
350 | 97 | 331.1244 | 29.0
351 | 98 | 326.2834 | 29.0
352 | 99 | 322.4106 | 29.0
353 | 100 | 317.5696 | 29.0
354 | 101 | 313.6968 | 29.0
355 | 102 | 308.8558 | 29.0
356 | 103 | 304.983 | 29.0
357 | 104 | 301.1102 | 29.0
358 | 105 | 296.2692 | 29.0
359 | 106 | 292.3964 | 29.0
360 | 107 | 288.5236 | 29.0
361 | 96 | 348.552 | 30.0
362 | 97 | 344.6792 | 30.0
363 | 98 | 342.7428 | 30.0
364 | 99 | 334.9972 | 30.0
365 | 100 | 330.1562 | 30.0
366 | 101 | 325.3152 | 30.0
367 | 102 | 320.4742 | 30.0
368 | 103 | 316.6014 | 30.0
369 | 104 | 311.7604 | 30.0
370 | 105 | 306.9194 | 30.0
371 | 106 | 302.0784 | 30.0
372 | 107 | 298.2056 | 30.0
373 | 96 | 363.075 | 31.0
374 | 97 | 358.234 | 31.0
375 | 98 | 352.4248 | 31.0
376 | 99 | 347.5838 | 31.0
377 | 100 | 342.7428 | 31.0
378 | 101 | 339.8382 | 31.0
379 | 102 | 334.9972 | 31.0
380 | 103 | 331.1244 | 31.0
381 | 104 | 325.3152 | 31.0
382 | 105 | 320.4742 | 31.0
383 | 106 | 315.6332 | 31.0
384 | 107 | 311.7604 | 31.0
385 | 99 | 360.1704 | 32.0
386 | 100 | 355.3294 | 32.0
387 | 101 | 354.3612 | 32.0
388 | 102 | 350.4884 | 32.0
389 | 103 | 345.6474 | 32.0
390 | 104 | 339.8382 | 32.0
391 | 105 | 334.029 | 32.0
392 | 106 | 329.188 | 32.0
393 | 107 | 325.3152 | 32.0
394 | 100 | 375.6616 | 33.0
395 | 101 | 369.8524 | 33.0
396 | 102 | 365.0114 | 33.0
397 | 103 | 359.2022 | 33.0
398 | 104 | 354.3612 | 33.0
399 | 105 | 348.552 | 33.0
400 | 106 | 343.711 | 33.0
401 | 107 | 337.9018 | 33.0

## 机组效率
0.77