## 水库水位
水库特征水位 | 单位 | 高程
校核洪水位 | m | 2182.6
设计洪水位 | m | 2181.3
正常蓄水位 | m | 2180
防洪限制水位 | m
死水位 | m | 2178
极限死水位 | m | 2160

## 水库库容
水库特征库容 | 单位 | 库容
校核洪水位时总库容 | 108m3 | 17.5
正常蓄水位库容 | 108m3 | 16.5
调节库容 | 108m3 | 0.63
死库容 | 108m3 | 15.87

## 装机容量
机组参数 | 单位 | 参数
装机容量 | 104kw | 200
保证出力 | 104kw | 58.1

## 上游水位库容曲线
水位 | 库容
2050 | 0
2050.1 | 0
2050.2 | 0
2050.3 | 0
2050.4 | 0
2050.5 | 0.001
2050.6 | 0.001
2050.7 | 0.001
2050.8 | 0.001
2050.9 | 0.001
2051 | 0.002
2051.1 | 0.002
2051.2 | 0.002
2051.3 | 0.002
2051.4 | 0.002
2051.5 | 0.002
2051.6 | 0.003
2051.7 | 0.003
2051.8 | 0.003
2051.9 | 0.003
2052 | 0.004
2052.1 | 0.004
2052.2 | 0.004
2052.3 | 0.004
2052.4 | 0.004
2052.5 | 0.005
2052.6 | 0.005
2052.7 | 0.005
2052.8 | 0.005
2052.9 | 0.005
2053 | 0.006
2053.1 | 0.006
2053.2 | 0.006
2053.3 | 0.006
2053.4 | 0.006
2053.5 | 0.007
2053.6 | 0.007
2053.7 | 0.007
2053.8 | 0.007
2053.9 | 0.007
2054 | 0.008
2054.1 | 0.008
2054.2 | 0.008
2054.3 | 0.008
2054.4 | 0.008
2054.5 | 0.009
2054.6 | 0.009
2054.7 | 0.009
2054.8 | 0.009
2054.9 | 0.009
2055 | 0.01
2055.1 | 0.01
2055.2 | 0.01
2055.3 | 0.01
2055.4 | 0.01
2055.5 | 0.011
2055.6 | 0.011
2055.7 | 0.011
2055.8 | 0.011
2055.9 | 0.011
2056 | 0.012
2056.1 | 0.012
2056.2 | 0.012
2056.3 | 0.012
2056.4 | 0.012
2056.5 | 0.013
2056.6 | 0.013
2056.7 | 0.013
2056.8 | 0.013
2056.9 | 0.013
2057 | 0.014
2057.1 | 0.014
2057.2 | 0.014
2057.3 | 0.014
2057.4 | 0.014
2057.5 | 0.015
2057.6 | 0.015
2057.7 | 0.015
2057.8 | 0.015
2057.9 | 0.015
2058 | 0.016
2058.1 | 0.016
2058.2 | 0.016
2058.3 | 0.016
2058.4 | 0.016
2058.5 | 0.017
2058.6 | 0.017
2058.7 | 0.017
2058.8 | 0.017
2058.9 | 0.017
2059 | 0.018
2059.1 | 0.018
2059.2 | 0.018
2059.3 | 0.018
2059.4 | 0.019
2059.5 | 0.019
2059.6 | 0.019
2059.7 | 0.02
2059.8 | 0.02
2059.9 | 0.02
2060 | 0.021
2060.1 | 0.021
2060.2 | 0.021
2060.3 | 0.022
2060.4 | 0.022
2060.5 | 0.022
2060.6 | 0.023
2060.7 | 0.023
2060.8 | 0.024
2060.9 | 0.024
2061 | 0.025
2061.1 | 0.025
2061.2 | 0.025
2061.3 | 0.026
2061.4 | 0.026
2061.5 | 0.026
2061.6 | 0.027
2061.7 | 0.027
2061.8 | 0.028
2061.9 | 0.028
2062 | 0.029
2062.1 | 0.029
2062.2 | 0.03
2062.3 | 0.03
2062.4 | 0.031
2062.5 | 0.031
2062.6 | 0.032
2062.7 | 0.032
2062.8 | 0.033
2062.9 | 0.033
2063 | 0.034
2063.1 | 0.034
2063.2 | 0.035
2063.3 | 0.035
2063.4 | 0.036
2063.5 | 0.036
2063.6 | 0.037
2063.7 | 0.037
2063.8 | 0.038
2063.9 | 0.039
2064 | 0.04
2064.1 | 0.04
2064.2 | 0.041
2064.3 | 0.042
2064.4 | 0.042
2064.5 | 0.043
2064.6 | 0.044
2064.7 | 0.044
2064.8 | 0.045
2064.9 | 0.046
2065 | 0.047
2065.1 | 0.047
2065.2 | 0.048
2065.3 | 0.049
2065.4 | 0.049
2065.5 | 0.05
2065.6 | 0.051
2065.7 | 0.051
2065.8 | 0.052
2065.9 | 0.053
2066 | 0.054
2066.1 | 0.054
2066.2 | 0.055
2066.3 | 0.056
2066.4 | 0.057
2066.5 | 0.057
2066.6 | 0.058
2066.7 | 0.059
2066.8 | 0.06
2066.9 | 0.061
2067 | 0.062
2067.1 | 0.062
2067.2 | 0.063
2067.3 | 0.064
2067.4 | 0.065
2067.5 | 0.066
2067.6 | 0.067
2067.7 | 0.068
2067.8 | 0.069
2067.9 | 0.07
2068 | 0.071
2068.1 | 0.072
2068.2 | 0.073
2068.3 | 0.074
2068.4 | 0.075
2068.5 | 0.076
2068.6 | 0.077
2068.7 | 0.078
2068.8 | 0.079
2068.9 | 0.08
2069 | 0.081
2069.1 | 0.082
2069.2 | 0.083
2069.3 | 0.084
2069.4 | 0.085
2069.5 | 0.086
2069.6 | 0.087
2069.7 | 0.088
2069.8 | 0.089
2069.9 | 0.09
2070 | 0.091
2070.1 | 0.092
2070.2 | 0.093
2070.3 | 0.095
2070.4 | 0.096
2070.5 | 0.097
2070.6 | 0.099
2070.7 | 0.1
2070.8 | 0.101
2070.9 | 0.102
2071 | 0.104
2071.1 | 0.105
2071.2 | 0.107
2071.3 | 0.108
2071.4 | 0.11
2071.5 | 0.111
2071.6 | 0.112
2071.7 | 0.114
2071.8 | 0.115
2071.9 | 0.116
2072 | 0.118
2072.1 | 0.119
2072.2 | 0.121
2072.3 | 0.122
2072.4 | 0.124
2072.5 | 0.125
2072.6 | 0.127
2072.7 | 0.128
2072.8 | 0.13
2072.9 | 0.132
2073 | 0.134
2073.1 | 0.135
2073.2 | 0.137
2073.3 | 0.139
2073.4 | 0.141
2073.5 | 0.142
2073.6 | 0.144
2073.7 | 0.146
2073.8 | 0.147
2073.9 | 0.149
2074 | 0.151
2074.1 | 0.153
2074.2 | 0.155
2074.3 | 0.157
2074.4 | 0.159
2074.5 | 0.161
2074.6 | 0.162
2074.7 | 0.164
2074.8 | 0.166
2074.9 | 0.168
2075 | 0.17
2075.1 | 0.172
2075.2 | 0.174
2075.3 | 0.176
2075.4 | 0.178
2075.5 | 0.18
2075.6 | 0.182
2075.7 | 0.184
2075.8 | 0.186
2075.9 | 0.188
2076 | 0.191
2076.1 | 0.193
2076.2 | 0.195
2076.3 | 0.198
2076.4 | 0.2
2076.5 | 0.202
2076.6 | 0.204
2076.7 | 0.206
2076.8 | 0.209
2076.9 | 0.211
2077 | 0.213
2077.1 | 0.215
2077.2 | 0.218
2077.3 | 0.22
2077.4 | 0.223
2077.5 | 0.225
2077.6 | 0.228
2077.7 | 0.23
2077.8 | 0.233
2077.9 | 0.235
2078 | 0.238
2078.1 | 0.241
2078.2 | 0.243
2078.3 | 0.246
2078.4 | 0.249
2078.5 | 0.252
2078.6 | 0.254
2078.7 | 0.257
2078.8 | 0.26
2078.9 | 0.263
2079 | 0.265
2079.1 | 0.268
2079.2 | 0.271
2079.3 | 0.274
2079.4 | 0.277
2079.5 | 0.28
2079.6 | 0.283
2079.7 | 0.286
2079.8 | 0.289
2079.9 | 0.292
2080 | 0.296
2080.1 | 0.299
2080.2 | 0.302
2080.3 | 0.305
2080.4 | 0.308
2080.5 | 0.312
2080.6 | 0.315
2080.7 | 0.318
2080.8 | 0.321
2080.9 | 0.324
2081 | 0.328
2081.1 | 0.332
2081.2 | 0.336
2081.3 | 0.339
2081.4 | 0.343
2081.5 | 0.347
2081.6 | 0.351
2081.7 | 0.355
2081.8 | 0.358
2081.9 | 0.362
2082 | 0.366
2082.1 | 0.37
2082.2 | 0.374
2082.3 | 0.378
2082.4 | 0.382
2082.5 | 0.386
2082.6 | 0.39
2082.7 | 0.394
2082.8 | 0.398
2082.9 | 0.402
2083 | 0.406
2083.1 | 0.41
2083.2 | 0.415
2083.3 | 0.419
2083.4 | 0.423
2083.5 | 0.428
2083.6 | 0.432
2083.7 | 0.436
2083.8 | 0.44
2083.9 | 0.445
2084 | 0.449
2084.1 | 0.454
2084.2 | 0.459
2084.3 | 0.463
2084.4 | 0.468
2084.5 | 0.473
2084.6 | 0.478
2084.7 | 0.483
2084.8 | 0.487
2084.9 | 0.492
2085 | 0.497
2085.1 | 0.502
2085.2 | 0.507
2085.3 | 0.512
2085.4 | 0.517
2085.5 | 0.523
2085.6 | 0.528
2085.7 | 0.533
2085.8 | 0.538
2085.9 | 0.543
2086 | 0.548
2086.1 | 0.553
2086.2 | 0.559
2086.3 | 0.564
2086.4 | 0.57
2086.5 | 0.575
2086.6 | 0.58
2086.7 | 0.586
2086.8 | 0.591
2086.9 | 0.597
2087 | 0.602
2087.1 | 0.608
2087.2 | 0.614
2087.3 | 0.619
2087.4 | 0.625
2087.5 | 0.631
2087.6 | 0.637
2087.7 | 0.643
2087.8 | 0.648
2087.9 | 0.654
2088 | 0.66
2088.1 | 0.666
2088.2 | 0.672
2088.3 | 0.678
2088.4 | 0.684
2088.5 | 0.69
2088.6 | 0.696
2088.7 | 0.702
2088.8 | 0.708
2088.9 | 0.714
2089 | 0.72
2089.1 | 0.726
2089.2 | 0.732
2089.3 | 0.738
2089.4 | 0.744
2089.5 | 0.751
2089.6 | 0.757
2089.7 | 0.763
2089.8 | 0.769
2089.9 | 0.775
2090 | 0.781
2090.1 | 0.788
2090.2 | 0.795
2090.3 | 0.802
2090.4 | 0.809
2090.5 | 0.816
2090.6 | 0.822
2090.7 | 0.829
2090.8 | 0.836
2090.9 | 0.843
2091 | 0.85
2091.1 | 0.857
2091.2 | 0.865
2091.3 | 0.872
2091.4 | 0.88
2091.5 | 0.887
2091.6 | 0.894
2091.7 | 0.902
2091.8 | 0.909
2091.9 | 0.917
2092 | 0.924
2092.1 | 0.932
2092.2 | 0.939
2092.3 | 0.947
2092.4 | 0.954
2092.5 | 0.962
2092.6 | 0.97
2092.7 | 0.977
2092.8 | 0.985
2092.9 | 0.992
2093 | 1
2093.1 | 1.008
2093.2 | 1.016
2093.3 | 1.024
2093.4 | 1.032
2093.5 | 1.04
2093.6 | 1.048
2093.7 | 1.056
2093.8 | 1.064
2093.9 | 1.072
2094 | 1.08
2094.1 | 1.088
2094.2 | 1.096
2094.3 | 1.104
2094.4 | 1.112
2094.5 | 1.12
2094.6 | 1.128
2094.7 | 1.136
2094.8 | 1.144
2094.9 | 1.152
2095 | 1.16
2095.1 | 1.168
2095.2 | 1.176
2095.3 | 1.184
2095.4 | 1.192
2095.5 | 1.2
2095.6 | 1.209
2095.7 | 1.217
2095.8 | 1.225
2095.9 | 1.233
2096 | 1.241
2096.1 | 1.249
2096.2 | 1.257
2096.3 | 1.265
2096.4 | 1.273
2096.5 | 1.281
2096.6 | 1.29
2096.7 | 1.298
2096.8 | 1.306
2096.9 | 1.314
2097 | 1.322
2097.1 | 1.33
2097.2 | 1.338
2097.3 | 1.347
2097.4 | 1.355
2097.5 | 1.363
2097.6 | 1.371
2097.7 | 1.379
2097.8 | 1.388
2097.9 | 1.396
2098 | 1.404
2098.1 | 1.412
2098.2 | 1.421
2098.3 | 1.429
2098.4 | 1.437
2098.5 | 1.446
2098.6 | 1.454
2098.7 | 1.462
2098.8 | 1.47
2098.9 | 1.479
2099 | 1.487
2099.1 | 1.495
2099.2 | 1.504
2099.3 | 1.512
2099.4 | 1.52
2099.5 | 1.528
2099.6 | 1.537
2099.7 | 1.545
2099.8 | 1.553
2099.9 | 1.562
2100 | 1.57
2100.1 | 1.579
2100.2 | 1.588
2100.3 | 1.597
2100.4 | 1.606
2100.5 | 1.615
2100.6 | 1.624
2100.7 | 1.633
2100.8 | 1.642
2100.9 | 1.651
2101 | 1.66
2101.1 | 1.67
2101.2 | 1.68
2101.3 | 1.69
2101.4 | 1.7
2101.5 | 1.71
2101.6 | 1.72
2101.7 | 1.73
2101.8 | 1.74
2101.9 | 1.75
2102 | 1.76
2102.1 | 1.77
2102.2 | 1.78
2102.3 | 1.79
2102.4 | 1.8
2102.5 | 1.81
2102.6 | 1.82
2102.7 | 1.83
2102.8 | 1.84
2102.9 | 1.85
2103 | 1.86
2103.1 | 1.87
2103.2 | 1.88
2103.3 | 1.89
2103.4 | 1.9
2103.5 | 1.91
2103.6 | 1.92
2103.7 | 1.93
2103.8 | 1.94
2103.9 | 1.95
2104 | 1.96
2104.1 | 1.97
2104.2 | 1.98
2104.3 | 1.99
2104.4 | 2
2104.5 | 2.01
2104.6 | 2.02
2104.7 | 2.03
2104.8 | 2.04
2104.9 | 2.05
2105 | 2.06
2105.1 | 2.07
2105.2 | 2.08
2105.3 | 2.09
2105.4 | 2.1
2105.5 | 2.11
2105.6 | 2.12
2105.7 | 2.13
2105.8 | 2.14
2105.9 | 2.15
2106 | 2.16
2106.1 | 2.17
2106.2 | 2.18
2106.3 | 2.19
2106.4 | 2.2
2106.5 | 2.21
2106.6 | 2.22
2106.7 | 2.23
2106.8 | 2.24
2106.9 | 2.25
2107 | 2.26
2107.1 | 2.27
2107.2 | 2.28
2107.3 | 2.29
2107.4 | 2.3
2107.5 | 2.31
2107.6 | 2.32
2107.7 | 2.33
2107.8 | 2.34
2107.9 | 2.35
2108 | 2.36
2108.1 | 2.37
2108.2 | 2.38
2108.3 | 2.39
2108.4 | 2.4
2108.5 | 2.41
2108.6 | 2.42
2108.7 | 2.43
2108.8 | 2.44
2108.9 | 2.45
2109 | 2.46
2109.1 | 2.471
2109.2 | 2.482
2109.3 | 2.493
2109.4 | 2.504
2109.5 | 2.515
2109.6 | 2.526
2109.7 | 2.537
2109.8 | 2.548
2109.9 | 2.559
2110 | 2.57
2110.1 | 2.581
2110.2 | 2.592
2110.3 | 2.603
2110.4 | 2.614
2110.5 | 2.625
2110.6 | 2.636
2110.7 | 2.647
2110.8 | 2.658
2110.9 | 2.669
2111 | 2.68
2111.1 | 2.692
2111.2 | 2.704
2111.3 | 2.716
2111.4 | 2.728
2111.5 | 2.74
2111.6 | 2.752
2111.7 | 2.764
2111.8 | 2.776
2111.9 | 2.788
2112 | 2.8
2112.1 | 2.812
2112.2 | 2.824
2112.3 | 2.836
2112.4 | 2.848
2112.5 | 2.86
2112.6 | 2.872
2112.7 | 2.884
2112.8 | 2.896
2112.9 | 2.908
2113 | 2.92
2113.1 | 2.932
2113.2 | 2.944
2113.3 | 2.956
2113.4 | 2.968
2113.5 | 2.98
2113.6 | 2.992
2113.7 | 3.004
2113.8 | 3.016
2113.9 | 3.028
2114 | 3.04
2114.1 | 3.052
2114.2 | 3.064
2114.3 | 3.076
2114.4 | 3.088
2114.5 | 3.1
2114.6 | 3.112
2114.7 | 3.124
2114.8 | 3.136
2114.9 | 3.148
2115 | 3.16
2115.1 | 3.172
2115.2 | 3.184
2115.3 | 3.196
2115.4 | 3.208
2115.5 | 3.22
2115.6 | 3.232
2115.7 | 3.244
2115.8 | 3.256
2115.9 | 3.268
2116 | 3.28
2116.1 | 3.292
2116.2 | 3.304
2116.3 | 3.316
2116.4 | 3.328
2116.5 | 3.34
2116.6 | 3.352
2116.7 | 3.364
2116.8 | 3.376
2116.9 | 3.388
2117 | 3.4
2117.1 | 3.413
2117.2 | 3.426
2117.3 | 3.439
2117.4 | 3.452
2117.5 | 3.465
2117.6 | 3.478
2117.7 | 3.491
2117.8 | 3.504
2117.9 | 3.517
2118 | 3.53
2118.1 | 3.543
2118.2 | 3.556
2118.3 | 3.569
2118.4 | 3.582
2118.5 | 3.595
2118.6 | 3.608
2118.7 | 3.621
2118.8 | 3.634
2118.9 | 3.647
2119 | 3.66
2119.1 | 3.673
2119.2 | 3.686
2119.3 | 3.699
2119.4 | 3.712
2119.5 | 3.725
2119.6 | 3.738
2119.7 | 3.751
2119.8 | 3.764
2119.9 | 3.777
2120 | 3.79
2120.1 | 3.804
2120.2 | 3.818
2120.3 | 3.832
2120.4 | 3.846
2120.5 | 3.86
2120.6 | 3.874
2120.7 | 3.888
2120.8 | 3.902
2120.9 | 3.916
2121 | 3.93
2121.1 | 3.944
2121.2 | 3.958
2121.3 | 3.972
2121.4 | 3.986
2121.5 | 4
2121.6 | 4.014
2121.7 | 4.028
2121.8 | 4.042
2121.9 | 4.056
2122 | 4.07
2122.1 | 4.084
2122.2 | 4.098
2122.3 | 4.112
2122.4 | 4.126
2122.5 | 4.14
2122.6 | 4.154
2122.7 | 4.168
2122.8 | 4.182
2122.9 | 4.196
2123 | 4.21
2123.1 | 4.224
2123.2 | 4.238
2123.3 | 4.252
2123.4 | 4.266
2123.5 | 4.28
2123.6 | 4.294
2123.7 | 4.308
2123.8 | 4.322
2123.9 | 4.336
2124 | 4.35
2124.1 | 4.365
2124.2 | 4.38
2124.3 | 4.395
2124.4 | 4.41
2124.5 | 4.425
2124.6 | 4.44
2124.7 | 4.455
2124.8 | 4.47
2124.9 | 4.485
2125 | 4.5
2125.1 | 4.515
2125.2 | 4.53
2125.3 | 4.545
2125.4 | 4.56
2125.5 | 4.575
2125.6 | 4.59
2125.7 | 4.605
2125.8 | 4.62
2125.9 | 4.635
2126 | 4.65
2126.1 | 4.665
2126.2 | 4.68
2126.3 | 4.695
2126.4 | 4.71
2126.5 | 4.725
2126.6 | 4.74
2126.7 | 4.755
2126.8 | 4.77
2126.9 | 4.785
2127 | 4.8
2127.1 | 4.815
2127.2 | 4.83
2127.3 | 4.845
2127.4 | 4.86
2127.5 | 4.875
2127.6 | 4.89
2127.7 | 4.905
2127.8 | 4.92
2127.9 | 4.935
2128 | 4.95
2128.1 | 4.965
2128.2 | 4.98
2128.3 | 4.995
2128.4 | 5.01
2128.5 | 5.025
2128.6 | 5.04
2128.7 | 5.055
2128.8 | 5.07
2128.9 | 5.085
2129 | 5.1
2129.1 | 5.115
2129.2 | 5.13
2129.3 | 5.145
2129.4 | 5.16
2129.5 | 5.175
2129.6 | 5.19
2129.7 | 5.205
2129.8 | 5.22
2129.9 | 5.235
2130 | 5.25
2130.1 | 5.266
2130.2 | 5.282
2130.3 | 5.298
2130.4 | 5.314
2130.5 | 5.33
2130.6 | 5.346
2130.7 | 5.362
2130.8 | 5.378
2130.9 | 5.394
2131 | 5.41
2131.1 | 5.426
2131.2 | 5.442
2131.3 | 5.458
2131.4 | 5.474
2131.5 | 5.49
2131.6 | 5.506
2131.7 | 5.522
2131.8 | 5.538
2131.9 | 5.554
2132 | 5.57
2132.1 | 5.587
2132.2 | 5.604
2132.3 | 5.621
2132.4 | 5.638
2132.5 | 5.655
2132.6 | 5.672
2132.7 | 5.689
2132.8 | 5.706
2132.9 | 5.723
2133 | 5.74
2133.1 | 5.757
2133.2 | 5.774
2133.3 | 5.791
2133.4 | 5.808
2133.5 | 5.825
2133.6 | 5.842
2133.7 | 5.859
2133.8 | 5.876
2133.9 | 5.893
2134 | 5.91
2134.1 | 5.927
2134.2 | 5.944
2134.3 | 5.961
2134.4 | 5.978
2134.5 | 5.995
2134.6 | 6.012
2134.7 | 6.029
2134.8 | 6.046
2134.9 | 6.063
2135 | 6.08
2135.1 | 6.097
2135.2 | 6.114
2135.3 | 6.131
2135.4 | 6.148
2135.5 | 6.165
2135.6 | 6.182
2135.7 | 6.199
2135.8 | 6.216
2135.9 | 6.233
2136 | 6.25
2136.1 | 6.267
2136.2 | 6.284
2136.3 | 6.301
2136.4 | 6.318
2136.5 | 6.335
2136.6 | 6.352
2136.7 | 6.369
2136.8 | 6.386
2136.9 | 6.403
2137 | 6.42
2137.1 | 6.438
2137.2 | 6.456
2137.3 | 6.474
2137.4 | 6.492
2137.5 | 6.51
2137.6 | 6.528
2137.7 | 6.546
2137.8 | 6.564
2137.9 | 6.582
2138 | 6.6
2138.1 | 6.618
2138.2 | 6.636
2138.3 | 6.654
2138.4 | 6.672
2138.5 | 6.69
2138.6 | 6.708
2138.7 | 6.726
2138.8 | 6.744
2138.9 | 6.762
2139 | 6.78
2139.1 | 6.798
2139.2 | 6.816
2139.3 | 6.834
2139.4 | 6.852
2139.5 | 6.87
2139.6 | 6.888
2139.7 | 6.906
2139.8 | 6.924
2139.9 | 6.942
2140 | 6.96
2140.1 | 6.979
2140.2 | 6.998
2140.3 | 7.017
2140.4 | 7.036
2140.5 | 7.055
2140.6 | 7.074
2140.7 | 7.093
2140.8 | 7.112
2140.9 | 7.131
2141 | 7.15
2141.1 | 7.169
2141.2 | 7.188
2141.3 | 7.207
2141.4 | 7.226
2141.5 | 7.245
2141.6 | 7.264
2141.7 | 7.283
2141.8 | 7.302
2141.9 | 7.321
2142 | 7.34
2142.1 | 7.359
2142.2 | 7.378
2142.3 | 7.397
2142.4 | 7.416
2142.5 | 7.435
2142.6 | 7.454
2142.7 | 7.473
2142.8 | 7.492
2142.9 | 7.511
2143 | 7.53
2143.1 | 7.549
2143.2 | 7.568
2143.3 | 7.587
2143.4 | 7.606
2143.5 | 7.625
2143.6 | 7.644
2143.7 | 7.663
2143.8 | 7.682
2143.9 | 7.701
2144 | 7.72
2144.1 | 7.74
2144.2 | 7.76
2144.3 | 7.78
2144.4 | 7.8
2144.5 | 7.82
2144.6 | 7.84
2144.7 | 7.86
2144.8 | 7.88
2144.9 | 7.9
2145 | 7.92
2145.1 | 7.94
2145.2 | 7.96
2145.3 | 7.98
2145.4 | 8
2145.5 | 8.02
2145.6 | 8.04
2145.7 | 8.06
2145.8 | 8.08
2145.9 | 8.1
2146 | 8.12
2146.1 | 8.14
2146.2 | 8.16
2146.3 | 8.18
2146.4 | 8.2
2146.5 | 8.22
2146.6 | 8.24
2146.7 | 8.26
2146.8 | 8.28
2146.9 | 8.3
2147 | 8.32
2147.1 | 8.34
2147.2 | 8.36
2147.3 | 8.38
2147.4 | 8.4
2147.5 | 8.42
2147.6 | 8.44
2147.7 | 8.46
2147.8 | 8.48
2147.9 | 8.5
2148 | 8.52
2148.1 | 8.54
2148.2 | 8.56
2148.3 | 8.58
2148.4 | 8.6
2148.5 | 8.62
2148.6 | 8.64
2148.7 | 8.66
2148.8 | 8.68
2148.9 | 8.7
2149 | 8.72
2149.1 | 8.74
2149.2 | 8.76
2149.3 | 8.78
2149.4 | 8.8
2149.5 | 8.82
2149.6 | 8.84
2149.7 | 8.86
2149.8 | 8.88
2149.9 | 8.9
2150 | 8.92
2150.1 | 8.942
2150.2 | 8.964
2150.3 | 8.986
2150.4 | 9.008
2150.5 | 9.03
2150.6 | 9.052
2150.7 | 9.074
2150.8 | 9.096
2150.9 | 9.118
2151 | 9.14
2151.1 | 9.162
2151.2 | 9.184
2151.3 | 9.206
2151.4 | 9.228
2151.5 | 9.25
2151.6 | 9.272
2151.7 | 9.294
2151.8 | 9.316
2151.9 | 9.338
2152 | 9.36
2152.1 | 9.382
2152.2 | 9.404
2152.3 | 9.426
2152.4 | 9.448
2152.5 | 9.47
2152.6 | 9.492
2152.7 | 9.514
2152.8 | 9.536
2152.9 | 9.558
2153 | 9.58
2153.1 | 9.602
2153.2 | 9.624
2153.3 | 9.646
2153.4 | 9.668
2153.5 | 9.69
2153.6 | 9.712
2153.7 | 9.734
2153.8 | 9.756
2153.9 | 9.778
2154 | 9.8
2154.1 | 9.822
2154.2 | 9.844
2154.3 | 9.866
2154.4 | 9.888
2154.5 | 9.91
2154.6 | 9.932
2154.7 | 9.954
2154.8 | 9.976
2154.9 | 9.998
2155 | 10.02
2155.1 | 10.042
2155.2 | 10.064
2155.3 | 10.086
2155.4 | 10.108
2155.5 | 10.13
2155.6 | 10.152
2155.7 | 10.174
2155.8 | 10.196
2155.9 | 10.218
2156 | 10.24
2156.1 | 10.262
2156.2 | 10.284
2156.3 | 10.306
2156.4 | 10.328
2156.5 | 10.35
2156.6 | 10.372
2156.7 | 10.394
2156.8 | 10.416
2156.9 | 10.438
2157 | 10.46
2157.1 | 10.482
2157.2 | 10.504
2157.3 | 10.526
2157.4 | 10.548
2157.5 | 10.57
2157.6 | 10.592
2157.7 | 10.614
2157.8 | 10.636
2157.9 | 10.658
2158 | 10.68
2158.1 | 10.702
2158.2 | 10.724
2158.3 | 10.746
2158.4 | 10.768
2158.5 | 10.79
2158.6 | 10.812
2158.7 | 10.834
2158.8 | 10.856
2158.9 | 10.878
2159 | 10.9
2159.1 | 10.923
2159.2 | 10.946
2159.3 | 10.969
2159.4 | 10.992
2159.5 | 11.015
2159.6 | 11.038
2159.7 | 11.061
2159.8 | 11.084
2159.9 | 11.107
2160 | 11.13
2160.1 | 11.154
2160.2 | 11.178
2160.3 | 11.202
2160.4 | 11.226
2160.5 | 11.25
2160.6 | 11.274
2160.7 | 11.298
2160.8 | 11.322
2160.9 | 11.346
2161 | 11.37
2161.1 | 11.394
2161.2 | 11.418
2161.3 | 11.442
2161.4 | 11.466
2161.5 | 11.49
2161.6 | 11.514
2161.7 | 11.538
2161.8 | 11.562
2161.9 | 11.586
2162 | 11.61
2162.1 | 11.634
2162.2 | 11.658
2162.3 | 11.682
2162.4 | 11.706
2162.5 | 11.73
2162.6 | 11.754
2162.7 | 11.778
2162.8 | 11.802
2162.9 | 11.826
2163 | 11.85
2163.1 | 11.875
2163.2 | 11.9
2163.3 | 11.925
2163.4 | 11.95
2163.5 | 11.975
2163.6 | 12
2163.7 | 12.025
2163.8 | 12.05
2163.9 | 12.075
2164 | 12.1
2164.1 | 12.125
2164.2 | 12.15
2164.3 | 12.175
2164.4 | 12.2
2164.5 | 12.225
2164.6 | 12.25
2164.7 | 12.275
2164.8 | 12.3
2164.9 | 12.325
2165 | 12.35
2165.1 | 12.375
2165.2 | 12.4
2165.3 | 12.425
2165.4 | 12.45
2165.5 | 12.475
2165.6 | 12.5
2165.7 | 12.525
2165.8 | 12.55
2165.9 | 12.575
2166 | 12.6
2166.1 | 12.625
2166.2 | 12.65
2166.3 | 12.675
2166.4 | 12.7
2166.5 | 12.725
2166.6 | 12.75
2166.7 | 12.775
2166.8 | 12.8
2166.9 | 12.825
2167 | 12.85
2167.1 | 12.875
2167.2 | 12.9
2167.3 | 12.925
2167.4 | 12.95
2167.5 | 12.975
2167.6 | 13
2167.7 | 13.025
2167.8 | 13.05
2167.9 | 13.075
2168 | 13.1
2168.1 | 13.125
2168.2 | 13.15
2168.3 | 13.175
2168.4 | 13.2
2168.5 | 13.225
2168.6 | 13.25
2168.7 | 13.275
2168.8 | 13.3
2168.9 | 13.325
2169 | 13.35
2169.1 | 13.375
2169.2 | 13.4
2169.3 | 13.425
2169.4 | 13.45
2169.5 | 13.475
2169.6 | 13.5
2169.7 | 13.525
2169.8 | 13.55
2169.9 | 13.575
2170 | 13.6
2170.1 | 13.626
2170.2 | 13.652
2170.3 | 13.678
2170.4 | 13.704
2170.5 | 13.73
2170.6 | 13.756
2170.7 | 13.782
2170.8 | 13.808
2170.9 | 13.834
2171 | 13.86
2171.1 | 13.886
2171.2 | 13.912
2171.3 | 13.938
2171.4 | 13.964
2171.5 | 13.99
2171.6 | 14.016
2171.7 | 14.042
2171.8 | 14.068
2171.9 | 14.094
2172 | 14.12
2172.1 | 14.148
2172.2 | 14.176
2172.3 | 14.204
2172.4 | 14.232
2172.5 | 14.26
2172.6 | 14.288
2172.7 | 14.316
2172.8 | 14.344
2172.9 | 14.372
2173 | 14.4
2173.1 | 14.428
2173.2 | 14.456
2173.3 | 14.484
2173.4 | 14.512
2173.5 | 14.54
2173.6 | 14.568
2173.7 | 14.596
2173.8 | 14.624
2173.9 | 14.652
2174 | 14.68
2174.1 | 14.709
2174.2 | 14.738
2174.3 | 14.767
2174.4 | 14.796
2174.5 | 14.825
2174.6 | 14.854
2174.7 | 14.883
2174.8 | 14.912
2174.9 | 14.941
2175 | 14.97
2175.1 | 15
2175.2 | 15.03
2175.3 | 15.06
2175.4 | 15.09
2175.5 | 15.12
2175.6 | 15.15
2175.7 | 15.18
2175.8 | 15.21
2175.9 | 15.24
2176 | 15.27
2176.1 | 15.3
2176.2 | 15.33
2176.3 | 15.36
2176.4 | 15.39
2176.5 | 15.42
2176.6 | 15.45
2176.7 | 15.48
2176.8 | 15.51
2176.9 | 15.54
2177 | 15.57
2177.1 | 15.6
2177.2 | 15.63
2177.3 | 15.66
2177.4 | 15.69
2177.5 | 15.72
2177.6 | 15.75
2177.7 | 15.78
2177.8 | 15.81
2177.9 | 15.84
2178 | 15.87
2178.1 | 15.9
2178.2 | 15.93
2178.3 | 15.96
2178.4 | 15.99
2178.5 | 16.02
2178.6 | 16.05
2178.7 | 16.08
2178.8 | 16.11
2178.9 | 16.14
2179 | 16.17
2179.1 | 16.201
2179.2 | 16.232
2179.3 | 16.263
2179.4 | 16.294
2179.5 | 16.325
2179.6 | 16.356
2179.7 | 16.387
2179.8 | 16.418
2179.9 | 16.449
2180 | 16.48
2180.1 | 16.514
2180.2 | 16.548
2180.3 | 16.582
2180.4 | 16.616
2180.5 | 16.65
2180.6 | 16.684
2180.7 | 16.718
2180.8 | 16.752
2180.9 | 16.786
2181 | 16.82
2181.1 | 16.859
2181.2 | 16.898
2181.3 | 16.937
2181.4 | 16.976
2181.5 | 17.015
2181.6 | 17.054
2181.7 | 17.093
2181.8 | 17.132
2181.9 | 17.171
2182 | 17.21
2182.1 | 17.249
2182.2 | 17.288
2182.3 | 17.327
2182.4 | 17.366
2182.5 | 17.405
2182.6 | 17.444
2182.7 | 17.483
2182.8 | 17.522
2182.9 | 17.561
2183 | 17.6
2183.1 | 17.64
2183.2 | 17.68
2183.3 | 17.72
2183.4 | 17.76
2183.5 | 17.8
2183.6 | 17.84
2183.7 | 17.88
2183.8 | 17.92
2183.9 | 17.96
2184 | 18
2184.1 | 18.04
2184.2 | 18.08
2184.3 | 18.12
2184.4 | 18.16
2184.5 | 18.2
2184.6 | 18.24
2184.7 | 18.28
2184.8 | 18.32
2184.9 | 18.36
2185 | 18.4
2185.1 | 18.441
2185.2 | 18.482
2185.3 | 18.523
2185.4 | 18.564
2185.5 | 18.605
2185.6 | 18.646
2185.7 | 18.687
2185.8 | 18.728
2185.9 | 18.769
2186 | 18.81
2186.1 | 18.852
2186.2 | 18.894
2186.3 | 18.936
2186.4 | 18.978
2186.5 | 19.02
2186.6 | 19.062
2186.7 | 19.104
2186.8 | 19.146
2186.9 | 19.188
2187 | 19.23
2187.1 | 19.273
2187.2 | 19.316
2187.3 | 19.359
2187.4 | 19.402
2187.5 | 19.445
2187.6 | 19.488
2187.7 | 19.531
2187.8 | 19.574
2187.9 | 19.617
2188 | 19.66
2188.1 | 19.703
2188.2 | 19.746
2188.3 | 19.789
2188.4 | 19.832
2188.5 | 19.875
2188.6 | 19.918
2188.7 | 19.961
2188.8 | 20.004
2188.9 | 20.047
2189 | 20.09
2189.1 | 20.133
2189.2 | 20.176
2189.3 | 20.219
2189.4 | 20.262
2189.5 | 20.305
2189.6 | 20.348
2189.7 | 20.391
2189.8 | 20.434
2189.9 | 20.477
2190 | 20.52

## 下泄流量下游水位曲线
水位 | 流量
2044 | 185
2047 | 385
2049 | 620
2051 | 950
2054 | 1550
2056 | 2020
2057 | 2310
2059 | 2980

## 水电站水头H-出力N-流量Q关系表
序号 | 水头 | 过机流量 | 出力
1 | 90 | 45 | 0.0
2 | 91 | 44.8 | 0.0
3 | 92 | 44.7 | 0.0
4 | 93 | 44.5 | 0.0
5 | 94 | 44.3 | 0.0
6 | 95 | 44.2 | 0.0
7 | 96 | 44 | 0.0
8 | 97 | 43.8 | 0.0
9 | 98 | 43.6 | 0.0
10 | 99 | 43.4 | 0.0
11 | 100 | 43.2 | 0.0
12 | 101 | 43 | 0.0
13 | 102 | 42.8 | 0.0
14 | 103 | 42.5 | 0.0
15 | 104 | 42.3 | 0.0
16 | 105 | 42 | 0.0
17 | 106 | 41.9 | 0.0
18 | 107 | 41.7 | 0.0
19 | 108 | 41.6 | 0.0
20 | 109 | 41.5 | 0.0
21 | 110 | 41.3 | 0.0
22 | 111 | 41.2 | 0.0
23 | 112 | 41.1 | 0.0
24 | 113 | 41 | 0.0
25 | 114 | 40.8 | 0.0
26 | 115 | 40.7 | 0.0
27 | 116 | 40.6 | 0.0
28 | 117 | 40.5 | 0.0
29 | 118 | 40.3 | 0.0
30 | 119 | 40.2 | 0.0
31 | 120 | 40.1 | 0.0
32 | 121 | 40 | 0.0
33 | 122 | 40 | 0.0
34 | 123 | 39.6 | 0.0
35 | 124 | 39.2 | 0.0
36 | 125 | 38.8 | 0.0
37 | 126 | 38.4 | 0.0
38 | 127 | 38 | 0.0
39 | 128 | 37.6 | 0.0
40 | 129 | 37.2 | 0.0
41 | 130 | 36.8 | 0.0
42 | 131 | 36 | 0.0
43 | 132 | 35 | 0.0
44 | 133 | 33.9 | 0.0
45 | 134 | 32.9 | 0.0
46 | 135 | 31.9 | 0.0
47 | 90 | 58 | 1.0
48 | 91 | 57.7 | 1.0
49 | 92 | 57.3 | 1.0
50 | 93 | 57 | 1.0
51 | 94 | 56.7 | 1.0
52 | 95 | 56.3 | 1.0
53 | 96 | 56 | 1.0
54 | 97 | 55.6 | 1.0
55 | 98 | 55.2 | 1.0
56 | 99 | 54.8 | 1.0
57 | 100 | 54.4 | 1.0
58 | 101 | 54 | 1.0
59 | 102 | 53.6 | 1.0
60 | 103 | 53.3 | 1.0
61 | 104 | 52.9 | 1.0
62 | 105 | 52.5 | 1.0
63 | 106 | 52.3 | 1.0
64 | 107 | 52.1 | 1.0
65 | 108 | 51.9 | 1.0
66 | 109 | 51.7 | 1.0
67 | 110 | 51.5 | 1.0
68 | 111 | 51.4 | 1.0
69 | 112 | 51.2 | 1.0
70 | 113 | 51 | 1.0
71 | 114 | 50.8 | 1.0
72 | 115 | 50.6 | 1.0
73 | 116 | 50.4 | 1.0
74 | 117 | 50.2 | 1.0
75 | 118 | 50.1 | 1.0
76 | 119 | 49.9 | 1.0
77 | 120 | 49.7 | 1.0
78 | 121 | 49.5 | 1.0
79 | 122 | 49.5 | 1.0
80 | 123 | 48.8 | 1.0
81 | 124 | 48.2 | 1.0
82 | 125 | 48.8 | 1.0
83 | 126 | 46.9 | 1.0
84 | 127 | 48.8 | 1.0
85 | 128 | 45.6 | 1.0
86 | 129 | 48.8 | 1.0
87 | 130 | 44.3 | 1.0
88 | 131 | 43.5 | 1.0
89 | 132 | 42.7 | 1.0
90 | 133 | 41.9 | 1.0
91 | 134 | 41.1 | 1.0
92 | 135 | 40.3 | 1.0
93 | 90 | 71 | 2.0
94 | 91 | 70.5 | 2.0
95 | 92 | 70 | 2.0
96 | 93 | 69.5 | 2.0
97 | 94 | 69 | 2.0
98 | 95 | 68.5 | 2.0
99 | 96 | 68 | 2.0
100 | 97 | 67.4 | 2.0
101 | 98 | 66.8 | 2.0
102 | 99 | 66.2 | 2.0
103 | 100 | 65.6 | 2.0
104 | 101 | 65 | 2.0
105 | 102 | 64.5 | 2.0
106 | 103 | 64 | 2.0
107 | 104 | 63.5 | 2.0
108 | 105 | 63 | 2.0
109 | 106 | 62.7 | 2.0
110 | 107 | 62.5 | 2.0
111 | 108 | 62.2 | 2.0
112 | 109 | 62 | 2.0
113 | 110 | 61.7 | 2.0
114 | 111 | 61.5 | 2.0
115 | 112 | 61.2 | 2.0
116 | 113 | 61 | 2.0
117 | 114 | 60.7 | 2.0
118 | 115 | 60.5 | 2.0
119 | 116 | 60.3 | 2.0
120 | 117 | 60 | 2.0
121 | 118 | 59.8 | 2.0
122 | 119 | 59.6 | 2.0
123 | 120 | 59.3 | 2.0
124 | 121 | 59.1 | 2.0
125 | 122 | 59 | 2.0
126 | 123 | 58.1 | 2.0
127 | 124 | 57.2 | 2.0
128 | 125 | 56.3 | 2.0
129 | 126 | 55.4 | 2.0
130 | 127 | 54.5 | 2.0
131 | 128 | 53.6 | 2.0
132 | 129 | 52.7 | 2.0
133 | 130 | 51.8 | 2.0
134 | 131 | 51 | 2.0
135 | 132 | 50.4 | 2.0
136 | 133 | 49.9 | 2.0
137 | 134 | 49.3 | 2.0
138 | 135 | 48.8 | 2.0
139 | 90 | 80 | 3.0
140 | 91 | 79.3 | 3.0
141 | 92 | 81 | 3.0
142 | 93 | 79.9 | 3.0
143 | 94 | 82 | 3.0
144 | 95 | 80.5 | 3.0
145 | 96 | 75.5 | 3.0
146 | 97 | 74.8 | 3.0
147 | 98 | 74.1 | 3.0
148 | 99 | 73.4 | 3.0
149 | 100 | 72.7 | 3.0
150 | 101 | 72 | 3.0
151 | 102 | 71.5 | 3.0
152 | 103 | 71 | 3.0
153 | 104 | 70.5 | 3.0
154 | 105 | 70 | 3.0
155 | 106 | 69.6 | 3.0
156 | 107 | 69.3 | 3.0
157 | 108 | 68.9 | 3.0
158 | 109 | 68.5 | 3.0
159 | 110 | 68.2 | 3.0
160 | 111 | 67.8 | 3.0
161 | 112 | 67.4 | 3.0
162 | 113 | 67.1 | 3.0
163 | 114 | 66.7 | 3.0
164 | 115 | 66.4 | 3.0
165 | 116 | 66.1 | 3.0
166 | 117 | 65.8 | 3.0
167 | 118 | 65.5 | 3.0
168 | 119 | 65.2 | 3.0
169 | 120 | 64.9 | 3.0
170 | 121 | 64.6 | 3.0
171 | 122 | 65 | 3.0
172 | 123 | 64.1 | 3.0
173 | 124 | 63.2 | 3.0
174 | 125 | 64.1 | 3.0
175 | 126 | 61.4 | 3.0
176 | 127 | 64.1 | 3.0
177 | 128 | 59.6 | 3.0
178 | 129 | 64.1 | 3.0
179 | 130 | 57.8 | 3.0
180 | 131 | 57 | 3.0
181 | 132 | 56.4 | 3.0
182 | 133 | 55.9 | 3.0
183 | 134 | 55.3 | 3.0
184 | 135 | 54.8 | 3.0
185 | 90 | 89 | 4.0
186 | 91 | 88 | 4.0
187 | 92 | 87 | 4.0
188 | 93 | 86 | 4.0
189 | 94 | 85 | 4.0
190 | 95 | 84 | 4.0
191 | 96 | 83 | 4.0
192 | 97 | 82.2 | 4.0
193 | 98 | 81.4 | 4.0
194 | 99 | 80.6 | 4.0
195 | 100 | 79.8 | 4.0
196 | 101 | 79 | 4.0
197 | 102 | 78.5 | 4.0
198 | 103 | 78 | 4.0
199 | 104 | 77.5 | 4.0
200 | 105 | 77 | 4.0
201 | 106 | 76.5 | 4.0
202 | 107 | 76 | 4.0
203 | 108 | 75.6 | 4.0
204 | 109 | 75.1 | 4.0
205 | 110 | 74.6 | 4.0
206 | 111 | 74.1 | 4.0
207 | 112 | 73.6 | 4.0
208 | 113 | 73.2 | 4.0
209 | 114 | 72.7 | 4.0
210 | 115 | 72.4 | 4.0
211 | 116 | 72.1 | 4.0
212 | 117 | 71.8 | 4.0
213 | 118 | 71.6 | 4.0
214 | 119 | 71.3 | 4.0
215 | 120 | 71 | 4.0
216 | 121 | 70.7 | 4.0
217 | 122 | 71 | 4.0
218 | 123 | 70.1 | 4.0
219 | 124 | 69.2 | 4.0
220 | 125 | 68.3 | 4.0
221 | 126 | 67.4 | 4.0
222 | 127 | 66.5 | 4.0
223 | 128 | 65.6 | 4.0
224 | 129 | 64.7 | 4.0
225 | 130 | 63.8 | 4.0
226 | 131 | 63 | 4.0
227 | 132 | 62.4 | 4.0
228 | 133 | 61.9 | 4.0
229 | 134 | 61.3 | 4.0
230 | 135 | 60.7 | 4.0
231 | 90 | 99 | 5.0
232 | 91 | 97.8 | 5.0
233 | 92 | 96.7 | 5.0
234 | 93 | 95.5 | 5.0
235 | 94 | 94.3 | 5.0
236 | 95 | 93.2 | 5.0
237 | 96 | 92 | 5.0
238 | 97 | 91.3 | 5.0
239 | 98 | 90.6 | 5.0
240 | 99 | 89.9 | 5.0
241 | 100 | 89.2 | 5.0
242 | 101 | 88.5 | 5.0
243 | 102 | 88 | 5.0
244 | 103 | 87.5 | 5.0
245 | 104 | 87 | 5.0
246 | 105 | 86.5 | 5.0
247 | 106 | 86 | 5.0
248 | 107 | 85.4 | 5.0
249 | 108 | 84.9 | 5.0
250 | 109 | 84.3 | 5.0
251 | 110 | 83.8 | 5.0
252 | 111 | 83.3 | 5.0
253 | 112 | 82.7 | 5.0
254 | 113 | 82.2 | 5.0
255 | 114 | 81.6 | 5.0
256 | 115 | 81.4 | 5.0
257 | 116 | 81.2 | 5.0
258 | 117 | 80.9 | 5.0
259 | 118 | 80.7 | 5.0
260 | 119 | 80.4 | 5.0
261 | 120 | 80.2 | 5.0
262 | 121 | 79.9 | 5.0
263 | 122 | 80 | 5.0
264 | 123 | 79.1 | 5.0
265 | 124 | 78.2 | 5.0
266 | 125 | 79.1 | 5.0
267 | 126 | 76.4 | 5.0
268 | 127 | 79.1 | 5.0
269 | 128 | 74.6 | 5.0
270 | 129 | 79.1 | 5.0
271 | 130 | 72.8 | 5.0
272 | 131 | 72 | 5.0
273 | 132 | 71.2 | 5.0
274 | 133 | 70.3 | 5.0
275 | 134 | 69.5 | 5.0
276 | 135 | 68.7 | 5.0
277 | 90 | 109 | 6.0
278 | 91 | 108 | 6.0
279 | 92 | 106 | 6.0
280 | 93 | 105 | 6.0
281 | 94 | 104 | 6.0
282 | 95 | 102 | 6.0
283 | 96 | 101 | 6.0
284 | 97 | 100 | 6.0
285 | 98 | 99.8 | 6.0
286 | 99 | 99.2 | 6.0
287 | 100 | 98.6 | 6.0
288 | 101 | 98 | 6.0
289 | 102 | 97.5 | 6.0
290 | 103 | 97 | 6.0
291 | 104 | 96.5 | 6.0
292 | 105 | 96 | 6.0
293 | 106 | 95.4 | 6.0
294 | 107 | 94.8 | 6.0
295 | 108 | 94.2 | 6.0
296 | 109 | 93.6 | 6.0
297 | 110 | 93 | 6.0
298 | 111 | 92.4 | 6.0
299 | 112 | 91.8 | 6.0
300 | 113 | 91.2 | 6.0
301 | 114 | 90.6 | 6.0
302 | 115 | 90.3 | 6.0
303 | 116 | 90 | 6.0
304 | 117 | 89.7 | 6.0
305 | 118 | 89.4 | 6.0
306 | 119 | 89.1 | 6.0
307 | 120 | 88.8 | 6.0
308 | 121 | 88.5 | 6.0
309 | 122 | 89 | 6.0
310 | 123 | 88.1 | 6.0
311 | 124 | 87.2 | 6.0
312 | 125 | 86.3 | 6.0
313 | 126 | 85.4 | 6.0
314 | 127 | 84.5 | 6.0
315 | 128 | 83.6 | 6.0
316 | 129 | 82.7 | 6.0
317 | 130 | 81.8 | 6.0
318 | 131 | 81 | 6.0
319 | 132 | 79.9 | 6.0
320 | 133 | 78.8 | 6.0
321 | 134 | 77.7 | 6.0
322 | 135 | 76.7 | 6.0
323 | 90 | 120 | 7.0
324 | 91 | 118 | 7.0
325 | 92 | 117 | 7.0
326 | 93 | 116 | 7.0
327 | 94 | 115 | 7.0
328 | 95 | 113 | 7.0
329 | 96 | 112 | 7.0
330 | 97 | 111 | 7.0
331 | 98 | 110 | 7.0
332 | 99 | 109 | 7.0
333 | 100 | 108 | 7.0
334 | 101 | 107 | 7.0
335 | 102 | 106 | 7.0
336 | 103 | 106 | 7.0
337 | 104 | 105 | 7.0
338 | 105 | 105 | 7.0
339 | 106 | 104 | 7.0
340 | 107 | 103 | 7.0
341 | 108 | 103 | 7.0
342 | 109 | 102 | 7.0
343 | 110 | 101 | 7.0
344 | 111 | 101 | 7.0
345 | 112 | 99.9 | 7.0
346 | 113 | 99.2 | 7.0
347 | 114 | 98.6 | 7.0
348 | 115 | 98.3 | 7.0
349 | 116 | 98 | 7.0
350 | 117 | 97.8 | 7.0
351 | 118 | 97.5 | 7.0
352 | 119 | 97.2 | 7.0
353 | 120 | 97 | 7.0
354 | 121 | 96.7 | 7.0
355 | 122 | 97 | 7.0
356 | 123 | 96.1 | 7.0
357 | 124 | 95.1 | 7.0
358 | 125 | 96.1 | 7.0
359 | 126 | 93.2 | 7.0
360 | 127 | 96.1 | 7.0
361 | 128 | 91.3 | 7.0
362 | 129 | 96.1 | 7.0
363 | 130 | 89.4 | 7.0
364 | 131 | 88.5 | 7.0
365 | 132 | 87.8 | 7.0
366 | 133 | 87.1 | 7.0
367 | 134 | 86.3 | 7.0
368 | 135 | 85.6 | 7.0
369 | 90 | 130 | 8.0
370 | 91 | 129 | 8.0
371 | 92 | 127 | 8.0
372 | 93 | 126 | 8.0
373 | 94 | 125 | 8.0
374 | 95 | 123 | 8.0
375 | 96 | 122 | 8.0
376 | 97 | 121 | 8.0
377 | 98 | 120 | 8.0
378 | 99 | 118 | 8.0
379 | 100 | 117 | 8.0
380 | 101 | 116 | 8.0
381 | 102 | 115 | 8.0
382 | 103 | 115 | 8.0
383 | 104 | 114 | 8.0
384 | 105 | 113 | 8.0
385 | 106 | 112 | 8.0
386 | 107 | 112 | 8.0
387 | 108 | 111 | 8.0
388 | 109 | 110 | 8.0
389 | 110 | 109 | 8.0
390 | 111 | 109 | 8.0
391 | 112 | 108 | 8.0
392 | 113 | 107 | 8.0
393 | 114 | 107 | 8.0
394 | 115 | 106 | 8.0
395 | 116 | 106 | 8.0
396 | 117 | 106 | 8.0
397 | 118 | 105 | 8.0
398 | 119 | 105 | 8.0
399 | 120 | 105 | 8.0
400 | 121 | 104 | 8.0
401 | 122 | 105 | 8.0
402 | 123 | 104 | 8.0
403 | 124 | 103 | 8.0
404 | 125 | 102 | 8.0
405 | 126 | 101 | 8.0
406 | 127 | 100 | 8.0
407 | 128 | 99 | 8.0
408 | 129 | 98 | 8.0
409 | 130 | 97 | 8.0
410 | 131 | 96 | 8.0
411 | 132 | 95.6 | 8.0
412 | 133 | 95 | 8.0
413 | 134 | 94.9 | 8.0
414 | 135 | 94.6 | 8.0
415 | 90 | 141 | 9.0
416 | 91 | 139 | 9.0
417 | 92 | 138 | 9.0
418 | 93 | 136 | 9.0
419 | 94 | 135 | 9.0
420 | 95 | 133 | 9.0
421 | 96 | 132 | 9.0
422 | 97 | 130 | 9.0
423 | 98 | 129 | 9.0
424 | 99 | 127 | 9.0
425 | 100 | 125 | 9.0
426 | 101 | 124 | 9.0
427 | 102 | 123 | 9.0
428 | 103 | 123 | 9.0
429 | 104 | 122 | 9.0
430 | 105 | 121 | 9.0
431 | 106 | 120 | 9.0
432 | 107 | 120 | 9.0
433 | 108 | 119 | 9.0
434 | 109 | 119 | 9.0
435 | 110 | 118 | 9.0
436 | 111 | 117 | 9.0
437 | 112 | 117 | 9.0
438 | 113 | 116 | 9.0
439 | 114 | 115 | 9.0
440 | 115 | 115 | 9.0
441 | 116 | 115 | 9.0
442 | 117 | 115 | 9.0
443 | 118 | 115 | 9.0
444 | 119 | 115 | 9.0
445 | 120 | 114 | 9.0
446 | 121 | 114 | 9.0
447 | 122 | 115 | 9.0
448 | 123 | 113 | 9.0
449 | 124 | 112 | 9.0
450 | 125 | 113 | 9.0
451 | 126 | 110 | 9.0
452 | 127 | 109 | 9.0
453 | 128 | 107 | 9.0
454 | 129 | 106 | 9.0
455 | 130 | 105 | 9.0
456 | 131 | 104 | 9.0
457 | 132 | 103 | 9.0
458 | 133 | 102 | 9.0
459 | 134 | 101 | 9.0
460 | 135 | 101 | 9.0
461 | 90 | 151 | 10.0
462 | 91 | 149 | 10.0
463 | 92 | 148 | 10.0
464 | 93 | 146 | 10.0
465 | 94 | 144 | 10.0
466 | 95 | 143 | 10.0
467 | 96 | 141 | 10.0
468 | 97 | 139 | 10.0
469 | 98 | 138 | 10.0
470 | 99 | 135 | 10.0
471 | 100 | 134 | 10.0
472 | 101 | 131 | 10.0
473 | 102 | 131 | 10.0
474 | 103 | 130 | 10.0
475 | 104 | 130 | 10.0
476 | 105 | 129 | 10.0
477 | 106 | 128 | 10.0
478 | 107 | 128 | 10.0
479 | 108 | 127 | 10.0
480 | 109 | 127 | 10.0
481 | 110 | 126 | 10.0
482 | 111 | 126 | 10.0
483 | 112 | 125 | 10.0
484 | 113 | 125 | 10.0
485 | 114 | 124 | 10.0
486 | 115 | 124 | 10.0
487 | 116 | 124 | 10.0
488 | 117 | 124 | 10.0
489 | 118 | 124 | 10.0
490 | 119 | 124 | 10.0
491 | 120 | 124 | 10.0
492 | 121 | 123 | 10.0
493 | 122 | 124 | 10.0
494 | 123 | 123 | 10.0
495 | 124 | 121 | 10.0
496 | 125 | 120 | 10.0
497 | 126 | 118 | 10.0
498 | 127 | 117 | 10.0
499 | 128 | 116 | 10.0
500 | 129 | 114 | 10.0
501 | 130 | 113 | 10.0
502 | 131 | 111 | 10.0
503 | 132 | 110 | 10.0
504 | 133 | 109 | 10.0
505 | 134 | 108 | 10.0
506 | 135 | 107 | 10.0
507 | 90 | 161 | 11.0
508 | 91 | 159 | 11.0
509 | 92 | 158 | 11.0
510 | 93 | 156 | 11.0
511 | 94 | 154 | 11.0
512 | 95 | 153 | 11.0
513 | 96 | 151 | 11.0
514 | 97 | 149 | 11.0
515 | 98 | 147 | 11.0
516 | 99 | 145 | 11.0
517 | 100 | 144 | 11.0
518 | 101 | 141 | 11.0
519 | 102 | 140 | 11.0
520 | 103 | 140 | 11.0
521 | 104 | 139 | 11.0
522 | 105 | 138 | 11.0
523 | 106 | 137 | 11.0
524 | 107 | 137 | 11.0
525 | 108 | 136 | 11.0
526 | 109 | 136 | 11.0
527 | 110 | 135 | 11.0
528 | 111 | 135 | 11.0
529 | 112 | 134 | 11.0
530 | 113 | 134 | 11.0
531 | 114 | 133 | 11.0
532 | 115 | 133 | 11.0
533 | 116 | 133 | 11.0
534 | 117 | 133 | 11.0
535 | 118 | 133 | 11.0
536 | 119 | 133 | 11.0
537 | 120 | 133 | 11.0
538 | 121 | 133 | 11.0
539 | 122 | 134 | 11.0
540 | 123 | 132 | 11.0
541 | 124 | 130 | 11.0
542 | 125 | 129 | 11.0
543 | 126 | 126 | 11.0
544 | 127 | 126 | 11.0
545 | 128 | 125 | 11.0
546 | 129 | 124 | 11.0
547 | 130 | 120 | 11.0
548 | 131 | 118 | 11.0
549 | 132 | 117 | 11.0
550 | 133 | 115 | 11.0
551 | 134 | 114 | 11.0
552 | 135 | 112 | 11.0
553 | 90 | 171 | 12.0
554 | 91 | 170 | 12.0
555 | 92 | 168 | 12.0
556 | 93 | 167 | 12.0
557 | 94 | 166 | 12.0
558 | 95 | 165 | 12.0
559 | 96 | 164 | 12.0
560 | 97 | 163 | 12.0
561 | 98 | 162 | 12.0
562 | 99 | 161 | 12.0
563 | 100 | 160 | 12.0
564 | 101 | 159 | 12.0
565 | 102 | 158 | 12.0
566 | 103 | 149 | 12.0
567 | 104 | 148 | 12.0
568 | 105 | 147 | 12.0
569 | 106 | 146 | 12.0
570 | 107 | 146 | 12.0
571 | 108 | 145 | 12.0
572 | 109 | 145 | 12.0
573 | 110 | 144 | 12.0
574 | 111 | 144 | 12.0
575 | 112 | 143 | 12.0
576 | 113 | 143 | 12.0
577 | 114 | 142 | 12.0
578 | 115 | 142 | 12.0
579 | 116 | 142 | 12.0
580 | 117 | 142 | 12.0
581 | 118 | 142 | 12.0
582 | 119 | 143 | 12.0
583 | 120 | 143 | 12.0
584 | 121 | 143 | 12.0
585 | 122 | 143 | 12.0
586 | 123 | 141 | 12.0
587 | 124 | 139 | 12.0
588 | 125 | 135 | 12.0
589 | 126 | 133 | 12.0
590 | 127 | 132 | 12.0
591 | 128 | 131 | 12.0
592 | 129 | 129 | 12.0
593 | 130 | 127 | 12.0
594 | 131 | 125 | 12.0
595 | 132 | 123 | 12.0
596 | 133 | 122 | 12.0
597 | 134 | 120 | 12.0
598 | 135 | 118 | 12.0
599 | 91 | 182 | 13.0
600 | 92 | 180 | 13.0
601 | 93 | 178 | 13.0
602 | 94 | 176 | 13.0
603 | 95 | 175 | 13.0
604 | 96 | 173 | 13.0
605 | 97 | 171 | 13.0
606 | 98 | 170 | 13.0
607 | 99 | 168 | 13.0
608 | 100 | 166 | 13.0
609 | 101 | 164 | 13.0
610 | 102 | 163 | 13.0
611 | 103 | 161 | 13.0
612 | 104 | 160 | 13.0
613 | 105 | 158 | 13.0
614 | 106 | 157 | 13.0
615 | 107 | 156 | 13.0
616 | 108 | 154 | 13.0
617 | 109 | 153 | 13.0
618 | 110 | 152 | 13.0
619 | 111 | 150 | 13.0
620 | 112 | 149 | 13.0
621 | 113 | 148 | 13.0
622 | 114 | 147 | 13.0
623 | 115 | 147 | 13.0
624 | 116 | 146 | 13.0
625 | 117 | 144 | 13.0
626 | 118 | 143 | 13.0
627 | 119 | 142 | 13.0
628 | 120 | 141 | 13.0
629 | 121 | 138 | 13.0
630 | 122 | 138 | 13.0
631 | 123 | 137 | 13.0
632 | 124 | 136 | 13.0
633 | 125 | 136 | 13.0
634 | 126 | 135 | 13.0
635 | 127 | 133 | 13.0
636 | 128 | 132 | 13.0
637 | 129 | 131 | 13.0
638 | 130 | 130 | 13.0
639 | 131 | 129 | 13.0
640 | 132 | 128 | 13.0
641 | 133 | 127 | 13.0
642 | 134 | 126 | 13.0
643 | 135 | 125 | 13.0
644 | 91 | 194 | 14.0
645 | 92 | 191 | 14.0
646 | 93 | 189 | 14.0
647 | 94 | 187 | 14.0
648 | 95 | 185 | 14.0
649 | 96 | 183 | 14.0
650 | 97 | 182 | 14.0
651 | 98 | 180 | 14.0
652 | 99 | 178 | 14.0
653 | 100 | 176 | 14.0
654 | 101 | 175 | 14.0
655 | 102 | 173 | 14.0
656 | 103 | 171 | 14.0
657 | 104 | 170 | 14.0
658 | 105 | 168 | 14.0
659 | 106 | 167 | 14.0
660 | 107 | 165 | 14.0
661 | 108 | 164 | 14.0
662 | 109 | 162 | 14.0
663 | 110 | 161 | 14.0
664 | 111 | 159 | 14.0
665 | 112 | 158 | 14.0
666 | 113 | 157 | 14.0
667 | 114 | 156 | 14.0
668 | 115 | 155 | 14.0
669 | 116 | 154 | 14.0
670 | 117 | 153 | 14.0
671 | 118 | 152 | 14.0
672 | 119 | 151 | 14.0
673 | 120 | 151 | 14.0
674 | 121 | 149 | 14.0
675 | 122 | 149 | 14.0
676 | 123 | 148 | 14.0
677 | 124 | 147 | 14.0
678 | 125 | 145 | 14.0
679 | 126 | 144 | 14.0
680 | 127 | 143 | 14.0
681 | 128 | 142 | 14.0
682 | 129 | 140 | 14.0
683 | 130 | 140 | 14.0
684 | 131 | 139 | 14.0
685 | 132 | 138 | 14.0
686 | 133 | 136 | 14.0
687 | 134 | 135 | 14.0
688 | 135 | 134 | 14.0
689 | 92 | 203 | 15.0
690 | 93 | 201 | 15.0
691 | 94 | 198 | 15.0
692 | 95 | 196 | 15.0
693 | 96 | 194 | 15.0
694 | 97 | 192 | 15.0
695 | 98 | 190 | 15.0
696 | 99 | 189 | 15.0
697 | 100 | 187 | 15.0
698 | 101 | 185 | 15.0
699 | 102 | 183 | 15.0
700 | 103 | 182 | 15.0
701 | 104 | 180 | 15.0
702 | 105 | 178 | 15.0
703 | 106 | 177 | 15.0
704 | 107 | 175 | 15.0
705 | 108 | 173 | 15.0
706 | 109 | 172 | 15.0
707 | 110 | 170 | 15.0
708 | 111 | 169 | 15.0
709 | 112 | 167 | 15.0
710 | 113 | 166 | 15.0
711 | 114 | 165 | 15.0
712 | 115 | 163 | 15.0
713 | 116 | 162 | 15.0
714 | 117 | 161 | 15.0
715 | 118 | 160 | 15.0
716 | 119 | 159 | 15.0
717 | 120 | 158 | 15.0
718 | 121 | 157 | 15.0
719 | 122 | 157 | 15.0
720 | 123 | 157 | 15.0
721 | 124 | 155 | 15.0
722 | 125 | 154 | 15.0
723 | 126 | 153 | 15.0
724 | 127 | 153 | 15.0
725 | 128 | 152 | 15.0
726 | 129 | 151 | 15.0
727 | 130 | 150 | 15.0
728 | 131 | 149 | 15.0
729 | 132 | 147 | 15.0
730 | 133 | 146 | 15.0
731 | 134 | 145 | 15.0
732 | 135 | 144 | 15.0
733 | 92 | 213 | 16.0
734 | 93 | 211 | 16.0
735 | 94 | 209 | 16.0
736 | 95 | 207 | 16.0
737 | 96 | 205 | 16.0
738 | 97 | 203 | 16.0
739 | 98 | 201 | 16.0
740 | 99 | 199 | 16.0
741 | 100 | 197 | 16.0
742 | 101 | 195 | 16.0
743 | 102 | 193 | 16.0
744 | 103 | 192 | 16.0
745 | 104 | 190 | 16.0
746 | 105 | 188 | 16.0
747 | 106 | 187 | 16.0
748 | 107 | 185 | 16.0
749 | 108 | 183 | 16.0
750 | 109 | 181 | 16.0
751 | 110 | 180 | 16.0
752 | 111 | 178 | 16.0
753 | 112 | 177 | 16.0
754 | 113 | 175 | 16.0
755 | 114 | 174 | 16.0
756 | 115 | 172 | 16.0
757 | 116 | 171 | 16.0
758 | 117 | 170 | 16.0
759 | 118 | 169 | 16.0
760 | 119 | 167 | 16.0
761 | 120 | 166 | 16.0
762 | 121 | 165 | 16.0
763 | 122 | 165 | 16.0
764 | 123 | 163 | 16.0
765 | 124 | 162 | 16.0
766 | 125 | 162 | 16.0
767 | 126 | 161 | 16.0
768 | 127 | 160 | 16.0
769 | 128 | 159 | 16.0
770 | 129 | 158 | 16.0
771 | 130 | 158 | 16.0
772 | 131 | 157 | 16.0
773 | 132 | 156 | 16.0
774 | 133 | 156 | 16.0
775 | 134 | 155 | 16.0
776 | 135 | 154 | 16.0
777 | 92 | 224 | 17.0
778 | 93 | 222 | 17.0
779 | 94 | 220 | 17.0
780 | 95 | 217 | 17.0
781 | 96 | 215 | 17.0
782 | 97 | 213 | 17.0
783 | 98 | 211 | 17.0
784 | 99 | 209 | 17.0
785 | 100 | 207 | 17.0
786 | 101 | 205 | 17.0
787 | 102 | 203 | 17.0
788 | 103 | 201 | 17.0
789 | 104 | 199 | 17.0
790 | 105 | 198 | 17.0
791 | 106 | 196 | 17.0
792 | 107 | 195 | 17.0
793 | 108 | 193 | 17.0
794 | 109 | 191 | 17.0
795 | 110 | 190 | 17.0
796 | 111 | 188 | 17.0
797 | 112 | 186 | 17.0
798 | 113 | 185 | 17.0
799 | 114 | 183 | 17.0
800 | 115 | 181 | 17.0
801 | 116 | 180 | 17.0
802 | 117 | 178 | 17.0
803 | 118 | 177 | 17.0
804 | 119 | 176 | 17.0
805 | 120 | 175 | 17.0
806 | 121 | 173 | 17.0
807 | 122 | 173 | 17.0
808 | 123 | 171 | 17.0
809 | 124 | 171 | 17.0
810 | 125 | 170 | 17.0
811 | 126 | 169 | 17.0
812 | 127 | 168 | 17.0
813 | 128 | 167 | 17.0
814 | 129 | 166 | 17.0
815 | 130 | 165 | 17.0
816 | 131 | 164 | 17.0
817 | 132 | 163 | 17.0
818 | 133 | 163 | 17.0
819 | 134 | 162 | 17.0
820 | 135 | 161 | 17.0
821 | 92 | 235 | 18.0
822 | 93 | 232 | 18.0
823 | 94 | 230 | 18.0
824 | 95 | 228 | 18.0
825 | 96 | 225 | 18.0
826 | 97 | 223 | 18.0
827 | 98 | 221 | 18.0
828 | 99 | 219 | 18.0
829 | 100 | 217 | 18.0
830 | 101 | 215 | 18.0
831 | 102 | 213 | 18.0
832 | 103 | 211 | 18.0
833 | 104 | 209 | 18.0
834 | 105 | 207 | 18.0
835 | 106 | 205 | 18.0
836 | 107 | 204 | 18.0
837 | 108 | 202 | 18.0
838 | 109 | 200 | 18.0
839 | 110 | 199 | 18.0
840 | 111 | 197 | 18.0
841 | 112 | 196 | 18.0
842 | 113 | 194 | 18.0
843 | 114 | 192 | 18.0
844 | 115 | 190 | 18.0
845 | 116 | 189 | 18.0
846 | 117 | 187 | 18.0
847 | 118 | 185 | 18.0
848 | 119 | 184 | 18.0
849 | 120 | 183 | 18.0
850 | 121 | 182 | 18.0
851 | 122 | 181 | 18.0
852 | 123 | 180 | 18.0
853 | 124 | 179 | 18.0
854 | 125 | 178 | 18.0
855 | 126 | 177 | 18.0
856 | 127 | 176 | 18.0
857 | 128 | 175 | 18.0
858 | 129 | 174 | 18.0
859 | 130 | 173 | 18.0
860 | 131 | 172 | 18.0
861 | 132 | 171 | 18.0
862 | 133 | 170 | 18.0
863 | 134 | 169 | 18.0
864 | 135 | 168 | 18.0
865 | 92 | 245 | 19.0
866 | 93 | 243 | 19.0
867 | 94 | 241 | 19.0
868 | 95 | 238 | 19.0
869 | 96 | 236 | 19.0
870 | 97 | 233 | 19.0
871 | 98 | 231 | 19.0
872 | 99 | 229 | 19.0
873 | 100 | 227 | 19.0
874 | 101 | 225 | 19.0
875 | 102 | 223 | 19.0
876 | 103 | 221 | 19.0
877 | 104 | 219 | 19.0
878 | 105 | 217 | 19.0
879 | 106 | 215 | 19.0
880 | 107 | 213 | 19.0
881 | 108 | 211 | 19.0
882 | 109 | 210 | 19.0
883 | 110 | 208 | 19.0
884 | 111 | 206 | 19.0
885 | 112 | 205 | 19.0
886 | 113 | 203 | 19.0
887 | 114 | 201 | 19.0
888 | 115 | 199 | 19.0
889 | 116 | 198 | 19.0
890 | 117 | 196 | 19.0
891 | 118 | 195 | 19.0
892 | 119 | 193 | 19.0
893 | 120 | 191 | 19.0
894 | 121 | 190 | 19.0
895 | 122 | 189 | 19.0
896 | 123 | 187 | 19.0
897 | 124 | 186 | 19.0
898 | 125 | 185 | 19.0
899 | 126 | 184 | 19.0
900 | 127 | 183 | 19.0
901 | 128 | 182 | 19.0
902 | 129 | 181 | 19.0
903 | 130 | 180 | 19.0
904 | 131 | 179 | 19.0
905 | 132 | 178 | 19.0
906 | 133 | 177 | 19.0
907 | 134 | 176 | 19.0
908 | 135 | 175 | 19.0
909 | 92 | 256 | 20.0
910 | 93 | 253 | 20.0
911 | 94 | 251 | 20.0
912 | 95 | 248 | 20.0
913 | 96 | 246 | 20.0
914 | 97 | 243 | 20.0
915 | 98 | 241 | 20.0
916 | 99 | 239 | 20.0
917 | 100 | 236 | 20.0
918 | 101 | 234 | 20.0
919 | 102 | 232 | 20.0
920 | 103 | 230 | 20.0
921 | 104 | 228 | 20.0
922 | 105 | 226 | 20.0
923 | 106 | 224 | 20.0
924 | 107 | 222 | 20.0
925 | 108 | 221 | 20.0
926 | 109 | 219 | 20.0
927 | 110 | 217 | 20.0
928 | 111 | 215 | 20.0
929 | 112 | 213 | 20.0
930 | 113 | 211 | 20.0
931 | 114 | 210 | 20.0
932 | 115 | 208 | 20.0
933 | 116 | 207 | 20.0
934 | 117 | 204 | 20.0
935 | 118 | 203 | 20.0
936 | 119 | 202 | 20.0
937 | 120 | 200 | 20.0
938 | 121 | 198 | 20.0
939 | 122 | 197 | 20.0
940 | 123 | 196 | 20.0
941 | 124 | 194 | 20.0
942 | 125 | 193 | 20.0
943 | 126 | 192 | 20.0
944 | 127 | 191 | 20.0
945 | 128 | 190 | 20.0
946 | 129 | 189 | 20.0
947 | 130 | 188 | 20.0
948 | 131 | 187 | 20.0
949 | 132 | 186 | 20.0
950 | 133 | 185 | 20.0
951 | 134 | 184 | 20.0
952 | 135 | 183 | 20.0
953 | 92 | 266 | 21.0
954 | 93 | 263 | 21.0
955 | 94 | 260 | 21.0
956 | 95 | 258 | 21.0
957 | 96 | 255 | 21.0
958 | 97 | 253 | 21.0
959 | 98 | 251 | 21.0
960 | 99 | 248 | 21.0
961 | 100 | 246 | 21.0
962 | 101 | 244 | 21.0
963 | 102 | 242 | 21.0
964 | 103 | 239 | 21.0
965 | 104 | 237 | 21.0
966 | 105 | 235 | 21.0
967 | 106 | 233 | 21.0
968 | 107 | 231 | 21.0
969 | 108 | 229 | 21.0
970 | 109 | 228 | 21.0
971 | 110 | 226 | 21.0
972 | 111 | 225 | 21.0
973 | 112 | 223 | 21.0
974 | 113 | 220 | 21.0
975 | 114 | 218 | 21.0
976 | 115 | 217 | 21.0
977 | 116 | 215 | 21.0
978 | 117 | 214 | 21.0
979 | 118 | 212 | 21.0
980 | 119 | 210 | 21.0
981 | 120 | 209 | 21.0
982 | 121 | 207 | 21.0
983 | 122 | 205 | 21.0
984 | 123 | 204 | 21.0
985 | 124 | 203 | 21.0
986 | 125 | 201 | 21.0
987 | 126 | 200 | 21.0
988 | 127 | 198 | 21.0
989 | 128 | 197 | 21.0
990 | 129 | 196 | 21.0
991 | 130 | 195 | 21.0
992 | 131 | 194 | 21.0
993 | 132 | 193 | 21.0
994 | 133 | 192 | 21.0
995 | 134 | 191 | 21.0
996 | 135 | 190 | 21.0
997 | 92 | 276 | 22.0
998 | 93 | 273 | 22.0
999 | 94 | 271 | 22.0
1000 | 95 | 268 | 22.0
1001 | 96 | 265 | 22.0
1002 | 97 | 263 | 22.0
1003 | 98 | 260 | 22.0
1004 | 99 | 258 | 22.0
1005 | 100 | 255 | 22.0
1006 | 101 | 253 | 22.0
1007 | 102 | 251 | 22.0
1008 | 103 | 248 | 22.0
1009 | 104 | 246 | 22.0
1010 | 105 | 244 | 22.0
1011 | 106 | 242 | 22.0
1012 | 107 | 240 | 22.0
1013 | 108 | 238 | 22.0
1014 | 109 | 236 | 22.0
1015 | 110 | 234 | 22.0
1016 | 111 | 233 | 22.0
1017 | 112 | 231 | 22.0
1018 | 113 | 229 | 22.0
1019 | 114 | 227 | 22.0
1020 | 115 | 225 | 22.0
1021 | 116 | 224 | 22.0
1022 | 117 | 222 | 22.0
1023 | 118 | 221 | 22.0
1024 | 119 | 219 | 22.0
1025 | 120 | 217 | 22.0
1026 | 121 | 215 | 22.0
1027 | 122 | 214 | 22.0
1028 | 123 | 212 | 22.0
1029 | 124 | 210 | 22.0
1030 | 125 | 209 | 22.0
1031 | 126 | 208 | 22.0
1032 | 127 | 207 | 22.0
1033 | 128 | 205 | 22.0
1034 | 129 | 204 | 22.0
1035 | 130 | 203 | 22.0
1036 | 131 | 202 | 22.0
1037 | 132 | 201 | 22.0
1038 | 133 | 200 | 22.0
1039 | 134 | 199 | 22.0
1040 | 135 | 198 | 22.0
1041 | 92 | 286 | 23.0
1042 | 93 | 283 | 23.0
1043 | 94 | 281 | 23.0
1044 | 95 | 278 | 23.0
1045 | 96 | 275 | 23.0
1046 | 97 | 273 | 23.0
1047 | 98 | 270 | 23.0
1048 | 99 | 268 | 23.0
1049 | 100 | 265 | 23.0
1050 | 101 | 263 | 23.0
1051 | 102 | 260 | 23.0
1052 | 103 | 258 | 23.0
1053 | 104 | 255 | 23.0
1054 | 105 | 253 | 23.0
1055 | 106 | 251 | 23.0
1056 | 107 | 249 | 23.0
1057 | 108 | 247 | 23.0
1058 | 109 | 245 | 23.0
1059 | 110 | 243 | 23.0
1060 | 111 | 242 | 23.0
1061 | 112 | 240 | 23.0
1062 | 113 | 238 | 23.0
1063 | 114 | 236 | 23.0
1064 | 115 | 234 | 23.0
1065 | 116 | 233 | 23.0
1066 | 117 | 231 | 23.0
1067 | 118 | 229 | 23.0
1068 | 119 | 227 | 23.0
1069 | 120 | 225 | 23.0
1070 | 121 | 223 | 23.0
1071 | 122 | 222 | 23.0
1072 | 123 | 220 | 23.0
1073 | 124 | 219 | 23.0
1074 | 125 | 217 | 23.0
1075 | 126 | 216 | 23.0
1076 | 127 | 214 | 23.0
1077 | 128 | 212 | 23.0
1078 | 129 | 211 | 23.0
1079 | 130 | 210 | 23.0
1080 | 131 | 209 | 23.0
1081 | 132 | 208 | 23.0
1082 | 133 | 207 | 23.0
1083 | 134 | 206 | 23.0
1084 | 135 | 204 | 23.0
1085 | 93 | 293 | 24.0
1086 | 94 | 291 | 24.0
1087 | 95 | 288 | 24.0
1088 | 96 | 285 | 24.0
1089 | 97 | 282 | 24.0
1090 | 98 | 280 | 24.0
1091 | 99 | 277 | 24.0
1092 | 100 | 275 | 24.0
1093 | 101 | 272 | 24.0
1094 | 102 | 270 | 24.0
1095 | 103 | 267 | 24.0
1096 | 104 | 265 | 24.0
1097 | 105 | 262 | 24.0
1098 | 106 | 260 | 24.0
1099 | 107 | 258 | 24.0
1100 | 108 | 256 | 24.0
1101 | 109 | 254 | 24.0
1102 | 110 | 251 | 24.0
1103 | 111 | 250 | 24.0
1104 | 112 | 248 | 24.0
1105 | 113 | 246 | 24.0
1106 | 114 | 244 | 24.0
1107 | 115 | 242 | 24.0
1108 | 116 | 241 | 24.0
1109 | 117 | 239 | 24.0
1110 | 118 | 237 | 24.0
1111 | 119 | 235 | 24.0
1112 | 120 | 233 | 24.0
1113 | 121 | 231 | 24.0
1114 | 122 | 229 | 24.0
1115 | 123 | 228 | 24.0
1116 | 124 | 227 | 24.0
1117 | 125 | 225 | 24.0
1118 | 126 | 223 | 24.0
1119 | 127 | 221 | 24.0
1120 | 128 | 220 | 24.0
1121 | 129 | 219 | 24.0
1122 | 130 | 217 | 24.0
1123 | 131 | 216 | 24.0
1124 | 132 | 215 | 24.0
1125 | 133 | 213 | 24.0
1126 | 134 | 212 | 24.0
1127 | 135 | 211 | 24.0
1128 | 93 | 303 | 25.0
1129 | 94 | 301 | 25.0
1130 | 95 | 298 | 25.0
1131 | 96 | 295 | 25.0
1132 | 97 | 292 | 25.0
1133 | 98 | 289 | 25.0
1134 | 99 | 287 | 25.0
1135 | 100 | 284 | 25.0
1136 | 101 | 282 | 25.0
1137 | 102 | 279 | 25.0
1138 | 103 | 277 | 25.0
1139 | 104 | 274 | 25.0
1140 | 105 | 272 | 25.0
1141 | 106 | 269 | 25.0
1142 | 107 | 267 | 25.0
1143 | 108 | 265 | 25.0
1144 | 109 | 262 | 25.0
1145 | 110 | 260 | 25.0
1146 | 111 | 259 | 25.0
1147 | 112 | 257 | 25.0
1148 | 113 | 254 | 25.0
1149 | 114 | 252 | 25.0
1150 | 115 | 250 | 25.0
1151 | 116 | 248 | 25.0
1152 | 117 | 247 | 25.0
1153 | 118 | 245 | 25.0
1154 | 119 | 243 | 25.0
1155 | 120 | 241 | 25.0
1156 | 121 | 240 | 25.0
1157 | 122 | 237 | 25.0
1158 | 123 | 235 | 25.0
1159 | 124 | 233 | 25.0
1160 | 125 | 232 | 25.0
1161 | 126 | 231 | 25.0
1162 | 127 | 229 | 25.0
1163 | 128 | 228 | 25.0
1164 | 129 | 226 | 25.0
1165 | 130 | 225 | 25.0
1166 | 131 | 223 | 25.0
1167 | 132 | 222 | 25.0
1168 | 133 | 220 | 25.0
1169 | 134 | 219 | 25.0
1170 | 135 | 218 | 25.0
1171 | 93 | 312 | 26.0
1172 | 94 | 310 | 26.0
1173 | 95 | 307 | 26.0
1174 | 96 | 305 | 26.0
1175 | 97 | 302 | 26.0
1176 | 98 | 299 | 26.0
1177 | 99 | 296 | 26.0
1178 | 100 | 294 | 26.0
1179 | 101 | 291 | 26.0
1180 | 102 | 289 | 26.0
1181 | 103 | 286 | 26.0
1182 | 104 | 283 | 26.0
1183 | 105 | 281 | 26.0
1184 | 106 | 279 | 26.0
1185 | 107 | 276 | 26.0
1186 | 108 | 274 | 26.0
1187 | 109 | 271 | 26.0
1188 | 110 | 269 | 26.0
1189 | 111 | 268 | 26.0
1190 | 112 | 265 | 26.0
1191 | 113 | 263 | 26.0
1192 | 114 | 261 | 26.0
1193 | 115 | 259 | 26.0
1194 | 116 | 257 | 26.0
1195 | 117 | 255 | 26.0
1196 | 118 | 253 | 26.0
1197 | 119 | 251 | 26.0
1198 | 120 | 249 | 26.0
1199 | 121 | 247 | 26.0
1200 | 122 | 245 | 26.0
1201 | 123 | 243 | 26.0
1202 | 124 | 242 | 26.0
1203 | 125 | 240 | 26.0
1204 | 126 | 239 | 26.0
1205 | 127 | 237 | 26.0
1206 | 128 | 235 | 26.0
1207 | 129 | 234 | 26.0
1208 | 130 | 232 | 26.0
1209 | 131 | 231 | 26.0
1210 | 132 | 229 | 26.0
1211 | 133 | 228 | 26.0
1212 | 134 | 227 | 26.0
1213 | 135 | 225 | 26.0
1214 | 94 | 319 | 27.0
1215 | 95 | 316 | 27.0
1216 | 96 | 314 | 27.0
1217 | 97 | 312 | 27.0
1218 | 98 | 309 | 27.0
1219 | 99 | 306 | 27.0
1220 | 100 | 303 | 27.0
1221 | 101 | 300 | 27.0
1222 | 102 | 297 | 27.0
1223 | 103 | 295 | 27.0
1224 | 104 | 292 | 27.0
1225 | 105 | 290 | 27.0
1226 | 106 | 287 | 27.0
1227 | 107 | 285 | 27.0
1228 | 108 | 283 | 27.0
1229 | 109 | 280 | 27.0
1230 | 110 | 278 | 27.0
1231 | 111 | 276 | 27.0
1232 | 112 | 274 | 27.0
1233 | 113 | 271 | 27.0
1234 | 114 | 269 | 27.0
1235 | 115 | 267 | 27.0
1236 | 116 | 265 | 27.0
1237 | 117 | 263 | 27.0
1238 | 118 | 261 | 27.0
1239 | 119 | 259 | 27.0
1240 | 120 | 257 | 27.0
1241 | 121 | 255 | 27.0
1242 | 122 | 253 | 27.0
1243 | 123 | 251 | 27.0
1244 | 124 | 249 | 27.0
1245 | 125 | 248 | 27.0
1246 | 126 | 247 | 27.0
1247 | 127 | 245 | 27.0
1248 | 128 | 243 | 27.0
1249 | 129 | 241 | 27.0
1250 | 130 | 239 | 27.0
1251 | 131 | 238 | 27.0
1252 | 132 | 236 | 27.0
1253 | 133 | 235 | 27.0
1254 | 134 | 233 | 27.0
1255 | 135 | 232 | 27.0
1256 | 94 | 331 | 28.0
1257 | 95 | 329 | 28.0
1258 | 96 | 327 | 28.0
1259 | 97 | 325 | 28.0
1260 | 98 | 322 | 28.0
1261 | 99 | 319 | 28.0
1262 | 100 | 313 | 28.0
1263 | 101 | 309 | 28.0
1264 | 102 | 306 | 28.0
1265 | 103 | 304 | 28.0
1266 | 104 | 301 | 28.0
1267 | 105 | 299 | 28.0
1268 | 106 | 296 | 28.0
1269 | 107 | 294 | 28.0
1270 | 108 | 291 | 28.0
1271 | 109 | 289 | 28.0
1272 | 110 | 287 | 28.0
1273 | 111 | 285 | 28.0
1274 | 112 | 283 | 28.0
1275 | 113 | 280 | 28.0
1276 | 114 | 277 | 28.0
1277 | 115 | 275 | 28.0
1278 | 116 | 273 | 28.0
1279 | 117 | 272 | 28.0
1280 | 118 | 269 | 28.0
1281 | 119 | 267 | 28.0
1282 | 120 | 265 | 28.0
1283 | 121 | 263 | 28.0
1284 | 122 | 262 | 28.0
1285 | 123 | 260 | 28.0
1286 | 124 | 258 | 28.0
1287 | 125 | 256 | 28.0
1288 | 126 | 254 | 28.0
1289 | 127 | 252 | 28.0
1290 | 128 | 250 | 28.0
1291 | 129 | 248 | 28.0
1292 | 130 | 247 | 28.0
1293 | 131 | 245 | 28.0
1294 | 132 | 244 | 28.0
1295 | 133 | 242 | 28.0
1296 | 134 | 241 | 28.0
1297 | 135 | 239 | 28.0
1298 | 94 | 342 | 29.0
1299 | 95 | 340 | 29.0
1300 | 96 | 338 | 29.0
1301 | 97 | 336 | 29.0
1302 | 98 | 333 | 29.0
1303 | 99 | 330 | 29.0
1304 | 100 | 323 | 29.0
1305 | 101 | 320 | 29.0
1306 | 102 | 317 | 29.0
1307 | 103 | 313 | 29.0
1308 | 104 | 310 | 29.0
1309 | 105 | 308 | 29.0
1310 | 106 | 305 | 29.0
1311 | 107 | 303 | 29.0
1312 | 108 | 300 | 29.0
1313 | 109 | 298 | 29.0
1314 | 110 | 296 | 29.0
1315 | 111 | 294 | 29.0
1316 | 112 | 291 | 29.0
1317 | 113 | 288 | 29.0
1318 | 114 | 286 | 29.0
1319 | 115 | 284 | 29.0
1320 | 116 | 282 | 29.0
1321 | 117 | 280 | 29.0
1322 | 118 | 276 | 29.0
1323 | 119 | 275 | 29.0
1324 | 120 | 273 | 29.0
1325 | 121 | 271 | 29.0
1326 | 122 | 269 | 29.0
1327 | 123 | 267 | 29.0
1328 | 124 | 266 | 29.0
1329 | 125 | 264 | 29.0
1330 | 126 | 262 | 29.0
1331 | 127 | 260 | 29.0
1332 | 128 | 257 | 29.0
1333 | 129 | 256 | 29.0
1334 | 130 | 254 | 29.0
1335 | 131 | 252 | 29.0
1336 | 132 | 251 | 29.0
1337 | 133 | 249 | 29.0
1338 | 134 | 248 | 29.0
1339 | 135 | 246 | 29.0
1340 | 94 | 352 | 30.0
1341 | 95 | 349 | 30.0
1342 | 96 | 346 | 30.0
1343 | 97 | 343 | 30.0
1344 | 98 | 340 | 30.0
1345 | 99 | 337 | 30.0
1346 | 100 | 334 | 30.0
1347 | 101 | 331 | 30.0
1348 | 102 | 328 | 30.0
1349 | 103 | 325 | 30.0
1350 | 104 | 321 | 30.0
1351 | 105 | 318 | 30.0
1352 | 106 | 315 | 30.0
1353 | 107 | 312 | 30.0
1354 | 108 | 309 | 30.0
1355 | 109 | 307 | 30.0
1356 | 110 | 304 | 30.0
1357 | 111 | 302 | 30.0
1358 | 112 | 300 | 30.0
1359 | 113 | 297 | 30.0
1360 | 114 | 294 | 30.0
1361 | 115 | 292 | 30.0
1362 | 116 | 290 | 30.0
1363 | 117 | 288 | 30.0
1364 | 118 | 285 | 30.0
1365 | 119 | 283 | 30.0
1366 | 120 | 281 | 30.0
1367 | 121 | 279 | 30.0
1368 | 122 | 277 | 30.0
1369 | 123 | 275 | 30.0
1370 | 124 | 273 | 30.0
1371 | 125 | 271 | 30.0
1372 | 126 | 270 | 30.0
1373 | 127 | 268 | 30.0
1374 | 128 | 266 | 30.0
1375 | 129 | 264 | 30.0
1376 | 130 | 262 | 30.0
1377 | 131 | 261 | 30.0
1378 | 132 | 259 | 30.0
1379 | 133 | 257 | 30.0
1380 | 134 | 256 | 30.0
1381 | 135 | 254 | 30.0
1382 | 95 | 360 | 31.0
1383 | 96 | 357 | 31.0
1384 | 97 | 354 | 31.0
1385 | 98 | 350 | 31.0
1386 | 99 | 348 | 31.0
1387 | 100 | 345 | 31.0
1388 | 101 | 342 | 31.0
1389 | 102 | 339 | 31.0
1390 | 103 | 336 | 31.0
1391 | 104 | 332 | 31.0
1392 | 105 | 329 | 31.0
1393 | 106 | 326 | 31.0
1394 | 107 | 323 | 31.0
1395 | 108 | 319 | 31.0
1396 | 109 | 316 | 31.0
1397 | 110 | 313 | 31.0
1398 | 111 | 311 | 31.0
1399 | 112 | 308 | 31.0
1400 | 113 | 305 | 31.0
1401 | 114 | 303 | 31.0
1402 | 115 | 300 | 31.0
1403 | 116 | 298 | 31.0
1404 | 117 | 296 | 31.0
1405 | 118 | 293 | 31.0
1406 | 119 | 291 | 31.0
1407 | 120 | 290 | 31.0
1408 | 121 | 287 | 31.0
1409 | 122 | 285 | 31.0
1410 | 123 | 283 | 31.0
1411 | 124 | 281 | 31.0
1412 | 125 | 279 | 31.0
1413 | 126 | 277 | 31.0
1414 | 127 | 275 | 31.0
1415 | 128 | 273 | 31.0
1416 | 129 | 271 | 31.0
1417 | 130 | 270 | 31.0
1418 | 131 | 268 | 31.0
1419 | 132 | 266 | 31.0
1420 | 133 | 265 | 31.0
1421 | 134 | 263 | 31.0
1422 | 135 | 261 | 31.0
1423 | 96 | 366 | 32.0
1424 | 97 | 363 | 32.0
1425 | 107 | 334 | 32.0
1426 | 108 | 330 | 32.0
1427 | 109 | 327 | 32.0
1428 | 110 | 323 | 32.0
1429 | 111 | 322 | 32.0
1430 | 112 | 319 | 32.0
1431 | 113 | 315 | 32.0
1432 | 114 | 312 | 32.0
1433 | 115 | 309 | 32.0
1434 | 116 | 307 | 32.0
1435 | 117 | 304 | 32.0
1436 | 118 | 301 | 32.0
1437 | 119 | 298 | 32.0
1438 | 120 | 296 | 32.0
1439 | 121 | 294 | 32.0
1440 | 122 | 293 | 32.0
1441 | 123 | 291 | 32.0
1442 | 124 | 289 | 32.0
1443 | 125 | 287 | 32.0
1444 | 126 | 285 | 32.0
1445 | 127 | 283 | 32.0
1446 | 128 | 281 | 32.0
1447 | 129 | 279 | 32.0
1448 | 130 | 276 | 32.0
1449 | 131 | 275 | 32.0
1450 | 132 | 273 | 32.0
1451 | 133 | 272 | 32.0
1452 | 134 | 270 | 32.0
1453 | 135 | 268 | 32.0
1454 | 96 | 375 | 33.0
1455 | 97 | 372 | 33.0
1456 | 108 | 338 | 33.0
1457 | 109 | 334 | 33.0
1458 | 110 | 331 | 33.0
1459 | 111 | 333 | 33.0
1460 | 112 | 329 | 33.0
1461 | 113 | 325 | 33.0
1462 | 114 | 322 | 33.0
1463 | 115 | 319 | 33.0
1464 | 116 | 317 | 33.0
1465 | 117 | 313 | 33.0
1466 | 118 | 310 | 33.0
1467 | 119 | 308 | 33.0
1468 | 120 | 305 | 33.0
1469 | 121 | 302 | 33.0
1470 | 122 | 300 | 33.0
1471 | 123 | 298 | 33.0
1472 | 124 | 297 | 33.0
1473 | 125 | 294 | 33.0
1474 | 126 | 292 | 33.0
1475 | 127 | 290 | 33.0
1476 | 128 | 288 | 33.0
1477 | 129 | 286 | 33.0
1478 | 130 | 284 | 33.0
1479 | 131 | 282 | 33.0
1480 | 132 | 280 | 33.0
1481 | 133 | 278 | 33.0
1482 | 134 | 277 | 33.0
1483 | 135 | 275 | 33.0
1484 | 96 | 384 | 34.0
1485 | 97 | 381 | 34.0
1486 | 110 | 342 | 34.0
1487 | 112 | 340 | 34.0
1488 | 113 | 335 | 34.0
1489 | 114 | 332 | 34.0
1490 | 115 | 329 | 34.0
1491 | 116 | 326 | 34.0
1492 | 117 | 323 | 34.0
1493 | 118 | 319 | 34.0
1494 | 119 | 317 | 34.0
1495 | 120 | 314 | 34.0
1496 | 121 | 312 | 34.0
1497 | 122 | 309 | 34.0
1498 | 123 | 307 | 34.0
1499 | 124 | 304 | 34.0
1500 | 125 | 302 | 34.0
1501 | 126 | 300 | 34.0
1502 | 127 | 298 | 34.0
1503 | 128 | 296 | 34.0
1504 | 129 | 294 | 34.0
1505 | 130 | 292 | 34.0
1506 | 131 | 290 | 34.0
1507 | 132 | 288 | 34.0
1508 | 133 | 286 | 34.0
1509 | 134 | 284 | 34.0
1510 | 135 | 283 | 34.0
1511 | 96 | 393 | 35.0
1512 | 97 | 390 | 35.0
1513 | 113 | 346 | 35.0
1514 | 114 | 342 | 35.0
1515 | 115 | 339 | 35.0
1516 | 116 | 336 | 35.0
1517 | 117 | 332 | 35.0
1518 | 118 | 329 | 35.0
1519 | 119 | 326 | 35.0
1520 | 120 | 324 | 35.0
1521 | 121 | 321 | 35.0
1522 | 122 | 318 | 35.0
1523 | 123 | 316 | 35.0
1524 | 124 | 313 | 35.0
1525 | 125 | 310 | 35.0
1526 | 126 | 308 | 35.0
1527 | 127 | 305 | 35.0
1528 | 128 | 303 | 35.0
1529 | 129 | 301 | 35.0
1530 | 130 | 299 | 35.0
1531 | 131 | 297 | 35.0
1532 | 132 | 295 | 35.0
1533 | 133 | 294 | 35.0
1534 | 134 | 292 | 35.0
1535 | 135 | 290 | 35.0
1536 | 96 | 402 | 36.0
1537 | 97 | 399 | 36.0
1538 | 116 | 346 | 36.0
1539 | 117 | 343 | 36.0
1540 | 118 | 340 | 36.0
1541 | 119 | 338 | 36.0
1542 | 120 | 334 | 36.0
1543 | 121 | 331 | 36.0
1544 | 122 | 328 | 36.0
1545 | 123 | 325 | 36.0
1546 | 124 | 322 | 36.0
1547 | 125 | 320 | 36.0
1548 | 126 | 317 | 36.0
1549 | 127 | 314 | 36.0
1550 | 128 | 312 | 36.0
1551 | 129 | 309 | 36.0
1552 | 130 | 307 | 36.0
1553 | 131 | 305 | 36.0
1554 | 132 | 303 | 36.0
1555 | 133 | 301 | 36.0
1556 | 134 | 299 | 36.0
1557 | 135 | 298 | 36.0
1558 | 118 | 352 | 37.0
1559 | 119 | 347 | 37.0
1560 | 120 | 343 | 37.0
1561 | 121 | 340 | 37.0
1562 | 122 | 337 | 37.0
1563 | 123 | 335 | 37.0
1564 | 124 | 332 | 37.0
1565 | 125 | 329 | 37.0
1566 | 126 | 326 | 37.0
1567 | 127 | 323 | 37.0
1568 | 128 | 321 | 37.0
1569 | 129 | 318 | 37.0
1570 | 130 | 315 | 37.0
1571 | 131 | 313 | 37.0
1572 | 132 | 310 | 37.0
1573 | 133 | 308 | 37.0
1574 | 134 | 306 | 37.0
1575 | 135 | 304 | 37.0
1576 | 120 | 356 | 38.0
1577 | 121 | 350 | 38.0
1578 | 122 | 347 | 38.0
1579 | 123 | 344 | 38.0
1580 | 124 | 341 | 38.0
1581 | 125 | 338 | 38.0
1582 | 126 | 335 | 38.0
1583 | 127 | 332 | 38.0
1584 | 128 | 330 | 38.0
1585 | 129 | 327 | 38.0
1586 | 130 | 324 | 38.0
1587 | 131 | 322 | 38.0
1588 | 132 | 319 | 38.0
1589 | 133 | 317 | 38.0
1590 | 134 | 314 | 38.0
1591 | 135 | 312 | 38.0
1592 | 122 | 359 | 39.0
1593 | 123 | 353 | 39.0
1594 | 124 | 350 | 39.0
1595 | 125 | 347 | 39.0
1596 | 126 | 344 | 39.0
1597 | 127 | 342 | 39.0
1598 | 128 | 339 | 39.0
1599 | 129 | 336 | 39.0
1600 | 130 | 330 | 39.0
1601 | 131 | 328 | 39.0
1602 | 132 | 328 | 39.0
1603 | 133 | 325 | 39.0
1604 | 134 | 323 | 39.0
1605 | 135 | 320 | 39.0
1606 | 124 | 363 | 40.0
1607 | 125 | 357 | 40.0
1608 | 126 | 354 | 40.0
1609 | 127 | 351 | 40.0
1610 | 128 | 348 | 40.0
1611 | 129 | 345 | 40.0
1612 | 130 | 342 | 40.0
1613 | 131 | 339 | 40.0
1614 | 132 | 337 | 40.0
1615 | 133 | 334 | 40.0
1616 | 134 | 331 | 40.0
1617 | 135 | 329 | 40.0

## 机组效率
0.73