## 水库水位
水库特征水位 | 单位 | 高程
校核洪水位 | m | 1858.3
设计洪水位 | m | 1854
正常蓄水位 | m | 1856
防洪限制水位 | m | 1854
死水位 | m | 1852

## 水库库容
水库特征库容 | 单位 | 库容
校核洪水位时总库容 | 108m3 | 2.94
正常蓄水位库容 | 108m3 | 2.38
调节库容 | 108m3 | 0.395
死库容 | 108m3 | 1.93

## 装机容量
机组参数 | 单位 | 参数
装机容量 | 104kw | 102
保证出力 | 104kw | 33.23

## 上游水位库容曲线
水位 | 库容
1780 | 0.001
1780.1 | 0.001
1780.2 | 0.001
1780.3 | 0.001
1780.4 | 0.001
1780.5 | 0.001
1780.6 | 0.001
1780.7 | 0.002
1780.8 | 0.002
1780.9 | 0.002
1781 | 0.002
1781.1 | 0.002
1781.2 | 0.002
1781.3 | 0.002
1781.4 | 0.003
1781.5 | 0.003
1781.6 | 0.003
1781.7 | 0.003
1781.8 | 0.003
1781.9 | 0.003
1782 | 0.003
1782.1 | 0.003
1782.2 | 0.004
1782.3 | 0.004
1782.4 | 0.004
1782.5 | 0.004
1782.6 | 0.004
1782.7 | 0.004
1782.8 | 0.004
1782.9 | 0.005
1783 | 0.005
1783.1 | 0.005
1783.2 | 0.005
1783.3 | 0.005
1783.4 | 0.005
1783.5 | 0.005
1783.6 | 0.006
1783.7 | 0.006
1783.8 | 0.006
1783.9 | 0.006
1784 | 0.006
1784.1 | 0.006
1784.2 | 0.006
1784.3 | 0.007
1784.4 | 0.007
1784.5 | 0.007
1784.6 | 0.007
1784.7 | 0.007
1784.8 | 0.007
1784.9 | 0.007
1785 | 0.008
1785.1 | 0.008
1785.2 | 0.008
1785.3 | 0.008
1785.4 | 0.008
1785.5 | 0.008
1785.6 | 0.008
1785.7 | 0.008
1785.8 | 0.009
1785.9 | 0.009
1786 | 0.009
1786.1 | 0.009
1786.2 | 0.009
1786.3 | 0.009
1786.4 | 0.009
1786.5 | 0.01
1786.6 | 0.01
1786.7 | 0.01
1786.8 | 0.01
1786.9 | 0.01
1787 | 0.01
1787.1 | 0.01
1787.2 | 0.01
1787.3 | 0.011
1787.4 | 0.011
1787.5 | 0.011
1787.6 | 0.011
1787.7 | 0.011
1787.8 | 0.011
1787.9 | 0.011
1788 | 0.011
1788.1 | 0.012
1788.2 | 0.012
1788.3 | 0.012
1788.4 | 0.012
1788.5 | 0.012
1788.6 | 0.012
1788.7 | 0.012
1788.8 | 0.012
1788.9 | 0.013
1789 | 0.013
1789.1 | 0.013
1789.2 | 0.013
1789.3 | 0.013
1789.4 | 0.013
1789.5 | 0.013
1789.6 | 0.014
1789.7 | 0.014
1789.8 | 0.014
1789.9 | 0.014
1790 | 0.014
1790.1 | 0.015
1790.2 | 0.015
1790.3 | 0.016
1790.4 | 0.016
1790.5 | 0.017
1790.6 | 0.017
1790.7 | 0.018
1790.8 | 0.019
1790.9 | 0.019
1791 | 0.02
1791.1 | 0.02
1791.2 | 0.021
1791.3 | 0.021
1791.4 | 0.022
1791.5 | 0.022
1791.6 | 0.023
1791.7 | 0.024
1791.8 | 0.024
1791.9 | 0.025
1792 | 0.025
1792.1 | 0.026
1792.2 | 0.026
1792.3 | 0.027
1792.4 | 0.027
1792.5 | 0.028
1792.6 | 0.029
1792.7 | 0.029
1792.8 | 0.03
1792.9 | 0.03
1793 | 0.031
1793.1 | 0.031
1793.2 | 0.032
1793.3 | 0.033
1793.4 | 0.033
1793.5 | 0.034
1793.6 | 0.034
1793.7 | 0.035
1793.8 | 0.035
1793.9 | 0.036
1794 | 0.036
1794.1 | 0.037
1794.2 | 0.038
1794.3 | 0.038
1794.4 | 0.039
1794.5 | 0.039
1794.6 | 0.04
1794.7 | 0.04
1794.8 | 0.041
1794.9 | 0.041
1795 | 0.042
1795.1 | 0.043
1795.2 | 0.043
1795.3 | 0.044
1795.4 | 0.044
1795.5 | 0.045
1795.6 | 0.045
1795.7 | 0.046
1795.8 | 0.047
1795.9 | 0.047
1796 | 0.048
1796.1 | 0.048
1796.2 | 0.049
1796.3 | 0.049
1796.4 | 0.05
1796.5 | 0.05
1796.6 | 0.051
1796.7 | 0.052
1796.8 | 0.052
1796.9 | 0.053
1797 | 0.053
1797.1 | 0.054
1797.2 | 0.054
1797.3 | 0.055
1797.4 | 0.055
1797.5 | 0.056
1797.6 | 0.057
1797.7 | 0.057
1797.8 | 0.058
1797.9 | 0.058
1798 | 0.059
1798.1 | 0.059
1798.2 | 0.06
1798.3 | 0.061
1798.4 | 0.061
1798.5 | 0.062
1798.6 | 0.062
1798.7 | 0.063
1798.8 | 0.063
1798.9 | 0.064
1799 | 0.064
1799.1 | 0.065
1799.2 | 0.066
1799.3 | 0.066
1799.4 | 0.067
1799.5 | 0.067
1799.6 | 0.068
1799.7 | 0.068
1799.8 | 0.069
1799.9 | 0.069
1800 | 0.07
1800.1 | 0.071
1800.2 | 0.072
1800.3 | 0.073
1800.4 | 0.074
1800.5 | 0.075
1800.6 | 0.076
1800.7 | 0.077
1800.8 | 0.078
1800.9 | 0.079
1801 | 0.08
1801.1 | 0.081
1801.2 | 0.082
1801.3 | 0.083
1801.4 | 0.084
1801.5 | 0.085
1801.6 | 0.086
1801.7 | 0.087
1801.8 | 0.088
1801.9 | 0.089
1802 | 0.09
1802.1 | 0.091
1802.2 | 0.092
1802.3 | 0.093
1802.4 | 0.094
1802.5 | 0.095
1802.6 | 0.096
1802.7 | 0.097
1802.8 | 0.098
1802.9 | 0.099
1803 | 0.1
1803.1 | 0.101
1803.2 | 0.102
1803.3 | 0.103
1803.4 | 0.104
1803.5 | 0.105
1803.6 | 0.106
1803.7 | 0.107
1803.8 | 0.108
1803.9 | 0.109
1804 | 0.11
1804.1 | 0.111
1804.2 | 0.112
1804.3 | 0.113
1804.4 | 0.114
1804.5 | 0.115
1804.6 | 0.116
1804.7 | 0.117
1804.8 | 0.118
1804.9 | 0.119
1805 | 0.12
1805.1 | 0.121
1805.2 | 0.122
1805.3 | 0.123
1805.4 | 0.124
1805.5 | 0.125
1805.6 | 0.126
1805.7 | 0.127
1805.8 | 0.128
1805.9 | 0.129
1806 | 0.13
1806.1 | 0.131
1806.2 | 0.132
1806.3 | 0.133
1806.4 | 0.134
1806.5 | 0.135
1806.6 | 0.136
1806.7 | 0.137
1806.8 | 0.138
1806.9 | 0.139
1807 | 0.14
1807.1 | 0.141
1807.2 | 0.142
1807.3 | 0.143
1807.4 | 0.144
1807.5 | 0.145
1807.6 | 0.146
1807.7 | 0.147
1807.8 | 0.148
1807.9 | 0.149
1808 | 0.15
1808.1 | 0.151
1808.2 | 0.152
1808.3 | 0.153
1808.4 | 0.154
1808.5 | 0.155
1808.6 | 0.156
1808.7 | 0.157
1808.8 | 0.158
1808.9 | 0.159
1809 | 0.16
1809.1 | 0.161
1809.2 | 0.162
1809.3 | 0.163
1809.4 | 0.164
1809.5 | 0.165
1809.6 | 0.166
1809.7 | 0.167
1809.8 | 0.168
1809.9 | 0.169
1810 | 0.17
1810.1 | 0.172
1810.2 | 0.174
1810.3 | 0.175
1810.4 | 0.177
1810.5 | 0.179
1810.6 | 0.181
1810.7 | 0.183
1810.8 | 0.184
1810.9 | 0.186
1811 | 0.188
1811.1 | 0.19
1811.2 | 0.192
1811.3 | 0.193
1811.4 | 0.195
1811.5 | 0.197
1811.6 | 0.199
1811.7 | 0.201
1811.8 | 0.202
1811.9 | 0.204
1812 | 0.206
1812.1 | 0.208
1812.2 | 0.21
1812.3 | 0.211
1812.4 | 0.213
1812.5 | 0.215
1812.6 | 0.217
1812.7 | 0.219
1812.8 | 0.22
1812.9 | 0.222
1813 | 0.224
1813.1 | 0.226
1813.2 | 0.228
1813.3 | 0.229
1813.4 | 0.231
1813.5 | 0.233
1813.6 | 0.235
1813.7 | 0.237
1813.8 | 0.238
1813.9 | 0.24
1814 | 0.242
1814.1 | 0.244
1814.2 | 0.246
1814.3 | 0.247
1814.4 | 0.249
1814.5 | 0.251
1814.6 | 0.253
1814.7 | 0.255
1814.8 | 0.256
1814.9 | 0.258
1815 | 0.26
1815.1 | 0.262
1815.2 | 0.264
1815.3 | 0.266
1815.4 | 0.268
1815.5 | 0.27
1815.6 | 0.272
1815.7 | 0.274
1815.8 | 0.276
1815.9 | 0.278
1816 | 0.28
1816.1 | 0.282
1816.2 | 0.284
1816.3 | 0.286
1816.4 | 0.288
1816.5 | 0.29
1816.6 | 0.292
1816.7 | 0.294
1816.8 | 0.296
1816.9 | 0.298
1817 | 0.3
1817.1 | 0.302
1817.2 | 0.304
1817.3 | 0.306
1817.4 | 0.308
1817.5 | 0.31
1817.6 | 0.312
1817.7 | 0.314
1817.8 | 0.316
1817.9 | 0.318
1818 | 0.32
1818.1 | 0.322
1818.2 | 0.324
1818.3 | 0.326
1818.4 | 0.328
1818.5 | 0.33
1818.6 | 0.332
1818.7 | 0.334
1818.8 | 0.336
1818.9 | 0.338
1819 | 0.34
1819.1 | 0.342
1819.2 | 0.344
1819.3 | 0.346
1819.4 | 0.348
1819.5 | 0.35
1819.6 | 0.352
1819.7 | 0.354
1819.8 | 0.356
1819.9 | 0.358
1820 | 0.36
1820.1 | 0.363
1820.2 | 0.365
1820.3 | 0.367
1820.4 | 0.37
1820.5 | 0.372
1820.6 | 0.375
1820.7 | 0.377
1820.8 | 0.38
1820.9 | 0.382
1821 | 0.385
1821.1 | 0.387
1821.2 | 0.39
1821.3 | 0.392
1821.4 | 0.395
1821.5 | 0.397
1821.6 | 0.4
1821.7 | 0.402
1821.8 | 0.405
1821.9 | 0.407
1822 | 0.41
1822.1 | 0.412
1822.2 | 0.415
1822.3 | 0.417
1822.4 | 0.42
1822.5 | 0.422
1822.6 | 0.425
1822.7 | 0.427
1822.8 | 0.429
1822.9 | 0.432
1823 | 0.434
1823.1 | 0.437
1823.2 | 0.439
1823.3 | 0.442
1823.4 | 0.444
1823.5 | 0.447
1823.6 | 0.449
1823.7 | 0.452
1823.8 | 0.454
1823.9 | 0.457
1824 | 0.459
1824.1 | 0.462
1824.2 | 0.464
1824.3 | 0.467
1824.4 | 0.469
1824.5 | 0.472
1824.6 | 0.474
1824.7 | 0.477
1824.8 | 0.479
1824.9 | 0.482
1825 | 0.484
1825.1 | 0.487
1825.2 | 0.491
1825.3 | 0.494
1825.4 | 0.497
1825.5 | 0.501
1825.6 | 0.504
1825.7 | 0.507
1825.8 | 0.511
1825.9 | 0.514
1826 | 0.517
1826.1 | 0.521
1826.2 | 0.524
1826.3 | 0.527
1826.4 | 0.531
1826.5 | 0.534
1826.6 | 0.537
1826.7 | 0.54
1826.8 | 0.544
1826.9 | 0.547
1827 | 0.55
1827.1 | 0.554
1827.2 | 0.557
1827.3 | 0.56
1827.4 | 0.564
1827.5 | 0.567
1827.6 | 0.57
1827.7 | 0.574
1827.8 | 0.577
1827.9 | 0.58
1828 | 0.584
1828.1 | 0.587
1828.2 | 0.59
1828.3 | 0.594
1828.4 | 0.597
1828.5 | 0.6
1828.6 | 0.604
1828.7 | 0.607
1828.8 | 0.61
1828.9 | 0.614
1829 | 0.617
1829.1 | 0.62
1829.2 | 0.623
1829.3 | 0.627
1829.4 | 0.63
1829.5 | 0.633
1829.6 | 0.637
1829.7 | 0.64
1829.8 | 0.643
1829.9 | 0.647
1830 | 0.65
1830.1 | 0.654
1830.2 | 0.658
1830.3 | 0.662
1830.4 | 0.666
1830.5 | 0.67
1830.6 | 0.674
1830.7 | 0.678
1830.8 | 0.682
1830.9 | 0.686
1831 | 0.69
1831.1 | 0.694
1831.2 | 0.698
1831.3 | 0.702
1831.4 | 0.706
1831.5 | 0.71
1831.6 | 0.714
1831.7 | 0.718
1831.8 | 0.722
1831.9 | 0.726
1832 | 0.73
1832.1 | 0.734
1832.2 | 0.738
1832.3 | 0.742
1832.4 | 0.746
1832.5 | 0.75
1832.6 | 0.754
1832.7 | 0.758
1832.8 | 0.762
1832.9 | 0.766
1833 | 0.77
1833.1 | 0.774
1833.2 | 0.778
1833.3 | 0.782
1833.4 | 0.786
1833.5 | 0.79
1833.6 | 0.794
1833.7 | 0.798
1833.8 | 0.802
1833.9 | 0.806
1834 | 0.81
1834.1 | 0.814
1834.2 | 0.818
1834.3 | 0.822
1834.4 | 0.826
1834.5 | 0.83
1834.6 | 0.834
1834.7 | 0.838
1834.8 | 0.842
1834.9 | 0.846
1835 | 0.85
1835.1 | 0.855
1835.2 | 0.86
1835.3 | 0.864
1835.4 | 0.869
1835.5 | 0.874
1835.6 | 0.879
1835.7 | 0.884
1835.8 | 0.888
1835.9 | 0.893
1836 | 0.898
1836.1 | 0.903
1836.2 | 0.908
1836.3 | 0.912
1836.4 | 0.917
1836.5 | 0.922
1836.6 | 0.927
1836.7 | 0.932
1836.8 | 0.936
1836.9 | 0.941
1837 | 0.946
1837.1 | 0.951
1837.2 | 0.956
1837.3 | 0.96
1837.4 | 0.965
1837.5 | 0.97
1837.6 | 0.975
1837.7 | 0.98
1837.8 | 0.984
1837.9 | 0.989
1838 | 0.994
1838.1 | 0.999
1838.2 | 1.004
1838.3 | 1.008
1838.4 | 1.013
1838.5 | 1.018
1838.6 | 1.023
1838.7 | 1.028
1838.8 | 1.032
1838.9 | 1.037
1839 | 1.042
1839.1 | 1.047
1839.2 | 1.052
1839.3 | 1.056
1839.4 | 1.061
1839.5 | 1.066
1839.6 | 1.071
1839.7 | 1.076
1839.8 | 1.08
1839.9 | 1.085
1840 | 1.09
1840.1 | 1.096
1840.2 | 1.102
1840.3 | 1.107
1840.4 | 1.113
1840.5 | 1.119
1840.6 | 1.125
1840.7 | 1.131
1840.8 | 1.136
1840.9 | 1.142
1841 | 1.148
1841.1 | 1.154
1841.2 | 1.16
1841.3 | 1.165
1841.4 | 1.171
1841.5 | 1.177
1841.6 | 1.183
1841.7 | 1.189
1841.8 | 1.194
1841.9 | 1.2
1842 | 1.206
1842.1 | 1.212
1842.2 | 1.218
1842.3 | 1.223
1842.4 | 1.229
1842.5 | 1.235
1842.6 | 1.241
1842.7 | 1.247
1842.8 | 1.252
1842.9 | 1.258
1843 | 1.264
1843.1 | 1.27
1843.2 | 1.276
1843.3 | 1.281
1843.4 | 1.287
1843.5 | 1.293
1843.6 | 1.299
1843.7 | 1.305
1843.8 | 1.31
1843.9 | 1.316
1844 | 1.322
1844.1 | 1.328
1844.2 | 1.334
1844.3 | 1.339
1844.4 | 1.345
1844.5 | 1.351
1844.6 | 1.357
1844.7 | 1.363
1844.8 | 1.368
1844.9 | 1.374
1845 | 1.38
1845.1 | 1.388
1845.2 | 1.395
1845.3 | 1.403
1845.4 | 1.411
1845.5 | 1.419
1845.6 | 1.426
1845.7 | 1.434
1845.8 | 1.442
1845.9 | 1.449
1846 | 1.457
1846.1 | 1.465
1846.2 | 1.472
1846.3 | 1.48
1846.4 | 1.488
1846.5 | 1.496
1846.6 | 1.503
1846.7 | 1.511
1846.8 | 1.519
1846.9 | 1.526
1847 | 1.534
1847.1 | 1.542
1847.2 | 1.549
1847.3 | 1.557
1847.4 | 1.565
1847.5 | 1.573
1847.6 | 1.58
1847.7 | 1.588
1847.8 | 1.596
1847.9 | 1.603
1848 | 1.611
1848.1 | 1.619
1848.2 | 1.626
1848.3 | 1.634
1848.4 | 1.642
1848.5 | 1.65
1848.6 | 1.657
1848.7 | 1.665
1848.8 | 1.673
1848.9 | 1.68
1849 | 1.688
1849.1 | 1.696
1849.2 | 1.703
1849.3 | 1.711
1849.4 | 1.719
1849.5 | 1.727
1849.6 | 1.734
1849.7 | 1.742
1849.8 | 1.75
1849.9 | 1.757
1850 | 1.765
1850.1 | 1.775
1850.2 | 1.784
1850.3 | 1.793
1850.4 | 1.803
1850.5 | 1.812
1850.6 | 1.822
1850.7 | 1.831
1850.8 | 1.841
1850.9 | 1.85
1851 | 1.86
1851.1 | 1.869
1851.2 | 1.878
1851.3 | 1.888
1851.4 | 1.897
1851.5 | 1.907
1851.6 | 1.916
1851.7 | 1.926
1851.8 | 1.935
1851.9 | 1.945
1852 | 1.954
1852.1 | 1.964
1852.2 | 1.973
1852.3 | 1.983
1852.4 | 1.992
1852.5 | 2.002
1852.6 | 2.011
1852.7 | 2.021
1852.8 | 2.03
1852.9 | 2.04
1853 | 2.05
1853.1 | 2.059
1853.2 | 2.069
1853.3 | 2.078
1853.4 | 2.088
1853.5 | 2.097
1853.6 | 2.107
1853.7 | 2.116
1853.8 | 2.126
1853.9 | 2.136
1854 | 2.145
1854.1 | 2.155
1854.2 | 2.164
1854.3 | 2.174
1854.4 | 2.183
1854.5 | 2.193
1854.6 | 2.202
1854.7 | 2.212
1854.8 | 2.221
1854.9 | 2.231
1855 | 2.24
1855.1 | 2.253
1855.2 | 2.266
1855.3 | 2.279
1855.4 | 2.292
1855.5 | 2.305
1855.6 | 2.317
1855.7 | 2.33
1855.8 | 2.343
1855.9 | 2.356
1856 | 2.369
1856.1 | 2.382
1856.2 | 2.395
1856.3 | 2.408
1856.4 | 2.421
1856.5 | 2.434
1856.6 | 2.447
1856.7 | 2.46
1856.8 | 2.473
1856.9 | 2.486
1857 | 2.499
1857.1 | 2.512
1857.2 | 2.525
1857.3 | 2.538
1857.4 | 2.551
1857.5 | 2.564
1857.6 | 2.577
1857.7 | 2.59
1857.8 | 2.603
1857.9 | 2.616
1858 | 2.629
1858.1 | 2.642
1858.2 | 2.655
1858.3 | 2.668
1858.4 | 2.681
1858.5 | 2.694
1858.6 | 2.707
1858.7 | 2.72
1858.8 | 2.733
1858.9 | 2.746
1859 | 2.759
1859.1 | 2.772
1859.2 | 2.785
1859.3 | 2.798
1859.4 | 2.811
1859.5 | 2.824
1859.6 | 2.837
1859.7 | 2.85
1859.8 | 2.863
1859.9 | 2.876
1860 | 2.889

## 下泄流量下游水位曲线
水位 | 流量
1835 | 1589
1836 | 1623
1837 | 1657
1838 | 1689
1839 | 1722
1840 | 1753
1841 | 1784
1842 | 1815
1843 | 1845
1844 | 1874
1845 | 1903
1846 | 1932
1847 | 1960
1848 | 1988
1849 | 1992
1850 | 1996
1850.5 | 2012
1851 | 2027
1851.5 | 2043
1852 | 2059
1852.5 | 2074
1853 | 2090
1853.5 | 2105
1854 | 2121
1854.5 | 2134
1855 | 2146
1856 | 2171
1857 | 2197
1858 | 2222
1859 | 2247
1860 | 2272
1860.4 | 2282

## 水电站水头H-出力N-流量Q关系表
序号 | 水头 | 过机流量 | 出力
1 | 44 | 153 | 0.0
2 | 45 | 151 | 0.0
3 | 46 | 149 | 0.0
4 | 47 | 147 | 0.0
5 | 48 | 144 | 0.0
6 | 49 | 142 | 0.0
7 | 50 | 138 | 0.0
8 | 51 | 135 | 0.0
9 | 52 | 130 | 0.0
10 | 53 | 127 | 0.0
11 | 54 | 123 | 0.0
12 | 55 | 118 | 0.0
13 | 56 | 115 | 0.0
14 | 57 | 113 | 0.0
15 | 58 | 110 | 0.0
16 | 59 | 107 | 0.0
17 | 60 | 104 | 0.0
18 | 61 | 100 | 0.0
19 | 62 | 98 | 0.0
20 | 63 | 94 | 0.0
21 | 64 | 90 | 0.0
22 | 65 | 87 | 0.0
23 | 66 | 85 | 0.0
24 | 67 | 83 | 0.0
25 | 68 | 82 | 0.0
26 | 69 | 80 | 0.0
27 | 70 | 78 | 0.0
28 | 71 | 75 | 0.0
29 | 72 | 70 | 0.0
30 | 73 | 66 | 0.0
31 | 74 | 61 | 0.0
32 | 75 | 58 | 0.0
33 | 76 | 52 | 0.0
34 | 44 | 163 | 1.0
35 | 45 | 157 | 1.0
36 | 46 | 151 | 1.0
37 | 47 | 148 | 1.0
38 | 48 | 155 | 1.0
39 | 49 | 153 | 1.0
40 | 50 | 149 | 1.0
41 | 51 | 145 | 1.0
42 | 52 | 140 | 1.0
43 | 53 | 137 | 1.0
44 | 54 | 133 | 1.0
45 | 55 | 128 | 1.0
46 | 56 | 125 | 1.0
47 | 57 | 123 | 1.0
48 | 58 | 120 | 1.0
49 | 59 | 117 | 1.0
50 | 60 | 114 | 1.0
51 | 61 | 110 | 1.0
52 | 62 | 108 | 1.0
53 | 63 | 104 | 1.0
54 | 64 | 100 | 1.0
55 | 65 | 97 | 1.0
56 | 66 | 95 | 1.0
57 | 67 | 93 | 1.0
58 | 68 | 91 | 1.0
59 | 69 | 89 | 1.0
60 | 70 | 87 | 1.0
61 | 71 | 84 | 1.0
62 | 72 | 80 | 1.0
63 | 73 | 76 | 1.0
64 | 74 | 72 | 1.0
65 | 75 | 69 | 1.0
66 | 76 | 64 | 1.0
67 | 44 | 182 | 2.0
68 | 45 | 176 | 2.0
69 | 46 | 170 | 2.0
70 | 47 | 167 | 2.0
71 | 48 | 166 | 2.0
72 | 49 | 163 | 2.0
73 | 50 | 159 | 2.0
74 | 51 | 156 | 2.0
75 | 52 | 151 | 2.0
76 | 53 | 147 | 2.0
77 | 54 | 142 | 2.0
78 | 55 | 138 | 2.0
79 | 56 | 134 | 2.0
80 | 57 | 132 | 2.0
81 | 58 | 129 | 2.0
82 | 59 | 126 | 2.0
83 | 60 | 123 | 2.0
84 | 61 | 119 | 2.0
85 | 62 | 117 | 2.0
86 | 63 | 113 | 2.0
87 | 64 | 110 | 2.0
88 | 65 | 107 | 2.0
89 | 66 | 104 | 2.0
90 | 67 | 102 | 2.0
91 | 68 | 100 | 2.0
92 | 69 | 98 | 2.0
93 | 70 | 96 | 2.0
94 | 71 | 94 | 2.0
95 | 72 | 90 | 2.0
96 | 73 | 86 | 2.0
97 | 74 | 82 | 2.0
98 | 75 | 80 | 2.0
99 | 76 | 75 | 2.0
100 | 44 | 194 | 3.0
101 | 45 | 188 | 3.0
102 | 46 | 182 | 3.0
103 | 47 | 179 | 3.0
104 | 48 | 177 | 3.0
105 | 49 | 174 | 3.0
106 | 50 | 170 | 3.0
107 | 51 | 166 | 3.0
108 | 52 | 161 | 3.0
109 | 53 | 157 | 3.0
110 | 54 | 152 | 3.0
111 | 55 | 148 | 3.0
112 | 56 | 144 | 3.0
113 | 57 | 142 | 3.0
114 | 58 | 139 | 3.0
115 | 59 | 136 | 3.0
116 | 60 | 133 | 3.0
117 | 61 | 129 | 3.0
118 | 62 | 127 | 3.0
119 | 63 | 123 | 3.0
120 | 64 | 120 | 3.0
121 | 65 | 117 | 3.0
122 | 66 | 114 | 3.0
123 | 67 | 112 | 3.0
124 | 68 | 110 | 3.0
125 | 69 | 108 | 3.0
126 | 70 | 106 | 3.0
127 | 71 | 103 | 3.0
128 | 72 | 100 | 3.0
129 | 73 | 97 | 3.0
130 | 74 | 93 | 3.0
131 | 75 | 91 | 3.0
132 | 76 | 87 | 3.0
133 | 44 | 205 | 4.0
134 | 45 | 199 | 4.0
135 | 46 | 193 | 4.0
136 | 47 | 190 | 4.0
137 | 48 | 188 | 4.0
138 | 49 | 185 | 4.0
139 | 50 | 180 | 4.0
140 | 51 | 176 | 4.0
141 | 52 | 171 | 4.0
142 | 53 | 166 | 4.0
143 | 54 | 162 | 4.0
144 | 55 | 157 | 4.0
145 | 56 | 154 | 4.0
146 | 57 | 151 | 4.0
147 | 58 | 148 | 4.0
148 | 59 | 145 | 4.0
149 | 60 | 142 | 4.0
150 | 61 | 139 | 4.0
151 | 62 | 136 | 4.0
152 | 63 | 133 | 4.0
153 | 64 | 129 | 4.0
154 | 65 | 126 | 4.0
155 | 66 | 124 | 4.0
156 | 67 | 121 | 4.0
157 | 68 | 119 | 4.0
158 | 69 | 117 | 4.0
159 | 70 | 115 | 4.0
160 | 71 | 112 | 4.0
161 | 72 | 109 | 4.0
162 | 73 | 107 | 4.0
163 | 74 | 104 | 4.0
164 | 75 | 101 | 4.0
165 | 76 | 98 | 4.0
166 | 44 | 217 | 5.0
167 | 45 | 211 | 5.0
168 | 46 | 205 | 5.0
169 | 47 | 202 | 5.0
170 | 48 | 199 | 5.0
171 | 49 | 195 | 5.0
172 | 50 | 191 | 5.0
173 | 51 | 187 | 5.0
174 | 52 | 182 | 5.0
175 | 53 | 176 | 5.0
176 | 54 | 171 | 5.0
177 | 55 | 167 | 5.0
178 | 56 | 163 | 5.0
179 | 57 | 161 | 5.0
180 | 58 | 158 | 5.0
181 | 59 | 155 | 5.0
182 | 60 | 152 | 5.0
183 | 61 | 148 | 5.0
184 | 62 | 146 | 5.0
185 | 63 | 142 | 5.0
186 | 64 | 139 | 5.0
187 | 65 | 136 | 5.0
188 | 66 | 133 | 5.0
189 | 67 | 131 | 5.0
190 | 68 | 128 | 5.0
191 | 69 | 126 | 5.0
192 | 70 | 124 | 5.0
193 | 71 | 122 | 5.0
194 | 72 | 119 | 5.0
195 | 73 | 117 | 5.0
196 | 74 | 114 | 5.0
197 | 75 | 112 | 5.0
198 | 76 | 110 | 5.0
199 | 44 | 229 | 6.0
200 | 45 | 223 | 6.0
201 | 46 | 217 | 6.0
202 | 47 | 214 | 6.0
203 | 48 | 210 | 6.0
204 | 49 | 206 | 6.0
205 | 50 | 201 | 6.0
206 | 51 | 197 | 6.0
207 | 52 | 192 | 6.0
208 | 53 | 186 | 6.0
209 | 54 | 181 | 6.0
210 | 55 | 177 | 6.0
211 | 56 | 173 | 6.0
212 | 57 | 170 | 6.0
213 | 58 | 167 | 6.0
214 | 59 | 164 | 6.0
215 | 60 | 161 | 6.0
216 | 61 | 158 | 6.0
217 | 62 | 155 | 6.0
218 | 63 | 152 | 6.0
219 | 64 | 149 | 6.0
220 | 65 | 146 | 6.0
221 | 66 | 143 | 6.0
222 | 67 | 140 | 6.0
223 | 68 | 137 | 6.0
224 | 69 | 135 | 6.0
225 | 70 | 133 | 6.0
226 | 71 | 131 | 6.0
227 | 72 | 129 | 6.0
228 | 73 | 127 | 6.0
229 | 74 | 125 | 6.0
230 | 75 | 123 | 6.0
231 | 76 | 121 | 6.0
232 | 44 | 241 | 7.0
233 | 45 | 235 | 7.0
234 | 46 | 229 | 7.0
235 | 47 | 226 | 7.0
236 | 48 | 222 | 7.0
237 | 49 | 218 | 7.0
238 | 50 | 213 | 7.0
239 | 51 | 209 | 7.0
240 | 52 | 204 | 7.0
241 | 53 | 198 | 7.0
242 | 54 | 193 | 7.0
243 | 55 | 189 | 7.0
244 | 56 | 185 | 7.0
245 | 57 | 182 | 7.0
246 | 58 | 179 | 7.0
247 | 59 | 176 | 7.0
248 | 60 | 173 | 7.0
249 | 61 | 170 | 7.0
250 | 62 | 167 | 7.0
251 | 63 | 164 | 7.0
252 | 64 | 161 | 7.0
253 | 65 | 158 | 7.0
254 | 66 | 155 | 7.0
255 | 67 | 152 | 7.0
256 | 68 | 149 | 7.0
257 | 69 | 147 | 7.0
258 | 70 | 145 | 7.0
259 | 71 | 143 | 7.0
260 | 72 | 141 | 7.0
261 | 73 | 139 | 7.0
262 | 74 | 137 | 7.0
263 | 75 | 135 | 7.0
264 | 76 | 133 | 7.0
265 | 44 | 257 | 8.0
266 | 45 | 251 | 8.0
267 | 46 | 245 | 8.0
268 | 47 | 242 | 8.0
269 | 48 | 238 | 8.0
270 | 49 | 234 | 8.0
271 | 50 | 229 | 8.0
272 | 51 | 225 | 8.0
273 | 52 | 220 | 8.0
274 | 53 | 214 | 8.0
275 | 54 | 209 | 8.0
276 | 55 | 205 | 8.0
277 | 56 | 201 | 8.0
278 | 57 | 198 | 8.0
279 | 58 | 195 | 8.0
280 | 59 | 192 | 8.0
281 | 60 | 189 | 8.0
282 | 61 | 186 | 8.0
283 | 62 | 183 | 8.0
284 | 63 | 180 | 8.0
285 | 64 | 177 | 8.0
286 | 65 | 174 | 8.0
287 | 66 | 171 | 8.0
288 | 67 | 168 | 8.0
289 | 68 | 165 | 8.0
290 | 69 | 163 | 8.0
291 | 70 | 161 | 8.0
292 | 71 | 159 | 8.0
293 | 72 | 157 | 8.0
294 | 73 | 155 | 8.0
295 | 74 | 153 | 8.0
296 | 75 | 151 | 8.0
297 | 76 | 149 | 8.0
298 | 44 | 275 | 9.0
299 | 45 | 269 | 9.0
300 | 46 | 263 | 9.0
301 | 47 | 260 | 9.0
302 | 48 | 256 | 9.0
303 | 49 | 252 | 9.0
304 | 50 | 247 | 9.0
305 | 51 | 243 | 9.0
306 | 52 | 238 | 9.0
307 | 53 | 232 | 9.0
308 | 54 | 227 | 9.0
309 | 55 | 223 | 9.0
310 | 56 | 219 | 9.0
311 | 57 | 216 | 9.0
312 | 58 | 213 | 9.0
313 | 59 | 210 | 9.0
314 | 60 | 207 | 9.0
315 | 61 | 204 | 9.0
316 | 62 | 201 | 9.0
317 | 63 | 198 | 9.0
318 | 64 | 195 | 9.0
319 | 65 | 192 | 9.0
320 | 66 | 189 | 9.0
321 | 67 | 186 | 9.0
322 | 68 | 183 | 9.0
323 | 69 | 181 | 9.0
324 | 70 | 179 | 9.0
325 | 71 | 177 | 9.0
326 | 72 | 175 | 9.0
327 | 73 | 173 | 9.0
328 | 74 | 171 | 9.0
329 | 75 | 169 | 9.0
330 | 76 | 167 | 9.0
331 | 44 | 290 | 10.0
332 | 45 | 284 | 10.0
333 | 46 | 278 | 10.0
334 | 47 | 275 | 10.0
335 | 48 | 271 | 10.0
336 | 49 | 267 | 10.0
337 | 50 | 262 | 10.0
338 | 51 | 258 | 10.0
339 | 52 | 253 | 10.0
340 | 53 | 247 | 10.0
341 | 54 | 242 | 10.0
342 | 55 | 238 | 10.0
343 | 56 | 234 | 10.0
344 | 57 | 231 | 10.0
345 | 58 | 228 | 10.0
346 | 59 | 225 | 10.0
347 | 60 | 222 | 10.0
348 | 61 | 219 | 10.0
349 | 62 | 216 | 10.0
350 | 63 | 213 | 10.0
351 | 64 | 210 | 10.0
352 | 65 | 207 | 10.0
353 | 66 | 204 | 10.0
354 | 67 | 201 | 10.0
355 | 68 | 198 | 10.0
356 | 69 | 196 | 10.0
357 | 70 | 194 | 10.0
358 | 71 | 192 | 10.0
359 | 72 | 190 | 10.0
360 | 73 | 188 | 10.0
361 | 74 | 186 | 10.0
362 | 75 | 184 | 10.0
363 | 76 | 182 | 10.0
364 | 44 | 308 | 11.0
365 | 45 | 303 | 11.0
366 | 46 | 297 | 11.0
367 | 47 | 295 | 11.0
368 | 48 | 291 | 11.0
369 | 49 | 287 | 11.0
370 | 50 | 282 | 11.0
371 | 51 | 278 | 11.0
372 | 52 | 273 | 11.0
373 | 53 | 269 | 11.0
374 | 54 | 264 | 11.0
375 | 55 | 260 | 11.0
376 | 56 | 256 | 11.0
377 | 57 | 253 | 11.0
378 | 58 | 250 | 11.0
379 | 59 | 247 | 11.0
380 | 60 | 244 | 11.0
381 | 61 | 241 | 11.0
382 | 62 | 238 | 11.0
383 | 63 | 235 | 11.0
384 | 64 | 232 | 11.0
385 | 65 | 229 | 11.0
386 | 66 | 226 | 11.0
387 | 67 | 223 | 11.0
388 | 68 | 220 | 11.0
389 | 69 | 218 | 11.0
390 | 70 | 216 | 11.0
391 | 71 | 214 | 11.0
392 | 72 | 212 | 11.0
393 | 73 | 209 | 11.0
394 | 74 | 206 | 11.0
395 | 75 | 204 | 11.0
396 | 76 | 202 | 11.0
397 | 44 | 331 | 12.0
398 | 45 | 324 | 12.0
399 | 46 | 317 | 12.0
400 | 47 | 312 | 12.0
401 | 48 | 306 | 12.0
402 | 49 | 301 | 12.0
403 | 50 | 295 | 12.0
404 | 51 | 291 | 12.0
405 | 52 | 287 | 12.0
406 | 53 | 283 | 12.0
407 | 54 | 278 | 12.0
408 | 55 | 274 | 12.0
409 | 56 | 269 | 12.0
410 | 57 | 265 | 12.0
411 | 58 | 262 | 12.0
412 | 59 | 259 | 12.0
413 | 60 | 256 | 12.0
414 | 61 | 253 | 12.0
415 | 62 | 250 | 12.0
416 | 63 | 247 | 12.0
417 | 64 | 244 | 12.0
418 | 65 | 241 | 12.0
419 | 66 | 238 | 12.0
420 | 67 | 235 | 12.0
421 | 68 | 232 | 12.0
422 | 69 | 229 | 12.0
423 | 70 | 227 | 12.0
424 | 71 | 225 | 12.0
425 | 72 | 222 | 12.0
426 | 73 | 220 | 12.0
427 | 74 | 218 | 12.0
428 | 75 | 216 | 12.0
429 | 76 | 214 | 12.0
430 | 44 | 350 | 13.0
431 | 45 | 343 | 13.0
432 | 46 | 336 | 13.0
433 | 47 | 330 | 13.0
434 | 48 | 323 | 13.0
435 | 49 | 317 | 13.0
436 | 50 | 311 | 13.0
437 | 51 | 306 | 13.0
438 | 52 | 300 | 13.0
439 | 53 | 295 | 13.0
440 | 54 | 290 | 13.0
441 | 55 | 287 | 13.0
442 | 56 | 283 | 13.0
443 | 57 | 280 | 13.0
444 | 58 | 276 | 13.0
445 | 59 | 273 | 13.0
446 | 60 | 270 | 13.0
447 | 61 | 267 | 13.0
448 | 62 | 263 | 13.0
449 | 63 | 260 | 13.0
450 | 64 | 256 | 13.0
451 | 65 | 253 | 13.0
452 | 66 | 250 | 13.0
453 | 67 | 247 | 13.0
454 | 68 | 244 | 13.0
455 | 69 | 242 | 13.0
456 | 70 | 239 | 13.0
457 | 71 | 236 | 13.0
458 | 72 | 233 | 13.0
459 | 73 | 231 | 13.0
460 | 74 | 229 | 13.0
461 | 75 | 227 | 13.0
462 | 76 | 224 | 13.0
463 | 44 | 372 | 14.0
464 | 45 | 363 | 14.0
465 | 46 | 354 | 14.0
466 | 47 | 350 | 14.0
467 | 48 | 345 | 14.0
468 | 49 | 337 | 14.0
469 | 50 | 328 | 14.0
470 | 51 | 322 | 14.0
471 | 52 | 316 | 14.0
472 | 53 | 310 | 14.0
473 | 54 | 304 | 14.0
474 | 55 | 301 | 14.0
475 | 56 | 297 | 14.0
476 | 57 | 294 | 14.0
477 | 58 | 290 | 14.0
478 | 59 | 287 | 14.0
479 | 60 | 283 | 14.0
480 | 61 | 280 | 14.0
481 | 62 | 276 | 14.0
482 | 63 | 272 | 14.0
483 | 64 | 268 | 14.0
484 | 65 | 265 | 14.0
485 | 66 | 262 | 14.0
486 | 67 | 259 | 14.0
487 | 68 | 256 | 14.0
488 | 69 | 253 | 14.0
489 | 70 | 250 | 14.0
490 | 71 | 248 | 14.0
491 | 72 | 245 | 14.0
492 | 73 | 242 | 14.0
493 | 74 | 239 | 14.0
494 | 75 | 237 | 14.0
495 | 76 | 235 | 14.0
496 | 44 | 395 | 15.0
497 | 45 | 387 | 15.0
498 | 46 | 378 | 15.0
499 | 47 | 369 | 15.0
500 | 48 | 360 | 15.0
501 | 49 | 353 | 15.0
502 | 50 | 346 | 15.0
503 | 51 | 340 | 15.0
504 | 52 | 334 | 15.0
505 | 53 | 329 | 15.0
506 | 54 | 323 | 15.0
507 | 55 | 318 | 15.0
508 | 56 | 313 | 15.0
509 | 57 | 308 | 15.0
510 | 58 | 303 | 15.0
511 | 59 | 299 | 15.0
512 | 60 | 295 | 15.0
513 | 61 | 291 | 15.0
514 | 62 | 287 | 15.0
515 | 63 | 284 | 15.0
516 | 64 | 281 | 15.0
517 | 65 | 278 | 15.0
518 | 66 | 274 | 15.0
519 | 67 | 271 | 15.0
520 | 68 | 268 | 15.0
521 | 69 | 265 | 15.0
522 | 70 | 261 | 15.0
523 | 71 | 259 | 15.0
524 | 72 | 256 | 15.0
525 | 73 | 253 | 15.0
526 | 74 | 249 | 15.0
527 | 75 | 248 | 15.0
528 | 76 | 246 | 15.0
529 | 44 | 414 | 16.0
530 | 45 | 406 | 16.0
531 | 46 | 398 | 16.0
532 | 47 | 390 | 16.0
533 | 48 | 382 | 16.0
534 | 49 | 369 | 16.0
535 | 50 | 360 | 16.0
536 | 51 | 354 | 16.0
537 | 52 | 351 | 16.0
538 | 53 | 346 | 16.0
539 | 54 | 340 | 16.0
540 | 55 | 334 | 16.0
541 | 56 | 328 | 16.0
542 | 57 | 324 | 16.0
543 | 58 | 319 | 16.0
544 | 59 | 314 | 16.0
545 | 60 | 308 | 16.0
546 | 61 | 303 | 16.0
547 | 62 | 298 | 16.0
548 | 63 | 295 | 16.0
549 | 64 | 292 | 16.0
550 | 65 | 289 | 16.0
551 | 66 | 285 | 16.0
552 | 67 | 283 | 16.0
553 | 68 | 280 | 16.0
554 | 69 | 277 | 16.0
555 | 70 | 274 | 16.0
556 | 71 | 272 | 16.0
557 | 72 | 269 | 16.0
558 | 73 | 266 | 16.0
559 | 74 | 262 | 16.0
560 | 75 | 259 | 16.0
561 | 76 | 256 | 16.0
562 | 44 | 433 | 17.0
563 | 45 | 424 | 17.0
564 | 46 | 415 | 17.0
565 | 47 | 408 | 17.0
566 | 48 | 400 | 17.0
567 | 49 | 393 | 17.0
568 | 50 | 385 | 17.0
569 | 51 | 378 | 17.0
570 | 52 | 371 | 17.0
571 | 53 | 364 | 17.0
572 | 54 | 356 | 17.0
573 | 55 | 351 | 17.0
574 | 56 | 346 | 17.0
575 | 57 | 341 | 17.0
576 | 58 | 335 | 17.0
577 | 59 | 330 | 17.0
578 | 60 | 324 | 17.0
579 | 61 | 319 | 17.0
580 | 62 | 314 | 17.0
581 | 63 | 310 | 17.0
582 | 64 | 305 | 17.0
583 | 65 | 301 | 17.0
584 | 66 | 297 | 17.0
585 | 67 | 295 | 17.0
586 | 68 | 292 | 17.0
587 | 69 | 289 | 17.0
588 | 70 | 285 | 17.0
589 | 71 | 282 | 17.0
590 | 72 | 279 | 17.0
591 | 73 | 277 | 17.0
592 | 74 | 275 | 17.0
593 | 75 | 273 | 17.0
594 | 76 | 270 | 17.0
595 | 46 | 434 | 18.0
596 | 47 | 427 | 18.0
597 | 48 | 419 | 18.0
598 | 49 | 412 | 18.0
599 | 50 | 404 | 18.0
600 | 51 | 397 | 18.0
601 | 52 | 389 | 18.0
602 | 53 | 382 | 18.0
603 | 54 | 375 | 18.0
604 | 55 | 369 | 18.0
605 | 56 | 362 | 18.0
606 | 57 | 356 | 18.0
607 | 58 | 350 | 18.0
608 | 59 | 345 | 18.0
609 | 60 | 340 | 18.0
610 | 61 | 336 | 18.0
611 | 62 | 331 | 18.0
612 | 63 | 326 | 18.0
613 | 64 | 321 | 18.0
614 | 65 | 317 | 18.0
615 | 66 | 312 | 18.0
616 | 67 | 308 | 18.0
617 | 68 | 304 | 18.0
618 | 69 | 301 | 18.0
619 | 70 | 297 | 18.0
620 | 71 | 294 | 18.0
621 | 72 | 290 | 18.0
622 | 73 | 288 | 18.0
623 | 74 | 285 | 18.0
624 | 75 | 282 | 18.0
625 | 76 | 279 | 18.0
626 | 46 | 458 | 19.0
627 | 47 | 445 | 19.0
628 | 48 | 436 | 19.0
629 | 49 | 429 | 19.0
630 | 50 | 421 | 19.0
631 | 51 | 414 | 19.0
632 | 52 | 407 | 19.0
633 | 53 | 400 | 19.0
634 | 54 | 393 | 19.0
635 | 55 | 387 | 19.0
636 | 56 | 380 | 19.0
637 | 57 | 374 | 19.0
638 | 58 | 367 | 19.0
639 | 59 | 362 | 19.0
640 | 60 | 356 | 19.0
641 | 61 | 351 | 19.0
642 | 62 | 345 | 19.0
643 | 63 | 341 | 19.0
644 | 64 | 337 | 19.0
645 | 65 | 332 | 19.0
646 | 66 | 327 | 19.0
647 | 67 | 323 | 19.0
648 | 68 | 318 | 19.0
649 | 69 | 314 | 19.0
650 | 70 | 310 | 19.0
651 | 71 | 306 | 19.0
652 | 72 | 302 | 19.0
653 | 73 | 298 | 19.0
654 | 74 | 294 | 19.0
655 | 75 | 292 | 19.0
656 | 76 | 289 | 19.0
657 | 46 | 486 | 20.0
658 | 47 | 467 | 20.0
659 | 48 | 448 | 20.0
660 | 49 | 442 | 20.0
661 | 50 | 436 | 20.0
662 | 51 | 430 | 20.0
663 | 52 | 424 | 20.0
664 | 53 | 417 | 20.0
665 | 54 | 409 | 20.0
666 | 55 | 402 | 20.0
667 | 56 | 395 | 20.0
668 | 57 | 389 | 20.0
669 | 58 | 382 | 20.0
670 | 59 | 377 | 20.0
671 | 60 | 372 | 20.0
672 | 61 | 366 | 20.0
673 | 62 | 359 | 20.0
674 | 63 | 355 | 20.0
675 | 64 | 350 | 20.0
676 | 65 | 345 | 20.0
677 | 66 | 340 | 20.0
678 | 67 | 336 | 20.0
679 | 68 | 332 | 20.0
680 | 69 | 328 | 20.0
681 | 70 | 323 | 20.0
682 | 71 | 319 | 20.0
683 | 72 | 314 | 20.0
684 | 73 | 310 | 20.0
685 | 74 | 307 | 20.0
686 | 75 | 303 | 20.0
687 | 76 | 299 | 20.0
688 | 46 | 524 | 21.0
689 | 47 | 492 | 21.0
690 | 48 | 465 | 21.0
691 | 49 | 460 | 21.0
692 | 50 | 451 | 21.0
693 | 51 | 446 | 21.0
694 | 52 | 441 | 21.0
695 | 53 | 433 | 21.0
696 | 54 | 425 | 21.0
697 | 55 | 418 | 21.0
698 | 56 | 410 | 21.0
699 | 57 | 405 | 21.0
700 | 58 | 400 | 21.0
701 | 59 | 394 | 21.0
702 | 60 | 388 | 21.0
703 | 61 | 382 | 21.0
704 | 62 | 376 | 21.0
705 | 63 | 370 | 21.0
706 | 64 | 363 | 21.0
707 | 65 | 358 | 21.0
708 | 66 | 353 | 21.0
709 | 67 | 350 | 21.0
710 | 68 | 346 | 21.0
711 | 69 | 341 | 21.0
712 | 70 | 336 | 21.0
713 | 71 | 332 | 21.0
714 | 72 | 327 | 21.0
715 | 73 | 323 | 21.0
716 | 74 | 319 | 21.0
717 | 75 | 315 | 21.0
718 | 76 | 311 | 21.0
719 | 50 | 478 | 22.0
720 | 51 | 471 | 22.0
721 | 52 | 458 | 22.0
722 | 53 | 450 | 22.0
723 | 54 | 441 | 22.0
724 | 55 | 434 | 22.0
725 | 56 | 427 | 22.0
726 | 57 | 422 | 22.0
727 | 58 | 417 | 22.0
728 | 59 | 411 | 22.0
729 | 60 | 404 | 22.0
730 | 61 | 398 | 22.0
731 | 62 | 392 | 22.0
732 | 63 | 386 | 22.0
733 | 64 | 379 | 22.0
734 | 65 | 374 | 22.0
735 | 66 | 368 | 22.0
736 | 67 | 363 | 22.0
737 | 68 | 358 | 22.0
738 | 69 | 353 | 22.0
739 | 70 | 348 | 22.0
740 | 71 | 344 | 22.0
741 | 72 | 340 | 22.0
742 | 73 | 336 | 22.0
743 | 74 | 332 | 22.0
744 | 75 | 329 | 22.0
745 | 76 | 325 | 22.0
746 | 50 | 529 | 23.0
747 | 51 | 509 | 23.0
748 | 52 | 485 | 23.0
749 | 53 | 472 | 23.0
750 | 54 | 462 | 23.0
751 | 55 | 454 | 23.0
752 | 56 | 448 | 23.0
753 | 57 | 437 | 23.0
754 | 58 | 431 | 23.0
755 | 59 | 426 | 23.0
756 | 60 | 420 | 23.0
757 | 61 | 414 | 23.0
758 | 62 | 408 | 23.0
759 | 63 | 402 | 23.0
760 | 64 | 396 | 23.0
761 | 65 | 390 | 23.0
762 | 66 | 385 | 23.0
763 | 67 | 380 | 23.0
764 | 68 | 373 | 23.0
765 | 69 | 369 | 23.0
766 | 70 | 364 | 23.0
767 | 71 | 359 | 23.0
768 | 72 | 353 | 23.0
769 | 73 | 349 | 23.0
770 | 74 | 345 | 23.0
771 | 75 | 342 | 23.0
772 | 76 | 339 | 23.0
773 | 54 | 492 | 24.0
774 | 55 | 477 | 24.0
775 | 56 | 466 | 24.0
776 | 57 | 456 | 24.0
777 | 58 | 446 | 24.0
778 | 59 | 439 | 24.0
779 | 60 | 432 | 24.0
780 | 61 | 426 | 24.0
781 | 62 | 420 | 24.0
782 | 63 | 414 | 24.0
783 | 64 | 408 | 24.0
784 | 65 | 403 | 24.0
785 | 66 | 398 | 24.0
786 | 67 | 393 | 24.0
787 | 68 | 388 | 24.0
788 | 69 | 383 | 24.0
789 | 70 | 377 | 24.0
790 | 71 | 373 | 24.0
791 | 72 | 368 | 24.0
792 | 73 | 364 | 24.0
793 | 74 | 359 | 24.0
794 | 75 | 355 | 24.0
795 | 76 | 350 | 24.0
796 | 54 | 533 | 25.0
797 | 55 | 516 | 25.0
798 | 56 | 498 | 25.0
799 | 57 | 478 | 25.0
800 | 58 | 463 | 25.0
801 | 59 | 454 | 25.0
802 | 60 | 445 | 25.0
803 | 61 | 440 | 25.0
804 | 62 | 434 | 25.0
805 | 63 | 428 | 25.0
806 | 64 | 422 | 25.0
807 | 65 | 417 | 25.0
808 | 66 | 412 | 25.0
809 | 67 | 406 | 25.0
810 | 68 | 399 | 25.0
811 | 69 | 395 | 25.0
812 | 70 | 390 | 25.0
813 | 71 | 385 | 25.0
814 | 72 | 380 | 25.0
815 | 73 | 376 | 25.0
816 | 74 | 372 | 25.0
817 | 75 | 368 | 25.0
818 | 76 | 363 | 25.0
819 | 54 | 575 | 26.0
820 | 55 | 548 | 26.0
821 | 56 | 525 | 26.0
822 | 57 | 500 | 26.0
823 | 58 | 488 | 26.0
824 | 59 | 474 | 26.0
825 | 60 | 464 | 26.0
826 | 61 | 456 | 26.0
827 | 62 | 447 | 26.0
828 | 63 | 441 | 26.0
829 | 64 | 435 | 26.0
830 | 65 | 430 | 26.0
831 | 66 | 424 | 26.0
832 | 67 | 419 | 26.0
833 | 68 | 414 | 26.0
834 | 69 | 409 | 26.0
835 | 70 | 404 | 26.0
836 | 71 | 399 | 26.0
837 | 72 | 394 | 26.0
838 | 73 | 390 | 26.0
839 | 74 | 385 | 26.0
840 | 75 | 381 | 26.0
841 | 76 | 376 | 26.0
842 | 55 | 595 | 27.0
843 | 56 | 563 | 27.0
844 | 57 | 528 | 27.0
845 | 58 | 508 | 27.0
846 | 59 | 496 | 27.0
847 | 60 | 484 | 27.0
848 | 61 | 475 | 27.0
849 | 62 | 465 | 27.0
850 | 63 | 457 | 27.0
851 | 64 | 448 | 27.0
852 | 65 | 443 | 27.0
853 | 66 | 438 | 27.0
854 | 67 | 433 | 27.0
855 | 68 | 427 | 27.0
856 | 69 | 422 | 27.0
857 | 70 | 416 | 27.0
858 | 71 | 412 | 27.0
859 | 72 | 407 | 27.0
860 | 73 | 402 | 27.0
861 | 74 | 396 | 27.0
862 | 75 | 393 | 27.0
863 | 76 | 389 | 27.0
864 | 55 | 638 | 28.0
865 | 56 | 592 | 28.0
866 | 57 | 558 | 28.0
867 | 58 | 535 | 28.0
868 | 59 | 522 | 28.0
869 | 60 | 508 | 28.0
870 | 61 | 496 | 28.0
871 | 62 | 483 | 28.0
872 | 63 | 478 | 28.0
873 | 64 | 470 | 28.0
874 | 65 | 462 | 28.0
875 | 66 | 451 | 28.0
876 | 67 | 446 | 28.0
877 | 68 | 441 | 28.0
878 | 69 | 436 | 28.0
879 | 70 | 430 | 28.0
880 | 71 | 425 | 28.0
881 | 72 | 420 | 28.0
882 | 73 | 415 | 28.0
883 | 74 | 410 | 28.0
884 | 75 | 405 | 28.0
885 | 76 | 399 | 28.0
886 | 58 | 571 | 29.0
887 | 59 | 552 | 29.0
888 | 60 | 532 | 29.0
889 | 61 | 517 | 29.0
890 | 62 | 501 | 29.0
891 | 63 | 495 | 29.0
892 | 64 | 487 | 29.0
893 | 65 | 477 | 29.0
894 | 66 | 469 | 29.0
895 | 67 | 460 | 29.0
896 | 68 | 454 | 29.0
897 | 69 | 449 | 29.0
898 | 70 | 443 | 29.0
899 | 71 | 438 | 29.0
900 | 72 | 433 | 29.0
901 | 73 | 428 | 29.0
902 | 74 | 422 | 29.0
903 | 75 | 417 | 29.0
904 | 76 | 411 | 29.0
905 | 58 | 599 | 30.0
906 | 59 | 578 | 30.0
907 | 60 | 556 | 30.0
908 | 61 | 543 | 30.0
909 | 62 | 529 | 30.0
910 | 63 | 518 | 30.0
911 | 64 | 506 | 30.0
912 | 65 | 497 | 30.0
913 | 66 | 487 | 30.0
914 | 67 | 479 | 30.0
915 | 68 | 471 | 30.0
916 | 69 | 463 | 30.0
917 | 70 | 455 | 30.0
918 | 71 | 449 | 30.0
919 | 72 | 443 | 30.0
920 | 73 | 439 | 30.0
921 | 74 | 434 | 30.0
922 | 75 | 429 | 30.0
923 | 76 | 424 | 30.0
924 | 60 | 580 | 31.0
925 | 61 | 569 | 31.0
926 | 62 | 557 | 31.0
927 | 63 | 540 | 31.0
928 | 64 | 523 | 31.0
929 | 65 | 516 | 31.0
930 | 66 | 507 | 31.0
931 | 67 | 497 | 31.0
932 | 68 | 488 | 31.0
933 | 69 | 480 | 31.0
934 | 70 | 472 | 31.0
935 | 71 | 465 | 31.0
936 | 72 | 457 | 31.0
937 | 73 | 451 | 31.0
938 | 74 | 445 | 31.0
939 | 75 | 441 | 31.0
940 | 76 | 436 | 31.0
941 | 64 | 550 | 32.0
942 | 65 | 538 | 32.0
943 | 66 | 526 | 32.0
944 | 67 | 513 | 32.0
945 | 68 | 501 | 32.0
946 | 69 | 495 | 32.0
947 | 70 | 489 | 32.0
948 | 71 | 481 | 32.0
949 | 72 | 473 | 32.0
950 | 73 | 466 | 32.0
951 | 74 | 458 | 32.0
952 | 75 | 453 | 32.0
953 | 76 | 447 | 32.0
954 | 64 | 580 | 33.0
955 | 65 | 564 | 33.0
956 | 66 | 548 | 33.0
957 | 67 | 538 | 33.0
958 | 68 | 527 | 33.0
959 | 69 | 515 | 33.0
960 | 70 | 503 | 33.0
961 | 71 | 497 | 33.0
962 | 72 | 490 | 33.0
963 | 73 | 483 | 33.0
964 | 74 | 475 | 33.0
965 | 75 | 468 | 33.0
966 | 76 | 460 | 33.0
967 | 66 | 576 | 34.0
968 | 67 | 561 | 34.0
969 | 68 | 545 | 34.0
970 | 69 | 535 | 34.0
971 | 70 | 525 | 34.0
972 | 71 | 515 | 34.0
973 | 72 | 505 | 34.0
974 | 73 | 498 | 34.0
975 | 74 | 490 | 34.0
976 | 75 | 482 | 34.0
977 | 76 | 473 | 34.0

## 机组效率
0.73