## 水库水位
水库特征水位 | 单位 | 高程
校核洪水位 | m | 1380
设计洪水位 | m | 1380
正常蓄水位 | m | 1380
防洪限制水位 | m | 1365
死水位 | m | 1330

## 水库库容
水库特征库容 | 单位 | 库容
正常蓄水位库容 | 108m3 | 114.5
兴利库容 | 108m3 | 80.71
死库容（死水位以下） | 108m3 | 29.24

## 装机容量
机组参数 | 单位 | 参数
装机容量 | 104kw | 260
保证出力（保证率=95%） | 104kw
平均年发电量 | 108kwh
年利用小时数 | h

## 上游水位库容曲线
水位 | 库容
1250 | 0.08
1300 | 7.48
1330 | 29.24
1340 | 40.48
1350 | 54.43
1360 | 71.22
1365 | 80.71
1370 | 90.98
1372 | 95.33
1374 | 99.86
1375 | 102.19
1376 | 104.56
1378 | 109.42
1380 | 114.51

## 下泄流量下游水位曲线
水位 | 流量
1240.63 | 200
1240.94 | 400
1241.18 | 600
1241.47 | 800
1241.8 | 1000
1242.1 | 1200
1242.53 | 1500
1242.98 | 1800
1243.27 | 2000
1243.55 | 2200
1243.82 | 2400
1244.08 | 2600
1244.35 | 2800
1244.61 | 3000
1245.81 | 4000
1246.84 | 5050
1247.66 | 6260
1248.38 | 7480
1249.03 | 8500
1249.69 | 9500