## 1975-1976
年 | 月 | 龙入(m3/s) | 龙出(m3/s) | 龙末水位(m) | 龙出力(MW) | 龙发电量(kWh) | 龙弃水(m3/s) | 刘入(m3/s) | 刘出(m3/s) | 刘末水位(m) | 刘出力(MW) | 刘发电量(kWh) | 刘弃水(m3/s) | 兰流量(m3/s) | 兰缺水(亿m3) | 输沙偏离度(%)
1975 | 7 | 2310 | 2317.2763 | 2574.9371 | 1147.2328 | 853541185.3695 | 29.9251 | 2566.2763 | 2265.96 | 1727.5819 | 1471.0788 | 1094482628.4833 | 10.4447 | 2599.96 | 0 | 0.0015385 | 1
| 8 | 1840 | 1238.9168 | 2579.8837 | 1195.7767 | 889657850.2974 | 1.0423 | 1531.9168 | 2118.7317 | 1709.4459 | 1412.8848 | 1051186284.4414 | 6.5013 | 2309.7317 | 0 | 11.1642 | 1
| 9 | 1690 | 1151.3516 | 2583.9104 | 1192.3237 | 858473069.0236 | 0 | 1574.3516 | 667.6 | 1733.9002 | 535.6865 | 385694291.7227 | 0 | 932.6 | 0 |  | 1
| 10 | 1970 | 809.0646 | 2592.2227 | 886.8648 | 659827388.239 | 0 | 1280.0646 | 1161.6552 | 1736.338 | 1027.6692 | 764585919.2498 | 0 | 1403.6552 | 0 |  | 1
| 11 | 862 | 381.594 | 2595.3632 | 443.7628 | 319509199.7268 | 0 | 600.594 | 701.6 | 1734.3304 | 627.9587 | 452130232.8084 | 0 | 803.6 | 0 |  | 1
| 12 | 345 | 818.7705 | 2592.1614 | 935.4398 | 695967191.9606 | 0 | 910.7705 | 1013.4465 | 1732.1712 | 882.6986 | 656727789.1848 | 0 | 1063.4465 | 0 |  | 1
| 1 | 249 | 331.0395 | 2591.5964 | 380.8662 | 283364421.4695 | 0 | 394.0395 | 822.8905 | 1722.2066 | 680.4165 | 506229842.7464 | 0 | 862.8905 | 0 |  | 1
| 2 | 250 | 732.9423 | 2588.65 | 817.3889 | 529668017.9617 | 0 | 797.9423 | 371.9524 | 1730.9307 | 310.6363 | 201292328.1925 | 0 | 415.9524 | 0 |  | 1
| 3 | 318 | 823.9037 | 2584.9805 | 893.7195 | 664927288.0622 | 0 | 888.9037 | 814.2226 | 1732.5299 | 702.3557 | 522552628.8194 | 0 | 875.2226 | 0 |  | 1 | 5
| 4 | 449 | 821.5242 | 2582.264 | 869.3821 | 625955088.5615 | 0 | 955.5242 | 997.5797 | 1731.6614 | 859.4806 | 618826017.3444 | 0 | 1093.5797 | 0 |  | 1
| 5 | 661 | 889.4788 | 2580.4837 | 922.9226 | 686654403.0095 | 0 | 1039.4788 | 1195.4299 | 1728.24 | 1005.9233 | 748406899.9545 | 0 | 1288.4299 | 0 |  | 1
| 6 | 1140 | 1195.7835 | 2580.0584 | 1220.7002 | 878904144.012 | 0 | 1519.7835 | 1289.6404 | 1733.0816 | 1091.6959 | 786021016.7961 | 0 | 1475.6404 | 0 |  | 1
1976 | 7 | 1500 | 1151.0186 | 2582.7731 | 1187.2296 | 883298837.4974 | 0 | 1439.0186 | 2085.5199 | 1716.9231 | 1502.1316 | 1117585908.5658 | 5.6118 | 2348.5199 | 0 | 9.6723 | 1
| 8 | 1940 | 1232.6321 | 2587.99 | 1275.3101 | 948830708.6656 | 0.87402 | 2057.6321 | 2394.9778 | 1702.506 | 1258.913 | 936631239.7544 | 13.9003 | 2852.9778 | 0 | 9.7299 | 1
| 9 | 1880 | 1120.743 | 2593.1154 | 1241.9237 | 894185059.6592 | 0 | 1717.743 | 628.8359 | 1734.5418 | 497.65 | 358308007.8539 | 0 | 946.8359 | 0 |  | 1
| 10 | 995 | 913.8845 | 2593.6652 | 1038.6972 | 772790751.8179 | 0 | 1189.8845 | 1231.905 | 1733.6668 | 1078.3625 | 802301679.2295 | 0 | 1416.905 | 0 |  | 1
| 11 | 512 | 789.1931 | 2591.8341 | 895.6849 | 644893096.9979 | 0 | 930.1931 | 894.8552 | 1734.3794 | 787.3238 | 566873103.8612 | 0 | 976.8552 | 0 |  | 1
| 12 | 263 | 799.9963 | 2588.0667 | 889.1445 | 661523540.8458 | 0 | 891.9963 | 890.4373 | 1734.4118 | 786.2726 | 584986842.4508 | 0 | 944.4373 | 0 |  | 1
| 1 | 199 | 451.5405 | 2586.2412 | 498.306 | 370739693.1193 | 0 | 519.5405 | 526.0822 | 1734.2759 | 469.1897 | 349077122.2134 | 0 | 567.0822 | 0 |  | 0
| 2 | 186 | 771.8183 | 2582.4305 | 822.6665 | 533087869.1149 | 0 | 839.8183 | 959.3829 | 1732.0841 | 836.0722 | 541774766.4132 | 0 | 1005.3829 | 0 |  | 1
| 3 | 279 | 1012.208 | 2576.5692 | 1031.4986 | 767434985.9157 | 0 | 1080.208 | 1133.2945 | 1730.9449 | 969.0052 | 720939901.2871 | 0 | 1184.2945 | 0 |  | 1 | 4
| 4 | 643 | 795.5362 | 2575.3305 | 791.7781 | 570080267.3342 | 0 | 942.5362 | 1122.1143 | 1727.0678 | 936.551 | 674316737.9539 | 0 | 1200.1143 | 0 |  | 1
| 5 | 854 | 954.5876 | 2574.4744 | 937.3722 | 697404935.531 | 0 | 1221.5876 | 1298.6829 | 1725.2558 | 1050.369 | 781474560.033 | 0 | 1418.6829 | 0 |  | 1
| 6 | 967 | 903.3615 | 2575 | 887.156 | 638752295.4588 | 0 | 1101.3615 | 1298.9438 | 1720.279 | 1015.0141 | 730810148.5539 | 0 | 1458.9438 | 0 |  | 1
[6 empty] | 163.2947 | 31.8415 |  |  |  |  | 159.5322 | 36.4581
[12 empty] | 322.8269 | 68.2996