# SC-YI-016：1975-1977年 2年连丰+1年连枯

| 1975-1977年 |  | 优化调度 |
| --- | --- | --- |
| 发电 | 龙-刘凌汛期发电保证率 | 73.33% |
|  | 龙-刘非凌汛期发电保证率 | 95.24% |
|  | 总发电量 | 436.70亿kWh |
| 供水 | 供水保证率 | 100% |
|  | 总缺水量 | 0亿m3 |
|  | 4-6月春灌期缺水量 | 0亿m3 |
|  | 总弃水量 | 3.95亿m3 |
| 生态 | 生态保证率 | 100% |

图29 龙羊峡、刘家峡水位变化过程

图30 龙羊峡、刘家峡出入库流量变化过程