## 2018-2021
年 | 月 | 龙入(m3/s) | 龙出(m3/s) | 龙末水位(m) | 龙出力(MW) | 龙发电量(kWh) | 龙弃水(m3/s) | 刘入(m3/s) | 刘出(m3/s) | 刘末水位(m) | 刘出力(MW) | 刘发电量(kWh) | 刘弃水(m3/s) | 兰流量(m3/s) | 兰缺水(亿m3) | 输沙偏离度(%) |  |  | 龙入(m3/s) | 龙出(m3/s) | 龙末水位(m) | 龙出力(MW) | 龙发电量(kWh) | 龙弃水(m3/s) | 刘入(m3/s) | 刘出(m3/s) | 刘末水位(m) | 刘出力(MW) | 刘发电量(kWh) | 刘弃水(m3/s) | 兰流量(m3/s) | 兰缺水(亿m3) | 输沙偏离度(%)
2018 | 7 | 2291 | 1407.7529 | 2591.315 | 1280 | 952320000 | 6.0194 | 2077.7529 | 2361.5828 | 1721.8362 | 1492.4305 | 1110368259.7524 | 13.0058 | 2632.6014 | 0 | 1.2539 | 1 |  | 2291 | 1190 | 2592.81 | 1280 | 952320000 | 0.51501 | 1860 | 1645 | 1733.3586 | 1391.7831 | 1035486605.2444 | 0 | 1916.0187 | 0 | 26.307 | 1
| 8 | 1272 | 1557.0562 | 2589.3242 | 1280 | 952320000 | 10.4368 | 2388.0562 | 2288.6214 | 1724.3968 | 1457.4466 | 1084340255.9652 | 11.0517 | 2615.6197 | 0 | 0.60076 | 1 |  | 1272 | 977 | 2594.8026 | 1112.0966 | 827399884.5617 | 0 | 1808 | 1696.0238 | 1735.679 | 1483.0701 | 1103404187.5685 | 0 | 2023.0221 | 0 | 22.1915 | 1
| 9 | 2132 | 998.6566 | 2596.7871 | 1130.4097 | 813895007.6424 | 0 | 1803.6566 | 1470.9857 | 1731.7151 | 1211.6944 | 872419956.2345 | 0 | 1811.6515 | 0 |  | 1 |  | 2132 | 1774 | 2597.0975 | 1280 | 921600000 | 17.4268 | 2579 | 2508.0707 | 1737.0738 | 1660 | 1195200000 | 16.9918 | 2848.7364 | 0 |  | 1
| 10 | 1364 | 910.3571 | 2599.7289 | 1071.6318 | 797294034.443 | 0 | 1326.3571 | 1386.8422 | 1730.4112 | 1176.7702 | 875516995.2712 | 0 | 1640.5026 | 0 |  | 1 |  | 1364 | 1129 | 2598.6272 | 1280 | 952320000 | 0.89596 | 1545 | 1935 | 1728.8357 | 1614.775 | 1201392599.0746 | 1.5803 | 2188.6604 | 0 |  | 1
| 11 | 670 | 658.4115 | 2599.8021 | 788.6515 | 567829050.552 | 0 | 878.4115 | 1422.2364 | 1716.7661 | 1127.0666 | 811487964.5383 | 0 | 1597.1339 | 0 |  | 1 |  | 670 | 645 | 2598.7834 | 767.2149 | 552394752.831 | 0 | 865 | 889 | 1728.3144 | 742.0875 | 534302982.1754 | 0 | 1063.8975 | 0 |  | 1
| 12 | 340 | 429.7832 | 2599.2248 | 518.8937 | 386056905.8714 | 0 | 593.7832 | 537.7346 | 1718.6474 | 405.218 | 301482220.649 | 0 | 669.2785 | 0 |  | 0 |  | 340 | 603 | 2597.0727 | 714.2933 | 531434229.8409 | 0 | 767 | 565 | 1732.7135 | 485.4623 | 361183940.9991 | 0 | 696.5439 | 0 |  | 1
| 1 | 270 | 815.9415 | 2595.6579 | 957.1947 | 712152867.8404 | 0 | 954.9415 | 1074.5549 | 1714.4575 | 786.8466 | 585413889.0558 | 0 | 1182.6673 | 0 |  | 1 |  | 270 | 503 | 2595.5359 | 591.8399 | 440328918.9392 | 0 | 642 | 504.0204 | 1735.5848 | 449.0692 | 334107460.3594 | 0 | 612.1328 | 0 |  | 1
| 2 | 277 | 696.9865 | 2593.2011 | 803.0645 | 520385821.8562 | 0 | 796.9865 | 781.7604 | 1714.9543 | 564.4357 | 365754354.8375 | 0 | 869.6684 | 0 |  | 1 |  | 277 | 409 | 2594.767 | 479.4713 | 310697396.6773 | 0 | 509 | 440.0553 | 1736.8069 | 400.6645 | 259630589.8959 | 0 | 527.9634 | 0 |  | 0
| 3 | 313 | 1379.1556 | 2585.6801 | 1280 | 952320000 | 5.5858 | 1527.1556 | 1423.8461 | 1718.5486 | 1039.1887 | 773156428.439 | 0 | 1505.4325 | 0 |  | 1 | 4 | 313 | 498 | 2593.5232 | 577.1718 | 429415848.3696 | 0 | 646 | 638.0692 | 1736.9673 | 580.4594 | 431861785.6219 | 0 | 719.6556 | 0 |  | 1 | 4
| 4 | 575 | 1266.8047 | 2580.5961 | 1252.1036 | 901514597.5715 | 1.7893 | 1518.8047 | 921.3533 | 1732.662 | 750.6551 | 540471677.5338 | 0 | 1040.6344 | 0 |  | 1 |  | 575 | 889 | 2591.4446 | 1004.3961 | 723165175.8484 | 0 | 1141 | 1244 | 1734.9337 | 1107.8978 | 797686427.9557 | 0 | 1363.2811 | 0 |  | 1
| 5 | 841 | 1144.0766 | 2578.1685 | 1160.9069 | 863714736.8571 | 0 | 1419.0766 | 1308.2267 | 1734.9778 | 1141.1149 | 848989501.9539 | 0 | 1439.9237 | 0 |  | 1 |  | 841 | 961 | 2590.6105 | 1072.116 | 797654277.5399 | 0 | 1236 | 1449 | 1730.4246 | 1248.343 | 928767163.1785 | 0 | 1580.697 | 0 |  | 1
| 6 | 1703 | 1163.837 | 2582.2984 | 1188.8507 | 855972507.8369 | 0 | 1351.837 | 1355.4522 | 1734.9056 | 1194.1851 | 859813271.6665 | 0 | 1551.4322 | 0 |  | 1 |  | 1703 | 1432 | 2592.4216 | 1280 | 921600000 | 7.4385 | 1620 | 1642 | 1729.9606 | 1377.328 | 991676134.3612 | 0 | 1837.98 | 0 |  | 1
2019 | 7 | 2350 | 1677.4665 | 2587.2939 | 1258.5544 | 936364486.0765 | 12.7885 | 1945.4665 | 2388.6708 | 1725.1429 | 1566.6348 | 1165576276.9748 | 13.7314 | 2637.9699 | 0 | 1.4604 | 1 |  | 2350 | 2515 | 2591.2859 | 1280 | 952320000 | 35.9932 | 2783 | 2766 | 1730.3314 | 1563.6875 | 1163383524.0635 | 23.8378 | 3015.2991 | 0 | 15.973 | 1
| 8 | 1673 | 1240.4505 | 2590.3639 | 1280 | 952320000 | 1.7996 | 1453.4505 | 2033.6487 | 1704.9074 | 1362.9216 | 1014013651.0999 | 4.2225 | 2334.4412 | 0 | 10.2138 | 1 |  | 1673 | 1645 | 2591.4807 | 1280 | 952320000 | 12.9982 | 1858 | 1809 | 1731.39 | 1525.5756 | 1135028211.8084 | 0 | 2109.7925 | 0 | 18.8541 | 1
| 9 | 1793 | 729.2997 | 2597.3156 | 836.194 | 602059644.1266 | 0 | 1240.2997 | 744.5986 | 1722.6186 | 540.9605 | 389491551.6992 | 0 | 1057.9632 | 0 |  | 1 |  | 1793 | 875 | 2597.4438 | 1003.5633 | 722565568.746 | 0 | 1386 | 1274 | 1733.6887 | 1098.1855 | 790693570.1523 | 0 | 1587.3646 | 0 |  | 1
| 10 | 1391 | 1394.6489 | 2597.2918 | 1280 | 952320000 | 7.7421 | 1737.6489 | 1404.968 | 1730.4382 | 1140.9435 | 848861941.5944 | 0 | 1638.3 | 0 |  | 1 |  | 1391 | 1108 | 2599.2784 | 1280 | 952320000 | 0.44888 | 1451 | 1712 | 1728.0294 | 1445.5393 | 1075481234.6783 | 0 | 1945.332 | 0 |  | 1
| 11 | 742 | 720.9445 | 2597.4249 | 847.5405 | 610229172.9137 | 0 | 909.9445 | 714.0634 | 1734.4614 | 621.9269 | 447787333.9383 | 0 | 878.821 | 0 |  | 1 |  | 742 | 734 | 2599.3284 | 874.3949 | 629564330.9568 | 0 | 923 | 990 | 1726.5329 | 813.5846 | 585780907.833 | 0 | 1154.7576 | 0 |  | 1
| 12 | 330 | 930.6151 | 2593.4295 | 1073.1601 | 798431151.4365 | 0 | 1117.6151 | 1526.8969 | 1725.4407 | 1281.2849 | 953275949.7047 | 0 | 1650.8144 | 0 |  | 1 |  | 330 | 587 | 2597.6642 | 698.5934 | 519753455.0624 | 0 | 774 | 588 | 1730.7119 | 495.6321 | 368750319.2492 | 0 | 711.9175 | 0 |  | 1
| 1 | 283 | 1109.4733 | 2587.6645 | 1229.7514 | 914935050.5802 | 0 | 1276.4733 | 871.8023 | 1734.3656 | 738.8042 | 549670310.3516 | 0 | 973.6467 | 0 |  | 1 |  | 283 | 528 | 2596.0564 | 622.9578 | 463480616.5615 | 0 | 695 | 544 | 1733.9218 | 475.8027 | 353997207.4982 | 0 | 645.8444 | 0 |  | 1
| 2 | 231 | 981.2814 | 2582.8389 | 1047.4002 | 678715327.6525 | 0 | 1081.2814 | 1294.7103 | 1730.4179 | 1114.3283 | 722084739.3876 | 0 | 1377.5218 | 0 |  | 1 |  | 231 | 493 | 2594.5348 | 576.2255 | 373394139.2631 | 0 | 593 | 462.0388 | 1736.2707 | 416.0673 | 269611598.384 | 0 | 544.8503 | 0 |  | 0
| 3 | 319 | 442.7961 | 2581.8887 | 471.2585 | 350616353.4738 | 0 | 573.7961 | 577.2015 | 1730.3439 | 494.9379 | 368233808.0567 | 0 | 654.0578 | 0 |  | 0 | 4 | 319 | 574 | 2592.81 | 660.5729 | 491466264.6005 | 0 | 705 | 668.0711 | 1737.0193 | 605.8308 | 450738110.0915 | 0 | 744.9274 | 0 |  | 1 | 4
| 4 | 541 | 1274.7842 | 2576.1753 | 1211.0977 | 871990364.9588 | 2.003 | 1404.7842 | 1387.8779 | 1730.6987 | 1171.3676 | 843384636.4188 | 0 | 1500.2436 | 0 |  | 1 |  | 541 | 866 | 2590.6435 | 973.5509 | 700956671.9855 | 0 | 996 | 1202 | 1732.9078 | 1061.3533 | 764174394.4195 | 0 | 1314.3656 | 0 |  | 1
| 5 | 890 | 1050.4229 | 2574.82 | 1034.1427 | 769402184.0133 | 0 | 1311.4229 | 1273.346 | 1731.5191 | 1082.4337 | 805330675.9293 | 0 | 1397.4077 | 0 |  | 1 |  | 890 | 1031 | 2589.6575 | 1140.8431 | 848787295.6156 | 0 | 1292 | 1423 | 1730.0959 | 1212.1919 | 901870787.0393 | 0 | 1547.0617 | 0 |  | 1
| 6 | 1697 | 1096.2145 | 2579.6171 | 1094.0728 | 787732435.5402 | 0 | 1315.2145 | 1360.5367 | 1730.5734 | 1154.6173 | 831324491.1183 | 0 | 1545.1545 | 0 |  | 1 |  | 1697 | 1367 | 2591.8795 | 1280 | 921600000 | 5.5645 | 1586 | 1618 | 1729.4138 | 1351.5678 | 973128834.2964 | 0 | 1802.6178 | 0 |  | 1
2020 | 7 | 2060 | 1651.1947 | 2582.8074 | 1223.2298 | 910082982.0566 | 12.0848 | 2079.1947 | 2388.5715 | 1723.3822 | 1518.4332 | 1129714295.8682 | 13.7287 | 2637.6976 | 0 | 1.4499 | 1 |  | 2060 | 1972 | 2592.4819 | 1280 | 952320000 | 21.7825 | 2400 | 2348 | 1730.5531 | 1563.5164 | 1163256197.0932 | 12.642 | 2597.126 | 0 | 0.11054 | 1
| 8 | 2542 | 1384.7236 | 2591.1903 | 1280 | 952320000 | 5.1447 | 2070.7236 | 2317.9587 | 1715.959 | 1408.9826 | 1048283034.8894 | 11.8374 | 2618.5424 | 0 | 0.71317 | 1 |  | 2542 | 2113 | 2595.3774 | 1280 | 952320000 | 25.8985 | 2799 | 2645 | 1733.8314 | 1596.414 | 1187732049.7052 | 20.5969 | 2945.5837 | 0 | 13.2917 | 1
| 9 | 1499 | 1156.9239 | 2593.4587 | 1280 | 921600000 | 0.42573 | 1615.9239 | 1413.1214 | 1722.0509 | 1060.2423 | 763374475.9221 | 0 | 1726.2685 | 0 |  | 1 |  | 1499 | 1157 | 2597.5571 | 1280 | 921600000 | 1.3367 | 1616 | 1594 | 1734.275 | 1388.6537 | 999830667.5959 | 0 | 1907.1471 | 0 |  | 1
| 10 | 1411 | 576.8707 | 2598.9684 | 676.0924 | 503012775.4729 | 0 | 1019.8707 | 843.5025 | 1726.4306 | 675.1406 | 502304625.7254 | 0 | 1076.6725 | 0 |  | 1 |  | 1411 | 980.038 | 2600.3374 | 1157.3008 | 861031797.5268 | 0 | 1423.038 | 1700 | 1728.304 | 1441.6558 | 1072591927.5925 | 0 | 1933.17 | 0 |  | 1
| 11 | 742 | 796.5204 | 2598.6279 | 943.7599 | 679507152.978 | 0 | 1081.5204 | 899.4249 | 1730.4051 | 749.6867 | 539774389.171 | 0 | 1034.2794 | 0 |  | 1 |  | 742 | 879 | 2599.4895 | 1047.532 | 754223043.2881 | 0 | 1164 | 1163 | 1728.3258 | 963.0739 | 693413183.2009 | 0 | 1297.8545 | 0 |  | 1
| 12 | 356 | 442.2221 | 2598.0685 | 529.3263 | 393818770.6694 | 0 | 616.2221 | 730.2983 | 1727.8682 | 615.6624 | 458052800.7399 | 0 | 831.725 | 0 |  | 1 |  | 356 | 610 | 2597.8471 | 726.1715 | 540271586.8267 | 0 | 784 | 618 | 1731.9581 | 528.0996 | 392906132.4121 | 0 | 719.4268 | 0 |  | 1
| 1 | 242 | 330.4407 | 2597.4924 | 396.3759 | 294903663.1135 | 0 | 484.4407 | 414.8586 | 1729.4289 | 352.1816 | 262023099.5743 | 0 | 498.2185 | 0 |  | 0 |  | 242 | 540 | 2595.8903 | 636.7967 | 473776714.8897 | 0 | 694 | 572 | 1734.5243 | 504.1929 | 375119503.6419 | 0 | 655.3599 | 0 |  | 1
| 2 | 261 | 330.4407 | 2597.0973 | 395.0418 | 255987077.5449 | 0 | 429.4407 | 413.9639 | 1729.7268 | 354.6129 | 229789173.7616 | 0 | 481.7453 | 0 |  | 0 |  | 261 | 479 | 2594.6239 | 560.0822 | 362933290.5791 | 0 | 578 | 490.0335 | 1736.098 | 441.5632 | 286132948.669 | 0 | 557.8149 | 0 |  | 1
| 3 | 355 | 648.9853 | 2595.1537 | 757.9984 | 563950826.9579 | 0 | 773.9853 | 582.0194 | 1733.834 | 505.8678 | 376365648.9747 | 0 | 644.9264 | 0 |  | 1 | 3 | 355 | 523 | 2593.4939 | 605.0357 | 450146561.7365 | 0 | 648 | 545.1124 | 1738 | 498.5169 | 370896594.5084 | 0 | 608.0194 | 0 |  | 1 | 5
| 4 | 424 | 331.6472 | 2595.7485 | 391.3857 | 281797735.8569 | 0 | 589.6472 | 918.1704 | 1726.8793 | 780.1156 | 561683256.3089 | 0 | 1010.142 | 0 |  | 1 |  | 424 | 980 | 2589.7828 | 1097.8698 | 790466240.5658 | 0 | 1238 | 1354.0307 | 1735.9064 | 1216.6047 | 875955356.1651 | 0 | 1446.0023 | 0 |  | 1
| 5 | 426 | 1015.7278 | 2591.7624 | 1154.839 | 859200252.7678 | 0 | 1249.7278 | 1291.2399 | 1725.9075 | 1046.8781 | 778877332.2734 | 0 | 1392.7847 | 0 |  | 1 |  | 426 | 739 | 2587.5556 | 815.026 | 606379367.9321 | 0 | 973 | 1247 | 1730.1296 | 1080.6357 | 803992976.0369 | 0 | 1348.5448 | 0 |  | 1
| 6 | 1017 | 1487.1601 | 2588.5781 | 1280 | 921600000 | 8.5683 | 1567.1601 | 1406.3632 | 1729.4647 | 1153.9625 | 830852975.5669 | 0 | 1557.4733 | 0 |  | 1 |  | 1017 | 791 | 2589.116 | 868.7087 | 625470271.7171 | 0 | 871 | 1078 | 1725.5644 | 890.0855 | 640861534.2459 | 0 | 1229.1101 | 3.2389 |  | 1
2021 | 7 | 1117 | 784.8667 | 2590.9135 | 871.3585 | 648290742.4204 | 0 | 966.8667 | 1305.7177 | 1721.2641 | 1049.5914 | 780896010.6202 | 0 | 1475.3207 | 0 | 43.2569 | 1 |  | 1117 | 1055 | 2589.5552 | 1159.6949 | 862813020.5601 | 0 | 1237 | 1160 | 1727.365 | 942.8814 | 701503752.6557 | 0 | 1329.603 | 0 | 48.8614 | 1
| 8 | 949 | 1041.4929 | 2590.2681 | 1156.0036 | 860066704.2415 | 0 | 1172.4929 | 1296.7872 | 1717.4515 | 976.832 | 726763043.4079 | 0 | 1501.4222 | 0 | 42.253 | 1 |  | 949 | 936 | 2589.6468 | 1033.8082 | 769153274.3228 | 0 | 1067 | 1064 | 1727.4342 | 874.3208 | 650494665.0161 | 0 | 1268.635 | 0 | 51.2063 | 1
| 9 | 1233 | 767.9129 | 2593.3676 | 866.2318 | 623686872.5701 | 0 | 891.9129 | 651.0984 | 1724.1033 | 506.4865 | 364670246.1457 | 0 | 864.2864 | 0 |  | 1 |  | 1233 | 767 | 2592.7691 | 861.3442 | 620167811.6501 | 0 | 891 | 875 | 1727.7898 | 723.6759 | 521046680.0227 | 0 | 1088.188 | 0 |  | 1
| 10 | 1397 | 650.6848 | 2598.3142 | 758.5306 | 564346737.8975 | 0 | 841.6848 | 762.8943 | 1726.0089 | 616.7722 | 458878492.2762 | 0 | 921.6346 | 0 |  | 1 |  | 1397 | 780 | 2596.8981 | 899.0985 | 668929313.2638 | 0 | 971 | 1087 | 1725.0748 | 884.3184 | 657932922.8386 | 0 | 1245.7402 | 0 |  | 1
| 11 | 713 | 588.904 | 2599.0896 | 701.7898 | 505288674.5729 | 0 | 792.904 | 713.0093 | 1727.8043 | 588.1181 | 423445015.9189 | 0 | 847.2826 | 0 |  | 1 |  | 713 | 705 | 2596.9487 | 826.6526 | 595189884.9619 | 0 | 909 | 1002 | 1722.8191 | 795.5845 | 572820822.5672 | 0 | 1136.2732 | 0 |  | 1
| 12 | 306 | 404.3004 | 2598.4545 | 486.2202 | 361747838.7382 | 0 | 538.3004 | 415.3262 | 1730.5376 | 354.4099 | 263680975.4291 | 0 | 516.3158 | 0 |  | 0 |  | 306 | 664 | 2594.5728 | 773.177 | 575243719.8349 | 0 | 798 | 618 | 1727.1915 | 501.9725 | 373467543.1775 | 0 | 718.9896 | 0 |  | 1
| 1 | 219 | 340.4569 | 2597.6659 | 408.941 | 304252070.6971 | 0 | 422.4569 | 415.3069 | 1730.6925 | 359.3151 | 267330431.0281 | 0 | 498.3075 | 0 |  | 0 |  | 219 | 665 | 2591.5398 | 759.4239 | 565011416.5638 | 0 | 747 | 525 | 1732.0942 | 447.9792 | 333296522.5914 | 0 | 608.0006 | 0 |  | 1
| 2 | 217 | 384.7803 | 2596.7091 | 458.1903 | 296907315.0764 | 0 | 443.7803 | 424.0579 | 1731.0635 | 367.6583 | 238242586.0995 | 0 | 491.5471 | 0 |  | 0 |  | 217 | 526 | 2589.665 | 593.3344 | 384480668.2401 | 0 | 585 | 444 | 1734.6732 | 393.8511 | 255215507.775 | 0 | 511.4892 | 0 |  | 0
| 3 | 330 | 490.2449 | 2595.6511 | 576.6773 | 429047914.3951 | 0 | 582.2449 | 578.5749 | 1731.1426 | 499.5604 | 371672963.3147 | 0 | 641.2108 | 0 |  | 1 | 2 | 330 | 599 | 2587.7519 | 663.8154 | 493878636.6431 | 0 | 691 | 552.0884 | 1737.5048 | 500.0069 | 372005111.1512 | 0 | 614.7243 | 0 |  | 1 | 4
| 4 | 342 | 942.8782 | 2591.7178 | 1073.331 | 772798320.0243 | 0 | 1013.8782 | 923.0757 | 1733.0173 | 796.7193 | 573637870.283 | 0 | 1014.6509 | 0 |  | 1 |  | 342 | 735 | 2584.9793 | 796.6939 | 573619628.195 | 0 | 806 | 958 | 1734.5035 | 857.3767 | 617311233.2869 | 0 | 1049.5751 | 0 |  | 1
| 5 | 420 | 901.2019 | 2588.345 | 999.6015 | 743703518.5486 | 0 | 1040.2019 | 1269.2302 | 1728.0284 | 1073.2708 | 798513439.1419 | 0 | 1370.3374 | 0 |  | 1 |  | 420 | 680 | 2583.031 | 725.0741 | 539455096.6628 | 0 | 819 | 1068 | 1729.1763 | 917.2991 | 682470550.5512 | 0 | 1169.1071 | 2.5833 |  | 1
| 6 | 809 | 1284.7369 | 2585 | 1280 | 921600000 | 2.4326 | 1386.7369 | 1355.4522 | 1728.71 | 1120.2526 | 806581896.0337 | 0 | 1505.911 | 0 |  | 1 |  | 809 | 850 | 2582.7283 | 893.4988 | 643319138.3234 | 0 | 952 | 1172 | 1724.2078 | 955.2182 | 687757130.1627 | 0 | 1322.4588 | 0.81927 |  | 1
[6 empty] | 330.7041 | 76.8206 |  |  |  |  | 315.2366 | 67.5775 | [9 empty] | 324.7106 | 130.2989 |  |  |  |  | 332.9535 | 75.6488
[12 empty] | 645.9407 | 144.3981 | [15 empty] | 657.6641 | 205.9476