# SC-YI-003-2：2018-2021年4年连丰

| 2018-2021年 |  | 优化调度 | 实际调度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电 | 龙-刘凌汛期发电保证率 | 65% | 85% |
|  | 龙-刘非凌汛期发电保证率 | 100% | 100% |
|  | 总发电量 | 645.94亿kWh | 657.66亿kWh |
| 供水 | 供水保证率 | 100% | 93.75% |
|  | 总缺水量 | 0亿m3 | 6.64亿m3 |
|  | 4-6月春灌期缺水量 | 0亿m3 | 6.64亿m3 |
|  | 总弃水量 | 144.40亿m3 | 205.95亿m3 |
| 输沙 | 输沙偏离度（偏离2600m3/s输沙流量的程度） | 12.65 | 24.60 |
| 生态 | 生态保证率 | 100% | 100% |

图5 优化调度与实际调度的龙羊峡、刘家峡水位对比

图6 优化调度与实际调度的龙羊峡、刘家峡出库流量对比