## 1990-1992
年 | 月 | 龙入(m3/s) | 龙出(m3/s) | 龙末水位(m) | 龙出力(MW) | 龙发电量(kWh) | 龙弃水(m3/s) | 刘入(m3/s) | 刘出(m3/s) | 刘末水位(m) | 刘出力(MW) | 刘发电量(kWh) | 刘弃水(m3/s) | 兰流量(m3/s) | 兰缺水(亿m3) | 输沙偏离度(%) |  |  | 龙入(m3/s) | 龙出(m3/s) | 龙末水位(m) | 龙出力(MW) | 龙发电量(kWh) | 龙弃水(m3/s) | 刘入(m3/s) | 刘出(m3/s) | 刘末水位(m) | 刘出力(MW) | 刘发电量(kWh) | 刘弃水(m3/s) | 兰流量(m3/s) | 兰缺水(亿m3) | 输沙偏离度(%)
1990 | 7 | 803 | 425.6733 | 2561.4653 | 372.8667 | 277412809.5523 | 0 | 643.6733 | 857.2535 | 1721.0656 | 682.7297 | 507950885.1077 | 0 | 1132.2535 | 2.7771 | 1 |  |  | 803 | 698 | 2558.697 | 593.9919 | 441929958.2569 | 0 | 916 | 952 | 1725.6022 | 773.2156 | 575272441.912 | 0 | 1227 | 0.23945 | 1
| 8 | 855 | 592.628 | 2564.0442 | 529.3333 | 393823958.0791 | 0 | 875.628 | 717.7464 | 1725.1327 | 569.6375 | 423810315.7973 | 0 | 952.7464 | 1.103 | 1 |  |  | 855 | 684 | 2560.4471 | 590.5232 | 439349259.8587 | 0 | 967 | 897 | 1727.2402 | 732.6071 | 545059659.2539 | 0 | 1132 | 0 | 1
| 9 | 1000 | 341.0765 | 2569.991 | 321.9367 | 231794403.6243 | 0 | 629.0765 | 331.0009 | 1731.6423 | 281.6779 | 202808055.2393 | 0 | 504.0009 | 3.7955 | 0 |  |  | 1000 | 612 | 2564.159 | 543.8776 | 391591841.8406 | 0 | 900 | 696 | 1731.6135 | 589.1352 | 424177332.7209 | 0 | 869 | 0 | 1
| 10 | 734 | 377.5937 | 2573.1481 | 369.574 | 274963081.6811 | 0 | 576.5937 | 558.5095 | 1732.0292 | 485.9586 | 361553203.2202 | 0 | 674.5095 | 2.3332 | 0 |  |  | 734 | 565 | 2565.7744 | 515.8853 | 383818700.2496 | 0 | 764 | 745 | 1732.0201 | 644.3026 | 479361106.9832 | 0 | 861 | 0 | 1
| 11 | 418 | 487.9951 | 2572.5564 | 479.5959 | 345309055.7515 | 0 | 543.9951 | 619.511 | 1730.4566 | 534.9048 | 385131458.7852 | 0 | 724.511 | 0 | 1 |  |  | 418 | 511 | 2564.9197 | 469.7129 | 338193256.8492 | 0 | 567 | 903 | 1724.6692 | 752.6889 | 541935984.7821 | 0 | 1008 | 0 | 1
| 12 | 218 | 331.3007 | 2571.5581 | 326.6567 | 243032563.9438 | 0 | 373.3007 | 345.1947 | 1731.0644 | 300.0781 | 223258069.4931 | 0 | 407.1947 | 0.15859 | 0 |  |  | 218 | 592 | 2561.2569 | 530.4896 | 394684247.4826 | 0 | 634 | 622 | 1724.963 | 503.8151 | 374838402.5595 | 0 | 684 | 0 | 1
| 1 | 163 | 351.6465 | 2569.8724 | 342.2979 | 254669669.5767 | 0 | 376.6465 | 384.5472 | 1730.894 | 334.3558 | 248760687.996 | 0 | 432.5472 | 0 | 0 |  |  | 163 | 577 | 2556.9958 | 498.5958 | 370955295.762 | 0 | 602 | 548 | 1726.2452 | 448.6557 | 333799833.9481 | 0 | 596 | 0 | 0
| 2 | 181 | 401.2551 | 2568.1239 | 383.4789 | 248494311.9495 | 0 | 438.2551 | 349.1762 | 1732.5554 | 306.2841 | 198472065.769 | 0 | 400.1762 | 0.31032 | 0 |  |  | 181 | 541 | 2553.5923 | 451.3399 | 292468282.051 | 0 | 578 | 522 | 1727.3795 | 432.9906 | 280577926.0449 | 0 | 573 | 0 | 0
| 3 | 227 | 437.6887 | 2566.1629 | 410.6709 | 305539174.5731 | 0 | 514.6887 | 442.8858 | 1734.0637 | 392.5875 | 292085106.57 | 0 | 487.8858 | 2.3764 | 0 | 1 |  | 227 | 575 | 2549.6048 | 461.0155 | 342995554.2642 | 0 | 652 | 453 | 1731.7766 | 387.4758 | 288282008.7515 | 0 | 498 | 2.1055 | 0 | 2
| 4 | 270 | 778.2641 | 2561.3896 | 696.6297 | 501573365.1679 | 0 | 833.2641 | 844.8438 | 1733.83 | 743.7192 | 535477825.2534 | 0 | 913.8438 | 0.087812 | 1 |  | 18.0336 | 270 | 496 | 2546.9694 | 386.1671 | 278040310.2552 | 0 | 551 | 630 | 1730.1263 | 542.2483 | 390418768.9305 | 0 | 699 | 5.6566 | 0 |  | 18.3031
| 5 | 505 | 463.8286 | 2561.798 | 413.131 | 307369498.8301 | 0 | 542.8286 | 543.1624 | 1733.8231 | 481.8212 | 358475003.1062 | 0 | 660.1624 | 16.2148 | 0 |  |  | 505 | 557 | 2546.3238 | 424.1165 | 315542687.6971 | 0 | 636 | 1050 | 1720.002 | 845.5913 | 629119890.0694 | 0 | 1167 | 2.6397 | 1
| 6 | 614 | 663.2819 | 2561.3249 | 584.0474 | 420514111.7075 | 0 | 850.2819 | 1142.2843 | 1727.6831 | 969.9606 | 698371604.9731 | 0 | 1287.2843 | 1.731 | 1 |  |  | 614 | 704 | 2545.2272 | 526.6514 | 379189024.1477 | 0 | 891 | 823 | 1721.8254 | 635.968 | 457896969.1414 | 0 | 968 | 10.0068 | 1
1991 | 7 | 808 | 826.5084 | 2561.1376 | 720.8447 | 536308438.4136 | 0 | 901.5084 | 1079.7319 | 1723.4136 | 870.9551 | 647990608.378 | 0 | 1255.7319 | 0 | 1 |  |  | 808 | 816 | 2545.1252 | 603.1921 | 448774938.3888 | 0 | 891 | 962 | 1719.8436 | 739.8461 | 550445493.095 | 0 | 1138 | 2.6232 | 1
| 8 | 1130 | 889.0034 | 2563.5201 | 781.9208 | 581749110.1798 | 0 | 961.0034 | 862.2678 | 1725.833 | 692.1713 | 514975449.28 | 0 | 995.2678 | 0 | 1 |  |  | 1130 | 867 | 2548.3805 | 651.1562 | 484460236.4527 | 0 | 939 | 745 | 1724.9661 | 586.7968 | 436576813.5307 | 0 | 878 | 3.105 | 1
| 9 | 743 | 566.7484 | 2565.1624 | 514.483 | 370427752.7889 | 0 | 648.7484 | 516.0527 | 1728.7894 | 430.3599 | 309859160.3978 | 0 | 609.0527 | 1.0726 | 0 |  |  | 743 | 575 | 2550.3094 | 450.1455 | 324104786.2162 | 0 | 657 | 593 | 1726.4341 | 485.2005 | 349344353.3427 | 0 | 686 | 0 | 0
| 10 | 638 | 356.1718 | 2567.808 | 334.1091 | 248577135.1022 | 0 | 419.1718 | 652.1237 | 1723.2659 | 534.6696 | 397794176.8162 | 0 | 725.1237 | 0.97752 | 0 |  |  | 638 | 526 | 2551.6047 | 420.2373 | 312656576.3626 | 0 | 589 | 667 | 1724.5723 | 543.2597 | 404185250.4766 | 0 | 740 | 0.57907 | 0
| 11 | 400 | 803.7711 | 2564.1176 | 733.242 | 527934227.5823 | 0 | 794.7711 | 689.5204 | 1725.7696 | 555.5894 | 400024351.5606 | 0 | 721.5204 | 0 | 1 |  |  | 400 | 722 | 2547.9342 | 563.7256 | 405882463.1784 | 0 | 713 | 769 | 1723.2127 | 614.108 | 442157742.4948 | 0 | 801 | 0 | 1
| 12 | 190 | 331.9819 | 2562.7338 | 303.5303 | 225826542.1815 | 0 | 360.9819 | 337.6861 | 1726.318 | 280.4363 | 208644626.7852 | 0 | 377.6861 | 0.94895 | 0 |  |  | 190 | 318 | 2546.3604 | 248.1032 | 184588760.4654 | 0 | 347 | 529 | 1717.9809 | 412.1979 | 306675227.6639 | 0 | 569 | 0 | 0
| 1 | 137 | 709.7815 | 2556.8893 | 613.8315 | 456690664.707 | 0 | 710.7815 | 463.1475 | 1731.8401 | 394.1415 | 293241245.0122 | 0 | 493.1475 | 0 | 1 |  |  | 137 | 668 | 2539.2971 | 484.8878 | 360756529.502 | 0 | 669 | 497 | 1722.9556 | 387.1693 | 288053994.3499 | 0 | 527 | 0 | 0
| 2 | 131 | 499.2465 | 2553.4012 | 417.057 | 270252964.7149 | 0 | 521.2465 | 360.4018 | 1734.7847 | 320.7415 | 207840515.7738 | 0 | 391.4018 | 0.51501 | 0 |  |  | 131 | 386 | 2536.0032 | 268.9668 | 174290467.1645 | 0 | 408 | 483 | 1721.2133 | 382.37 | 247775770.3626 | 0 | 514 | 0 | 0
| 3 | 204 | 329.2166 | 2551.9909 | 271.7469 | 202179673.9036 | 0 | 372.2166 | 580.9598 | 1730.3606 | 508.8036 | 378549869.408 | 0 | 608.9598 | 0 | 0 | 2 |  | 204 | 349 | 2533.7366 | 235.9719 | 175563102.9503 | 0 | 392 | 367 | 1721.8904 | 290.6541 | 216246685.0339 | 0 | 395 | 4.8643 | 0 | 1
| 4 | 401 | 987.6796 | 2545.1726 | 753.9373 | 542834883.7689 | 0 | 1028.6796 | 812.6234 | 1734.7919 | 706.883 | 508955726.1554 | 0 | 880.6234 | 0.94889 | 1 |  | 1.4007 | 401 | 396 | 2533.8128 | 262.8082 | 189221901.9535 | 0 | 437 | 477 | 1720.8359 | 374.8567 | 269896843.1184 | 0 | 545 | 9.6482 | 0 |  | 25.965
| 5 | 477 | 930.0694 | 2539.0652 | 661.5963 | 492227617.3483 | 0 | 945.0694 | 1115.6866 | 1731.1924 | 968.0482 | 720227842.8749 | 0 | 1248.6866 | 0.4518 | 1 |  |  | 477 | 543 | 2532.7588 | 353.6643 | 263126237.9066 | 0 | 558 | 956 | 1705.664 | 682.5527 | 507819193.8093 | 0 | 1089 | 4.7288 | 1
| 6 | 793 | 444.2782 | 2543.6831 | 321.844 | 231727696.646 | 0 | 600.2782 | 1193.1819 | 1716.3682 | 951.4326 | 685031480.5046 | 0 | 1362.1819 | 0 | 1 |  |  | 793 | 694 | 2534.2824 | 448.8548 | 323175477.2371 | 0 | 850 | 738 | 1710.5844 | 493.7373 | 355490855.6031 | 0 | 907 | 11.588 | 0
1992 | 7 | 1660 | 740.0018 | 2554.635 | 574.8715 | 427704375.3126 | 0 | 1014.0018 | 1053.8688 | 1714.9199 | 763.3861 | 567959255.0013 | 0 | 1269.8688 | 0 | 1 |  |  | 1660 | 623 | 2548.4841 | 447.7219 | 333105063.401 | 0 | 897 | 766 | 1715.7039 | 543.9633 | 404708686.5209 | 0 | 982 | 6.8015 | 0
| 8 | 1020 | 487.6012 | 2560.2397 | 417.0512 | 310286057.8962 | 0 | 1010.6012 | 809.8868 | 1721.4063 | 609.2152 | 453256123.2621 | 0 | 1082.8868 | 0 | 1 |  |  | 1020 | 527 | 2554.154 | 422.8478 | 314598777.4712 | 0 | 1050 | 668 | 1726.4847 | 523.0164 | 389124205.0305 | 0 | 941 | 1.4176 | 0
| 9 | 1030 | 467.1055 | 2565.5848 | 421.2469 | 303297740.627 | 0 | 954.1055 | 472.8117 | 1732.3235 | 394.4924 | 284034530.0473 | 0 | 748.8117 | 0 | 0 |  |  | 1030 | 309 | 2561.4659 | 268.8446 | 193568079.7321 | 0 | 796 | 481 | 1733.2055 | 412.1312 | 296734429.3235 | 0 | 757 | 0 | 0
| 10 | 953 | 406.4335 | 2570.6156 | 385.3888 | 286729254.429 | 0 | 725.4335 | 666.7896 | 1733.5613 | 584.2168 | 434657264.5256 | 0 | 853.7896 | 0 | 0 |  |  | 953 | 194 | 2568.7128 | 180.6141 | 134376890.8073 | 0 | 513 | 681 | 1729.5931 | 587.754 | 437289010.2861 | 0 | 868 | 0 | 0
| 11 | 428 | 514.9875 | 2569.8607 | 494.1784 | 355808437.0539 | 0 | 630.9875 | 659.0666 | 1732.991 | 579.4084 | 417174064.7949 | 0 | 749.0666 | 0 | 1 |  |  | 428 | 484 | 2568.2157 | 458.1574 | 329873335.2572 | 0 | 600 | 744 | 1726.4258 | 620.1007 | 446472484.7943 | 0 | 834 | 0 | 1
| 12 | 229 | 360.2417 | 2568.6679 | 346.1081 | 257504395.6863 | 0 | 419.2417 | 408.062 | 1733.2261 | 361.6153 | 269041785.2539 | 0 | 471.062 | 0 | 0 |  |  | 229 | 642 | 2564.3299 | 591.0168 | 439716479.8841 | 0 | 701 | 598 | 1728.785 | 498.7053 | 371036757.9039 | 0 | 661 | 0 | 1
| 1 | 180 | 370.9243 | 2566.9045 | 351.5437 | 261548481.794 | 0 | 409.9243 | 367.2224 | 1734.1188 | 327.7677 | 243859200.3595 | 0 | 417.2224 | 0 | 0 |  |  | 180 | 528 | 2560.9011 | 472.951 | 351875532.2706 | 0 | 567 | 551 | 1729.1419 | 466.4092 | 347008448.3729 | 0 | 601 | 0 | 0
| 2 | 203 | 406.9543 | 2565.2269 | 378.8871 | 245518816.7333 | 0 | 475.9543 | 542.2226 | 1732.91 | 479.606 | 310784679.3844 | 0 | 592.2226 | 0 | 0 |  |  | 203 | 630 | 2557.0661 | 542.1405 | 351307075.0741 | 0 | 699 | 541 | 1732.1303 | 465.6816 | 301761706.5636 | 0 | 591 | 0 | 1
| 3 | 264 | 733.7926 | 2560.6194 | 652.7876 | 485673956.0043 | 0 | 821.7926 | 726.7503 | 1734.8931 | 641.4155 | 477213117.1086 | 0 | 777.7503 | 0 | 1 | 2 |  | 264 | 489 | 2554.6462 | 411.6199 | 306245210.5961 | 0 | 577 | 600 | 1731.83 | 440.5138 | 327742272.3675 | 0 | 551 | 0.68597 | 0 | 3
| 4 | 494 | 680.2013 | 2558.7792 | 588.0455 | 423392752.7727 | 0 | 774.2013 | 828.6535 | 1733.7983 | 732.516 | 527411532.6251 | 0 | 952.6535 | 0 | 1 |  | 0.87716 | 494 | 493 | 2554.6565 | 409.9003 | 295128227.6601 | 0 | 587 | 532 | 1732.57 | 474.2265 | 341443109.0073 | 0 | 656 | 6.7711 | 0 |  | 20.9236
| 5 | 706 | 912.9565 | 2556.6051 | 767.241 | 570827312.8548 | 0 | 1017.9565 | 1126.9955 | 1731.4887 | 974.3342 | 724904614.6436 | 0 | 1245.9955 | 0.52388 | 1 |  |  | 706 | 574 | 2556.0867 | 478.0928 | 355701056.0995 | 0 | 679 | 955 | 1726.73 | 822.6465 | 612048981.2992 | 0 | 1074 | 5.1306 | 1
| 6 | 986 | 790.1229 | 2558.6 | 666.2361 | 479689970.8622 | 0 | 1115.1229 | 1163.4367 | 1730.4798 | 989.2187 | 712237454.818 | 0 | 1340.4367 | 0.35328 | 1 |  |  | 986 | 705 | 2558.9463 | 596.1433 | 429223178.2126 | 0 | 1030 | 829 | 1730.78 | 710.4058 | 511492202.7621 | 0 | 1006 | 9.0219 | 1
[6 empty] | 128.9921 | [5 empty] | 151.3182 | [10 empty] | 118.5008 | [5 empty] | 144.8227
[12 empty] | 280.3104 | [16 empty] | 263.3235