# SC-YI-012：1990-1992年 3年连枯

| 1990-1992年 |  | 优化调度 | 实际调度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电 | 龙-刘凌汛期发电保证率 | 33.33% | 40% |
|  | 龙-刘非凌汛期发电保证率 | 66.67% | 52.38% |
|  | 总发电量 | 280.31亿kWh | 263.32亿kWh |
| 供水 | 供水保证率 | 50% | 50% |
|  | 总缺水量 | 36.68亿m3 | 87.61亿m3 |
|  | 4-6月春灌期缺水量 | 20.31亿m3 | 65.19亿m3 |
|  | 总弃水量 | 0 | 0 |
| 生态 | 生态保证率 | 100% | 100% |

图21 优化调度与实际调度的龙羊峡、刘家峡水位对比图22 优化调度与实际调度的龙羊峡、刘家峡出入库流量对比